02.04.2026 № 05-07/683

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка имплантатов молочных желез |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Срок годности Товара на момент поставки должен оканчиваться не ранее 02.2027 |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | КТРУ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Наименование Характеристик | Значение параметра | Ед. изм | Инструкция | Обоснование дополнительных характеристик | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190 | Имплантат молочной железы с солевым раствором, неструктурированный | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оболочка имплантата | Имеет текстурированное покрытие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для предотвращения ротации имплантата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текстурирование оболочки должно быть произведено без применения химических материалов с помощью импринтинга |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для уменьшения послеоперационного воспалительного процесса |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | должна состоять не менее, чем из 3-х слоев |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для сохранения мягкости оболочки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Место закрытия технологического отверстия оболочки накладкой у имплантата должно находиться на задней стороне и обладать не менее 5 слоями защиты от протекания геля |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для защиты от протекания солевого раствора |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конфигурация: | Имплантат в целом должен содержать 3 идентификационных метки на задней стороне и 1 метку на передней стороне |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для точного расположения имплантата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внешняя камера | Заполнена когезивным гелем II степени вязкости, который составляет 35% объема |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для растяжения тканей и формирования кармана для дальнейшей установки имплантата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внутренняя камера | Наполняется физиологическим раствором, который составляет 65% от остальной части объема протеза |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для дополнительного увеличения объема имплантата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма имплантата: | Анатомическая, с возможностью изменения объема |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для формирования анатомической формы груди пациентки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество типов разъемов, прилагаемых к каждому изделию | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стандартный инъекционный порт у каждого изделия | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инъекционный порт малого размера у каждого изделия | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Клапан для введения физраствора демонтируемый | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество закрывающихся механизмов у клапана для введения физраствора | ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество размеров | Не более 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общий объем, диапазон значений: | 290 - ≤365 | куб.см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина, диапазон значений: | ≥12,0 - ≤13,0 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота, диапазон значений: | ≥10,5 - ≤11,3 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проекция, диапазон значений: | ≥5.3 -≤5,7 | см | Указывают в заявке диапазон значений характеристики | под индивидуальный размер и особенности пациента |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок стерильности упаковки | не менее 4 лет |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для безопасности и сокращения времени на подготовку |  |  |  |  |