02.11.2026 № 21.1-03/2311

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002769* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 41 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фиксирующих устройств | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем резервуара | ≥ 250 и ≤ 299 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Подкожный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутривенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпидуральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость задаётся на одном специальном регуляторе, который включает в себя все указанные варианты режимов потока (Для обеспечения необходимой скорости с учётом схемы проводимой инфузионной терапии) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость задаётся специальным съёмным ключом (Съёмный ключ хранится у специалиста, что не допускает самостоятельную регуляцию потока пациентом.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002769* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 268 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фиксирующих устройств | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем резервуара | ≥ 250 и ≤ 299 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Подкожный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутривенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпидуральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет (в соответствии с режимами введения препаратов) | ≥ 25 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190-00002769* | Болюс | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 766 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фиксирующих устройств | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем резервуара | ≥ 250 и ≤ 299 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Подкожный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутривенный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эпидуральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет (в соответствии с режимами введения препаратов) | ≥ 50 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе нанесена контрастная шкала (для контроля заполнения, хода инфузии и расхода препарата) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Противоударный корпус (для защиты от механических повреждений) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус имеет плоское дно (придаёт устойчивость помпе и облегчает её заполнение) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполнение помпы лекарственным средством через порт (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения устройства имеет соединение типа Луер-лок, снабжён защитной крышкой (Обеспечивает безопасное и легкое наполнение, минимизацию потери препарата. Исключение риска механического повреждения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свободно перемещаемый зажим на линии и универсальный коннектор Luer на конце линии (для перекрытия потока жидкости и надежного присоединения эпидуральных катетеров, ПВК, ЦВК) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На инфузионной линии располагается несъёмный инфузионный фильтр (Для снижения риска развития эмболических осложнений, флебитов и инфекционных осложнений.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра 1,2 мкм (Для улавливания пузырьков воздуха и механических частиц) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Помпа может применяться в химиотерапии для непрерывной внутривенной инфузии, в том числе в схемах с препаратами, содержащими 5-фторурацил | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи