06.08.2026 № 05-07/1683

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 13.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 60 рабочих дней с момента подписания контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | в течение 60 рабочих дней с момента подписания контракта. Допускается досрочная поставка партиями |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | БЕЗ РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Срок годности на момент поставки не менее 12 мепсяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Код позиции, КТРУ | Наименование характеристики | Значение | Ед. измерения | Инструкция по заполнению | Обоснование характеристики | Кол-во | Ед. измерения товара | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения разрыва гена BCL2 (18q21.33) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена BCL2, обозначенного оранжевым цветом | 418 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена BCL2, обозначенного зеленым цветом | 694 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набор реагентов для определения разрыва гена BCL6 (3q27) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена BCL6, обозначенного оранжевым цветом | 359 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена BCL6, обозначенного зеленым цветом | 774 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набор реагентов для определения гена BCOR (Xp11.4) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена BCOR, обозначенного зеленым цветом | 592 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена BCOR, обозначенного оранжевым цветом | 374 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набор реагентов для определения гена CAMTA1 (1p36) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена CAMTA1, обозначенного оранжевым цветом | 424 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена CAMTA1, обозначенного зеленым цветом | 685 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набор реагентов для определения гена CIC (19q13) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена CIC, обозначенного оранжевым цветом | 461 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена CIC, обозначенного зеленым цветом | 629 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набор реагентов для определения гена IRF4 (6q25) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена IRF4, обозначенного оранжевым цветом | 123 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена IRF4, обозначенного зеленым цветом | 435 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Набор реагентов для определения гена MALT1 (18q21) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена MALT1, обозначенного оранжевым цветом | 343 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена MALT1, обозначенного зеленым цветом | 699 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набор реагентов для определения гена MYC (8q24.21) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена MYC, обозначенного оранжевым цветом | 326 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена MYC, обозначенного зеленым цветом | 566 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина гена MYC (8q24.21) | 1,8 | Mb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набор реагентов для определения гена MYCN/CSP2 (2p24/2p11.1-q11.1) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина гена MYCN (2p24) | 199 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набор реагентов для определения гена NCOA2 (8q13) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена NCOA2, обозначенного зеленым цветом | 522 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена NCOA2, обозначенного оранжевым цветом | 337 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набор реагентов для определения гена TFE3 (Xp11.2) методом флуоресцентной in situ гибридизации | 20.59.52.195 | Назначение |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для ручной постановки анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 5'-конца гена TFE3, обозначенного зеленым цветом | 613 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 3'-конца гена TFE3, обозначенного оранжевым цветом | 374 | kb | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем ДНК-зонда | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI) | ≥ 100 | мкл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Стандартная упаковка для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие инструкции по применению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное время гибридизации | ≥ 2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное время гибридизации | ≤ 72 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы с имеющимся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием у заказчика |  |  |  |  |  |  |