
[bookmark: УдалитьВТЗ][bookmark: _GoBack][image: ]

	[bookmark: ДатаРегИНомер]06.08.2026 № 05-07/1683

	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]13.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.


	






2


[image: ]
1

	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]в течение 60 рабочих дней с момента подписания контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]в течение 60 рабочих дней с момента подписания контракта. Допускается досрочная поставка партиями

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]БЕЗ РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Срок годности на момент поставки не менее 12 мепсяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]нет

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13





2

13.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Код позиции, КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение
	Ед. измерения
	Инструкция по заполнению
	Обоснование характеристики
	Кол-во
	Ед. измерения товара
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. с НДС
	Сумма с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.                    
	Набор реагентов для определения разрыва гена BCL2 (18q21.33) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена BCL2, обозначенного оранжевым цветом
	418
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена BCL2, обозначенного зеленым цветом
	694
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	2.                    
	Набор реагентов для определения разрыва гена BCL6 (3q27) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена BCL6, обозначенного оранжевым цветом
	359
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена BCL6, обозначенного зеленым цветом
	774
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	3.                    
	Набор реагентов для определения гена BCOR (Xp11.4) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена BCOR, обозначенного зеленым цветом
	592
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена  BCOR, обозначенного оранжевым цветом
	374
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	4.                    
	Набор реагентов для определения гена CAMTA1 (1p36) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена CAMTA1, обозначенного оранжевым цветом
	424
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена CAMTA1, обозначенного зеленым цветом
	685
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	5.                    
	Набор реагентов для определения гена CIC (19q13) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена CIC, обозначенного оранжевым цветом
	461
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена CIC, обозначенного зеленым цветом
	629
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	6.                    
	Набор реагентов для определения гена 
IRF4 (6q25) 
методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена IRF4, обозначенного оранжевым цветом
	123
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена IRF4, обозначенного зеленым цветом
	435
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	7.                    
	Набор реагентов для определения гена MALT1 (18q21) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена MALT1, обозначенного оранжевым цветом
	343
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена MALT1, обозначенного зеленым цветом
	699
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	8
	Набор реагентов для определения гена MYC (8q24.21) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена MYC, обозначенного оранжевым цветом
	326
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена MYC, обозначенного зеленым цветом
	566
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина гена MYC (8q24.21)
	1,8
	Mb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	9
	Набор реагентов для определения гена MYCN/CSP2 (2p24/2p11.1-q11.1) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина гена MYCN (2p24)
	199
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	10
	Набор реагентов для определения гена NCOA2 (8q13) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена NCOA2, обозначенного зеленым цветом
	522
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена NCOA2, обозначенного оранжевым цветом
	337
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
	
	
	
	
	
	

	11
	Набор реагентов для определения гена TFE3 (Xp11.2) методом флуоресцентной in situ гибридизации
	20.59.52.195
	Назначение
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	1
	набор
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	штука 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	Флуоресцентная FISH и хромогенная CISH гибридизация in situ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 5'-конца гена TFE3, обозначенного зеленым цветом
	613
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 3'-конца гена TFE3, обозначенного оранжевым цветом
	374
	kb
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает селективную детекцию амплификации гена 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем ДНК-зонда
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общий объем флуоресцентного красителя 4,6-диамино-2-фенилиндола (DAPI)
	≥ 100
	мкл 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Стандартная упаковка для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения стабильного процесса исследований и удобства применения набора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие фермента пепсина для предварительной обработки препаратов
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наличие инструкции по применению
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимость регламентированного протокола для воспроизводимости результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Минимальное время гибридизации
	≥ 2
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет соблюдать регламент срочных анализов, обеспечивая при этом достаточное накопление сигнала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное время гибридизации
	≤ 72
	ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Исключает риск возникновения неспецифического фонового свечения при проведении длительных протоколов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зонды растворены в гибридизационном буфере и готовы к использованию
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает необходимость дополнительного разведения реагентов в лабораторных условиях, что нивелирует риск ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор реагентов совместим с имеющимися в лаборатории гибридайзерами
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для работы с имеющимся
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием у заказчика
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