22.09.2026 № 21.1-03/2027

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 29.09.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов и расходных материалов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11..2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).одачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4-х месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция заказчика | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) | 21.20.23.110 | Назначение | Для количественного определения прокальцитонина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором ECL 8000 Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования. | Упак. | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | - Кассета с реагентами – не менее - 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – не менее - 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – не менее - 1 шт.; - Инструкция по применению - не менее - 1 шт. Количество тестов в кассете с реагентами - не менее - 100 тестов |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность вскрытого реагента при температуре от 2о до 8оС | Не менее 28 | дней | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики обусловлены имеющимся у заказчика оборудованием, автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе Lifotronic eCL8000 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D 25-OH VD | 21.20.23.110 | Назначение | Для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D 25-OH VD электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором ECL 8000 Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования. | Набор. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | - Кассета с реагентами – не менее - 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 4,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – не менее - 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – не менее - 1 шт.; - Инструкция по применению - не менее - 1 шт. Количество тестов в кассете с реагентами - не менее - 100 тестов |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность вскрытого реагента при температуре от 2о до 8оС | Не менее 28 | дней | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики обусловлены имеющимся у заказчика оборудованием, автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе Lifotronic eCL8000 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реагент очищающий (Auffer) | 21.20.23.110 | Назаначение | Для очистки аспирационной иглы и измерительной ячейки анализатора. Для совместного использования с автоматическими электрохемилюминесцентными анализаторами ECL для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором ECL 8000 Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования. | Упак. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | - Ауфер – не менее - 6шт., объем не менее - 480 мл; - Силиконовая крышка – не менее -6 шт.; - Инструкция по применению – не менее -1 шт.; |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики обусловлены имеющимся у заказчика оборудованием, автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе Lifotronic eCL8000 | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реагент промывочный (Buffer) | 21.20.23.110 | Назначение | Для использования во время проведения электрохемилюминесцентного анализа для промывки неприсоединившихся образцов и реагентов. Для совместного использования с автоматическими электрохемилюминесцентными анализаторами ECL для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором ECL 8000 Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования. | Упак. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | - Буфер – не менее - 6шт., объем не менее - 480 мл; - Силиконовая крышка – не менее - 6 шт.; - Инструкция по применению – не менее - 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики обусловлены имеющимся у заказчика оборудованием, автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе Lifotronic eCL8000 | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реагент буферный концентрированный промывочный (Concentrated Washing Buffer) | 21.20.23.110 | Назначение | Для очистки иглы для образцов/реагентов анализатора. Для совместного использования с автоматическими электрохемилюминесцентными анализаторами ECL для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором ECL 8000 Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования. | Упак. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | - Реагент буферный концентрированный промывочный – 6шт., объем не менее - 1000 мл; - Инструкция по применению – не менее - 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики обусловлены имеющимся у заказчика оборудованием, автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе Lifotronic eCL8000 | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набор реагентов для количественного определения антимюллерова гормона AMH | 21.20.23.110 | Назначение: | Изделие предназначено для количественного определения антимюллерова гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместного использования с имеющимся у заказчика анализатором ECL 8000 Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы оборудования. | Упак. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | - Кассета с реагентами – не менее -1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 2,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 2,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 2,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – не менее - 1шт., объем не менее - 2,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – не менее -1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – не менее -1 шт.; - Инструкция по применению – не менее -1 шт.; Количество тестов в кассете с реагентами - не менее - 100 тестов. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность вскрытого реагента при температуре от 2о до 8оС | Не менее 28 | дней | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики обусловлены имеющимся у заказчика оборудованием, автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе Lifotronic eCL8000 | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |