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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]19.10.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 18.12.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	 
	 
	
	

	1
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064*
	Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	800
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 56
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН10 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции)
	≥ 2,0
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064**
	Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	300
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 56
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН12
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции)
	≥ 2,0
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064**
	Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1500
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 56
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН14
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции)
	≥ 2,0
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064**
	Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2000
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 56
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН16
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции)
	≥ 2,0
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**
	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 14Fr
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 6,5мм до 10,0мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина общая
	≥ 390 и ≤ 400
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**
	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	100
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 10Fr
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 4,5мм до 6,0мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина общая
	≥380 и ≤ 390
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева
	32.50.21.121
	Одноразовый увлажнитель
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	200
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Представляет собой емкость из прозрачного пластика с закручивающейся крышкой. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Крышка содержит клапан сброса давления со звуковым сигналом для сигнализации окклюзии в увлажнителе и трубках подачи кислорода, соединительный адаптер из пластика со свободно фиксирующей гайкой для присоединения емкости к флоуметру кислорода и конический порт  для подсоединения кислородного шланга. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр фиксирующей гайки
	≥15
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр конического порта
	≥6
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прочный одноразовый пластик с установленным звуковым сигналом сброса давления на 280 см водного столба (4 psi). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Нанесенные линии минимального и максимального уровня воды. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы: Корпус – полиэтилен, Адаптер – полипропилен, Клапан компенсации давления – силикон. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Объём наполнения
	≥ 400 и ≤ 600
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Маска ларингеальная, одноразового использования
	32.50.21.129-00000035**
	Одноразовая ларингеальная маска: воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного  эластомера, с блокатором надгортанника, с защитным усилением воздуховода, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 3, 4 (по заявке Заказчика) (размер 3 для пациента с массой тела 30-60кг / размер 4 для пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7мм/7,5мм, для назогастрального зонда 10Fr/12Fr).
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы: полимер, пластик
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Тепло/влагообменник, одноразового использования
	32.50.21.129-00000022*
	Устройство тепловлагообменное для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером, в комплекте со стандартным продольноармированным кислородным шлангом, соединение 15М. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возврат влаги, мг /л
	≥26
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	сопротивление потоку (30 л/мин), см Н2О
	≤0,3
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	масса
	≤ 10
	Грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Не содержит латекс и фталаты (Для снижения риска возникновения аллергческих реакций)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Система дренирования плевральной полости
	32.50.13.190-00007619**
	Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	78
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе емкость объемом
	≥ 2,25
	Литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Высота емкости
	≤ 25
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Пластиковый небьющийся корпус емкости. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки
	≤ 25
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом
	≤ 100
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 


**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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