

|  |
| --- |
| **28.04.2022 № 21.1-03/623** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **03.06.2022** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Оказание услуг по тонированию окон кабинетов ПЭТ-КТ** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | предусмотрено 30% |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 31.07.2022 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 15 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Одноэтапно |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Не предусмотрено |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Не менее 12 месяцев с момента приемки оказанных услуг |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Не предусмотрено |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование Услуг | Используемые материалы | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Ставка НДС(%) | Цена за ед. \*с НДС (руб.) | Сумма с НДС(руб.) |
| 1. | Оказание услуг по тонированию окон | Пленка для окон белого цвета, матовая WHITE MATTE USB или эквивалент:- прохождение видимого света 35%;- отражение тепловой энергии солнца 34%;- отражения УФ-лучей 99% | 43.39.19.190 | Кв.м. | 11,4 |  |  |  |
| 2. | Оказание услуг по тонированию окон | Пленка White Out PWF или эквивалент:- прохождение видимого света 3%- отражение тепловой энергии солнца 70%- тражения УФ-лучей 99% | 43.39.19.190 | Кв.м. | 10 |  |  |  |

**\*цена включает стоимость материалов а также стоимость замеров**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Оказание услуг по тонированию окон**

1. **Общие сведения**

 1.1. Услуги по тонированию окон производится на территории ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России по адресу: 197758, Санкт-Петербург п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, Лит Е.

1.2. Тонирование окон выполняется с целью отражения избыточного солнечного тепла в помещениях, снижения расходов на кондиционирование воздуха, устранения солнечных бликов на экранах мониторов компьютеров и другого оборудования, а также для обеспечения конфиденциальности выполняемых медицинских процессов.

1.3. Конечным результатом выполненных оказания услуг является отсутствие на поверхности пленки полос, пятен, пузырей любого вида и

**2. Перечень стеклопакетов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кол-во окон (шт) | Кол-во стеклопакетов  | Размеры стеклопакета одного окна (м)\*\* | Площадь\*\* стеклопакетов одного окна (кв.м.) | Общая площадь тонируемой поверхности (кв.м.) | Место тонировки стеклопакетов |
| *высота* | *ширина* |
| 1 | 2 | 1 | 1,26 | 0,64 | 0,8064 | 17,4615 | моечная ПЭТ-КТ  |
| 1 | 1,16 | 0,54 | 0,6264 |
| 1 | 0,36 | 1,36 | 0,4896 |
| 2 | 1 | 1,25 | 0,64 | 0,8 |
| 1 | 1,15 | 0,54 | 0,621 |
| 1 | 0,35 | 1,36 | 0,476 |
| 3 | 1 | 1 | 0,36 | 1,32 | 0,4752 |  процедурная №1 ПЭТ-КТ |
| 4 | 1 | 1 | 0,36 | 1,32 | 0,4752 |  процедурная №2 ПЭТ-КТ |
| 5 | 1 | 1 | 0,35 | 1,31 | 0,4585 |  процедурная №3 ПЭТ-КТ |
| 6 | 1 | 1 | 0,35 | 1,32 | 0,462 |  процедурная №4 ПЭТ-КТ |
| 7 | 3 | 1 | 0,48 | 0,54 | 0,2592 |  процедурная ПЭТ-КТ |
| 1 | 0,58 | 0,64 | 0,3712 |
| 8 | 1 | 0,58 | 0,64 | 0,3712 |
| 1 | 0,58 | 0,64 | 0,3712 |
| 9 | 1 | 0,58 | 0,64 | 0,3712 |
| 1 | 0,58 | 0,64 | 0,3712 |
| 10 | 1 | 1 | 1,19 | 0,43 | 0,5117 |  душ ПЭТ-КТ |
| 1 | 1,10 | 0,33 | 0,363 |
| 1 | 0,40 | 0,92 | 0,368 |
| 11 | 1 | 1 | 1,24 | 0,95 | 1,178 |  раздевалка ПЭТ-КТ |
| 1 | 0,25 | 0,83 | 0,2075 |
| 12 | 1 | 1 | 1,15 | 0,86 | 0,989 |  коридор раздевалки ПЭТ-КТ |
| 1 | 0,35 | 0,98 | 0,343 |
| 13 | 1 | 1 | 1,23 | 0,65 | 0,7995 | комната уборочного инвентаря ОФЭК-КТ |
| 1 | 1,14 | 0,55 | 0,627 |
| 1 | 0,36 | 1,37 | 0,4932 |
| 14 | 2 | 1 | 1,14 | 0,54 | 0,6156 | генераторная ОФЭК-КТ |
| 1 | 1,23 | 0,64 | 0,7872 |
| 1 | 0,36 | 1,37 | 0,4932 |
| 15 | 1 | 1,23 | 0,63 | 0,7749 |
| 1 | 1,14 | 0,54 | 0,6156 |
| 1 | 0,36 | 1,36 | 0,4896 |
|   | 15 | 32 |   |   |   |   |   |

**\***Размеры стеклопакетов являются приблизительными и требуют дополнительных обмеров Исполнителем после заключения Контракта

**3. Условия оказания услуг:**

4.1. Тонирование окон тонировочной пленкой выполняется с внутренней стороны помещения.

4.2. Тонирование окон включает в себя предварительную подготовку оклеиваемой поверхности внутри помещения (в том числе очистку и мойку стекол), а также вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе оказания услуги.

4.3. Оказание услуг осуществляется в условиях действующего учреждения без прекращения его функционирования. Оказание услуги не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика.

4.4. Тонирование окон осуществляется Исполнителем после согласования с Заказчиком графика оказания услуг.

4.5. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере оказываемых услуг, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг и других иных документов.