27.03.2026 № 05-07/600

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 03.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование Товара | Код ОКПД2 /КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Простыня для инструментов/оборудования, одноразового использования, стерильная | 32.50.50.190-00001285** | Состав: чехол на инструментальный стол | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | Размер чехла на инструментальный стол длина | ≥ 145 и ≤ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер чехла на инструментальный стол ширина | ≥ 75 и ≤ 80 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Впитывающая зона должна располагаться по всей длине чехла быть шириной | ≥ 70 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина материала чехла: | не менее 70мкм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чехол должен быть сложен специальным способом для асептического одевания на оборудование и иметь специальный отворот для рук. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал чехла: | Должен быть изготовлен из полиэтилена высокого давления впитывающая зона из 2-х слойной бумаги повышенной плотности, непылящая с хорошей впитывающей способностью или впитывающего нетканого материала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерилизация: | изделие должно быть стерильным |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: | индивидуальная упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вскрытие упаковок должно быть удобным, без привлечения дополнительного инструмента. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка пакетов должна быть в стандартные коробки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие на коробках или упаковке цветного индикатора для визуального определения стерильности. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Чехол на эндоскоп | 32.50.50.190 | Ширина чехла | ≥ 13 и ≤ 15 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Длина чехла | ≥ 250 и ≤ 275 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чехол упакован в телескопическом сложении, для удобства зачехления эндоскопа в стерильном виде | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Липкая лента для фиксации в необходимом месте, длиной | ≥ 15 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: изготовлен из мягкого прозрачного полиэтилена плотностью | 45 мкм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерильность: | изделие должно быть стерильным |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя упаковка представлена полиэтиленовым пакетом, внешняя упаковка: специальный пакет для стерилизации. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вскрытие упаковок должно быть удобным, без привлечения дополнительного инструмента | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка пакетов должна быть в стандартные коробки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие на упаковке или коробках цветного индикатора для визуального определения стерильности | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: | индивидуальная упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, нестерильная | 32.50.50.190-00001131** | Состав: | простыня нетканая - 50шт в рулоне |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 1 шт = 1 рулон | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина рулона | ≥ 80 и ≤ 85 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина намотки | ≥ 100 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перфорация нанесена через каждые | ≥ 200 и ≤ 210 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность, гр/м2 | ≥ 20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С пределом прочности в продольном направлении | не менее 38N/5см |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с пределом прочности в поперечном направлении | 22N/5см |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает гидравлический напор | ≥ 180 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: | Простыня должна быть изготовлена из трехслойного нетканого материала, изготовленного по технологии Спанбонд-Мельтбдаун-Спанбонд (СМС) (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка: | Простыня для исключения попадания влаги должна быть упакована в термоусадочную полиэтиленовую пленку обеспечивающую удобное вскрытие без привлечения дополнительного инструмента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стерилизация: | изделие должно быть не стерильно |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)