|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **25.06.2019** | № | **05-07/430** |
|  | | ***Ссылка на данный номер обязательна!*** | | | | |
|  | | **Запрос Коммерческого предложения** | | | | |
| *(*Поставка расходных материалов для инжектора для автоматического введения контрастного вещества производства Ulrich gmbh. & Co.) | | | | |
|  | |  | | | | |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 07.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара; 2. стоимость упаковки товара; 3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;   все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 5 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 50%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 календарных дней с момента подписания УПД, в течение 15 календарных дней в случае заключения с СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 28.06.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **НДС%\*** | **Цена за ед. с НДС\*** | **Сумма\*** |
| **Трубка насоса** | Требуется трубка насоса **к инжектору ангиографическому** **для компьютерной томографии XD 2001 Missouri, производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия имеющемуся у Заказчика**  Назначение:  - трубка насоса инжектора должна быть предназначена для подсоединения к трубке пациента со стороны штекерной части коннектора Люэра.  Основные характеристики:  - трубка должна быть апирогенной;  - материал трубки не должен содержать латекса;  - требуемый объём заполнения трубки - не менее 17,30 мл;  - необходимо наличие не менее трёх подключений для флаконов, каждое из которых должно иметь воздушный фильтр;  - необходимо наличие встроенной системы контроля давления и скорости тока жидкости;  - необходимо наличие специального фильтра для мелких частиц cо встроенной мембраной.  - срок службы – 1 трубка на один рабочий день (максимально 24 часа).  Требования к упаковке:  - упаковка должна быть индивидуальная, контурная, крафтово-полимерная, с прочным запаянным клеевым соединением;  - обязательно наличие маркировки уникальным товарным знаком Ulrich medical;  - количество в транспортной упаковке – не более 10 штук;  - в каждой транспортной упаковке необходимо наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.  Эквивалент не допускается на основании под. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | **шт** | **80** |  |  |  |
| **Трубка пациента** | Требуется трубка пациента **к инжектору ангиографическому для компьютерной томографии XD 2001 Missouri XD 8000, CT Motion,** **производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия, имеющимся у Заказчика**  Назначение:  - трубка пациента должна быть предназначена для подсоединения к трубке насоса инжектора со стороны гнездовой части коннектора Люэра, со стороны штекерной части коннектора Люэра, подсоединяется к канюле пациента.  Основные характеристики:  - трубка должна быть апирогенной;  - материал трубки не должен содержать латекса;  - требуемый объём заполнения трубки - не менее 12,50 мл;  - требуемая длина трубки - не менее 250 см;  - необходимо наличие не менее двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости;  - срок службы – 1 трубка на 1 пациента; смена после каждого пациента.  Требования к упаковке:  - упаковка должна быть индивидуальная, контурная, крафтово-полимерная, с прочным запаянным клеевым соединением;  - обязательно наличие маркировки уникальным товарным знаком Ulrich medical;  - количество в транспортной упаковке – не более 100 штук;  - в каждой транспортной упаковке необходимо наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.  Эквивалент не допускается на основании под. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. | **шт** | **10 560** |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:

1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;

* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:

1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;

* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*