|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **25.06.2019** | № | **05-07/430** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(*Поставка расходных материалов для инжектора для автоматического введения контрастного вещества производства Ulrich gmbh. & Co.) |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 07.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 5 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 50%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 календарных дней с момента подписания УПД, в течение 15 календарных дней в случае заключения с СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 28.06.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **НДС%\*** | **Цена за ед. с НДС\*** | **Сумма\*** |
| **Трубка насоса**  | Требуется трубка насоса **к инжектору ангиографическому** **для компьютерной томографии XD 2001 Missouri, производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия имеющемуся у Заказчика**Назначение:- трубка насоса инжектора должна быть предназначена для подсоединения к трубке пациента со стороны штекерной части коннектора Люэра.Основные характеристики:- трубка должна быть апирогенной;- материал трубки не должен содержать латекса;- требуемый объём заполнения трубки - не менее 17,30 мл;- необходимо наличие не менее трёх подключений для флаконов, каждое из которых должно иметь воздушный фильтр;- необходимо наличие встроенной системы контроля давления и скорости тока жидкости;- необходимо наличие специального фильтра для мелких частиц cо встроенной мембраной.- срок службы – 1 трубка на один рабочий день (максимально 24 часа).Требования к упаковке:- упаковка должна быть индивидуальная, контурная, крафтово-полимерная, с прочным запаянным клеевым соединением;- обязательно наличие маркировки уникальным товарным знаком Ulrich medical;- количество в транспортной упаковке – не более 10 штук;- в каждой транспортной упаковке необходимо наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.Эквивалент не допускается на основании под. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.  | **шт** | **80** |  |  |  |
| **Трубка пациента**  | Требуется трубка пациента **к инжектору ангиографическому для компьютерной томографии XD 2001 Missouri XD 8000, CT Motion,** **производства Ulrich GmbH. & Co. KG, Германия, имеющимся у Заказчика** Назначение:- трубка пациента должна быть предназначена для подсоединения к трубке насоса инжектора со стороны гнездовой части коннектора Люэра, со стороны штекерной части коннектора Люэра, подсоединяется к канюле пациента.Основные характеристики:- трубка должна быть апирогенной;- материал трубки не должен содержать латекса;- требуемый объём заполнения трубки - не менее 12,50 мл;- требуемая длина трубки - не менее 250 см;- необходимо наличие не менее двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости;- срок службы – 1 трубка на 1 пациента; смена после каждого пациента. Требования к упаковке:- упаковка должна быть индивидуальная, контурная, крафтово-полимерная, с прочным запаянным клеевым соединением;- обязательно наличие маркировки уникальным товарным знаком Ulrich medical;- количество в транспортной упаковке – не более 100 штук;- в каждой транспортной упаковке необходимо наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.Эквивалент не допускается на основании под. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.  | **шт** | **10 560** |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*