04.12.2025 № 21.1-03/2301

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вызова персонала |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Все адреса г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литера В г. Санкт-Петербург, Моравский пер., д. 5 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Ежемесячно |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вызова персонала* | Месяц | 12 | 33.12.29.900 |  |  |
| 2 | Оказание услуг по аварийно-восстановительным работам** | Усл. ед. | 1 | 33.12.29.900 |  |  |

*Ценовое предложение без учета стоимости услуг по аварийно-восстановительным работам оборудования подлежащего техническому обслуживанию, указанных в п. 2 «Спецификации».

** Ценовое предложение, равное 20 % от общей стоимости услуг по техническому обслуживанию систем вызова персонала, указанных в п. 1 «Спецификация».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вызова персонала

- Общие положения

  - Целью услуг является содержание системы вызова персонала (далее – СВП) в технически исправном, работоспособном состоянии, повышение надежности и безопасности их эксплуатации, своевременное выявление дефектов, предупреждение и устранение неисправностей, отказов и аварий.

  - Количество оборудования, состав и периодичность оказываемых услуг по плановому техническому обслуживанию оборудования СВП указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- Состав технического обслуживания

2.1. Техническое обслуживание подразделяется:

- плановое техническое обслуживание;

- внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования (восстановление работоспособности СВП);

  - После каждого планового технического обслуживания и внепланового аварийного обслуживания Исполнитель предоставляет Акт о проведении технического обслуживания в произвольной форме на бланке организации Исполнителя.

  - После оказания услуги за отчетный период Исполнитель оформляет двухсторонний Технический акт оказанных услуг в форме (приложение № 2 к Техническому заданию) с обязательным оформлением ответственными за эксплуатацию оборудования.

  - Плановое техническое обслуживание входят в стоимость Контракта осуществляются Исполнителем за свой счет. Внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования входят в стоимость Контракта и осуществляются Исполнителем за свой счет с учетом положений, определенных п. 4 Технического задания.

3. Требования к плановому техническому обслуживанию

3.1. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком график проведения планового технического обслуживания СВП по всем адресам Заказчика, с указанием даты ежемесячного ТО и равными промежутками между дат.

3.2. Все оказанные услуги по плановому техническому обслуживанию СВП, Исполнитель обязан фиксировать в «Журнале регистрации работ по ТО», экземпляр которого хранится у Исполнителя.

4. Требования к внеплановому (аварийному) обслуживанию и ремонту оборудования

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации, специалист Исполнителя должен прибыть на место аварии не позднее 4 рабочих часов с момента получения заявки. Оценку ситуации как «аварийная» определяет Заказчик. Исполнитель обязуется устранить аварийную ситуацию, восстановить работоспособность СВП не позднее 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

4.2. Заявка передаётся ответственному специалисту Исполнителя и дублируется на электронную почту Исполнителя.

4.3. Исполнитель обеспечивает возможность круглосуточного приема по телефонной связи заявок от Заказчика на проведение внепланового ТО и ремонтно-восстановительных услуг.

4.4. Исполнитель, независимо от формы поступившего вызова должен регистрировать его в Журнале учёта вызова персонала Исполнителя для проведения внепланового ТО.

4.5. Внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования осуществляется Исполнителем за свой счет в течение срока действия Контракта с учетом того, что общая стоимость восстановительных работ с заменой деталей/частей не превышают 20% от общей стоимости услуг по планово-профилактическому техническому обслуживанию за весь период действия Контракта.

4.6. Затраты на замену деталей, частей, расходных материалов, превышающие 20% от общей стоимости услуг по планово-профилактическому техническому обслуживанию за весь период обслуживания, выполняются за счет средств Заказчика и не входят в стоимость Контракта.

4.7. Цена заменяемых частей (деталей), расходных материалов не должна превышать среднерозничную цену на указанные комплектующие и материалы, сформированную на соответствующем рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и должна быть обоснована мониторингом рынка не менее тремя продавцами (поставщиками). Стоимость восстановительных работ по замене элементов подтверждается Исполнителем калькуляцией.

4.8. В случае оказания услуг внепланового аварийного обслуживание и ремонта оборудования Исполнитель в течение 3-х рабочих дней после оказания услуги передает Заказчику акт установки/замены, с указанием перечня замененных элементов и их стоимости, необходимые для эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы при наличии). Акт установки/замены, подписанный техническим специалистом Заказчика, не является финансовым документом, и не возлагает обязанности на Заказчика произвести оплату оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания Заказчиком.

4.9. Оплата фактически оказанных услуг по восстановлению работоспособности оборудования за отчетный период (месяц), производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанного Заказчиком технического акта оказанных услуг и размещенного в ЕИС универсального передаточного документа, сформированного Исполнителем в соответствии требованиями Контракта.

5. Требования к качеству и безопасности услуг

5.1. Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Исполнитель по контракту обязан обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

5.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за оказанием услуг (предоставление услуг) и представить данное лицо Заказчику.

5.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику список сотрудников Исполнителя, допущенных объекту, а также соответствующие сведения о привлекаемых субподрядных организациях и их персонале.

5.5. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий договора Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

5.6. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке оказываемых услуг.

5.7. Оказание услуг по техническому обслуживанию Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами.

6. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

6.1. Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется ежемесячно:

-Исполнитель не позднее 5-ого числа календарного месяца, следующего за оплачиваемым, а в последнем периоде оказания Услуг – не позднее 15.01.2027, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе УПД.

6.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказания услуг недостатков в оказанных услугах составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

6.3. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

7.1. Все услуги проводятся в соответствии с Приложением № 1 (Перечень и периодичность оказания услуг по плановому техническому обслуживанию СВП), и нормативными документами на системы и оборудование.

7.2. В случае некачественного обслуживания Исполнителем систем, повлекшее выход из строя оборудования или его части, замена этого оборудования или его частей производиться за счёт Исполнителя в сроки, согласованные с Заказчиком.

8. Перечень адресов и количество оборудования, подлежащего ТО

197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, Моравский пер. д. 5, лит. А

| Наименование обслуживаемого оборудования |  | Моравский пер. д. 5, лит. А | ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 | п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка вызова прикроватная «SB6-2XWH» | 4 | 6 | 397 |
| 2 | Кнопка вызова с витым шнуром «SB6-2XWH-S» | 3 | 2 | 116 |
| 3 | Приёмник вызова стационарный «SM3-23PN» | 1 | 1 | 17 |
| 4 | Лампа коридорная «SL5-100BR» | 0 | 0 | 125 |
| 5 | Пейджер медсестры «SP7-100» | 1 | 1 | 24 |
| 6 | Повторитель (усилитель) сигнала «SR5-BPR» | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Блок сопряжения с ПК «SR5-MPR» | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Система вызова бригады реанимации и дежурного врача (Кнопки вызова «SB9») | 0 | 0 | 18 |

Приложение № 1

Состав оборудования и периодичность оказываемых услуг по плановому техническому обслуживанию оборудования СВП

| № | Наименование комплектующих системы вызова персонала | Кол-во | Ед. изм. | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка вызова прикроватная «SB6-2XWH» | 407 | шт. | Внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Проверка работоспособности устройства в комплексе с приёмными устройствами -индикация, прохождение сигнала, соответствие адресов, заряд элементов питания, работоспособности дублирующих кнопок; Изменение номеров/адресов беспроводных кнопок вызова и беспроводных переносных приёмников вызова; Крепление прикроватного вызывного оборудования (при необходимости); Замена элементов питания беспроводных пультов – при необходимости; Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами. | 1 раз в месяц |
| 2 | Кнопка вызова с витым шнуром «SB6-2XWH-S» | 121 | шт. | Внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Проверка работоспособности устройства в комплексе с приёмными устройствами -индикация, прохождение сигнала, соответствие адресов, заряд элементов питания, работоспособности дублирующих кнопок; Изменение номеров/адресов беспроводных кнопок вызова и беспроводных переносных приёмников вызова; Крепление прикроватного вызывного оборудования (при необходимости); Замена элементов питания беспроводных пультов– при необходимости; Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами; Проверка целостности витого шнура и работоспособности элемента посредством посылки вызова. | 1 раз в месяц |
| 3 | Приёмник вызова стационарный «SM3-23PN» | 19 | шт. | Внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений; Проверка работоспособности элементов устройства в штатном режиме – кнопки нажимные элементы, звук, индикация, прохождение сигнала, соответствие адресов, яркость отображения; Контроль и проверка соответствия настроек - громкость, программирование заданных функций, параметры настроек; Проверка блока питания устройства, замеры напряжения питания устройства, состояние контактов; Программирование/изменение\редактирование параметров работы беспроводной системы вызова (при необходимости); Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами; Проверка радиуса действия устройств в комплексе с устройствами вызова. | 1 раз в месяц |
| 4 | Лампа коридорная «SL5-100BR» | 125 | шт. | Внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. Проверка работоспособности элементов устройства в штатном режиме – срабатывание, соответствие индикации, прохождение сигнала; Проверка блока питания устройства, замеры параметров напряжения питания устройства, состояние контактов; Программирование/ изменение\редактирование параметров работы беспроводной системы вызова (при необходимости); Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами. | 1 раз в месяц |
| 5 | Пейджер медсестры «SP7-100» | 26 | шт. | Внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Проверка работоспособности элементов устройства в штатном режиме – кнопки нажимные элементы, звук и вибрация, индикация, прохождение сигнала, соответствие адресов, яркость отображения; Замена (перепайка) разъёма microUSB на приёмно-передающей плате переносного приёмного устройства; Контроль и проверка соответствия настроек - громкость, программирование заданных функций, параметры настроек; Проверка аккумуляторной батареи устройства, замеры емкости; Замена аккумуляторной батареи в переносном приёмном устройстве 3,7B, 6.5x20.5x34 мм, Li-Ion, не менее 250мА при необходимости напряжения питания устройства, состояние контактов; Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами; Проверка радиуса действия устройств в комплексе с устройствами вызова. | 1 раз в месяц |
| 6 | Повторитель (усилитель) сигнала «SR5-BPR» | 17 | шт. | Внешний осмотр устройства на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Проверка работоспособности устройства в штатном режиме – приём-передача сигнала, соответствие индикации; Проверка правильности выставленных настроек: параметров задержки передачи сигнала, значение показателей устройства для работы «в цепи» из ретрансляторов; Проверка блока питания устройства, замеры параметров напряжения питания устройства, состояние контактов; Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами. | 1 раз в месяц |
| 7 | Блок сопряжения с ПК «SR5-MPR» | 16 | шт. | Проверка работоспособности устройства в штатном режиме – приём-передача сигнала, соответствие индикации; Проверка правильности выставленных настроек блока; Проверка блока питания устройства, замеры параметров напряжения питания устройства, состояние контактов; Проверка состояния установленного специализированного программного обеспечения мониторинга и статистики на ПК медицинского отделения; Выгрузка информации (статистики) событий за прошедший месяц в Exel; Программное обслуживание программного обеспечения мониторинга и статистики для каждого отделения: он-лайн вызовы, чистка буфера событий, удаление ошибок, проверка выставленных параметров, мониторинг архива события в базе, автозагрузка; Проверка параметров настройки сетевых подключений в ПО; Проверка алгоритма работы, прохождение вызова, соответствие вызовов между устройствами вызова, блоком сопряжения и ПО; Диагностика интерфейса подключения блока сопряжения с ПК. | 1 раз в месяц |
| 8 | Система вызова бригады реанимации и дежурного врача (Кнопки вызова «SB9») | 18 | шт. | Внешний осмотр кнопок на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; Проверка работоспособности системы в комплексе: сигнал срочного вызова от кнопок с каждого усилителя должен приходить на переносное приёмное устройство находящееся у специалиста реанимации, а также у дежурного врача. Обязательная проверка: индикация, прохождение сигнала, соответствие адресов, заряд элементов питания, работоспособности кнопок, прохождение через «цепь» усилителей; Изменение номеров/адресов беспроводных кнопок вызова и беспроводных переносных приёмников вызова; Замена элементов питания беспроводных пультов (стоимость элементов питания включена) – при необходимости; Проведение профилактических работ по очистке от пыли и грязи, дезинфекции поверхностей специальными растворами. | 1 раз в месяц |

Приложение № 2 к Техническому заданию

ФОРМА

Технический акт

оказанных услуг (выполненных работ)

Контракт от _______________ №________________________

(Идентификационный код закупки_______________________________)

| Санкт-Петербург | «____»____________202__г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий технический акт о следующем:

«Исполнитель» в соответствии с Техническим заданием к Контракту от «_____» _______________ 202_г. №______________ оказал услуги по техническому обслуживанию оборудования в рамках ___ регламентного периода.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Виды работ, выполненных при оказании услуг | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Перечень товаров, использованных при оказании услуг:

| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Кол-во | Ед.изм | Цена за единицу | Сумма | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Вышеперечисленные работы выполнены полностью в соответствии с Техническим заданием.

| От Заказчика должность _________________ /______________________ | От Исполнителя должность __________________/ _____________________ |
| --- | --- |