19.05.2026 № 10.3-09/1106

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 26.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Техническое обслуживание (Системы анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS (инв.№ 0000067440) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. № 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С даты подписания Договора |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 60 рабочих дней с даты подписания Договора |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 регламентный выезд |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 3 месяцев на выполненные работы, не менее 6 месяцев на запасные части |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрен |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не установлены |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не установлены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрены |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | - |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл.ед. |

13.Описание объекта закупки

| п/н | Наименование Услуг | Ед. изм. | Код по ОКПД 2 | Кол-во | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (руб.) | Цена за ед. с НДС (руб.)* | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание (Системы анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS (инв.№ 0000067440) | Усл.ед. | 33.13.12.000 | 1 |  |  |  |  |

*Стоимость услуг включает в себя стоимость услуг, запасных частей, поименованных в настоящем Техническом задании, материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг по Контракту, транспортные расходы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Договора.

Стоимость запасных частей, подлежащих замене (справочно)

| п/н | Наименование | Ед. изм. | Каталожный номер | Кол-во | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (руб.) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для технического обслуживания | набор | 520-000080-00* | 1 |  |  |  |  |

Техническое задание

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| № | Наименование | Кол-во (шт.) | Серийный/ Инвентарный № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS, производства Wuhan MGI Tech Co., Ltd., КНР. | 1 | R2140340220026/ 0000067440 |

Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией:

| № | Наименование услуг | Ед.изм | Кол-во за весь период ТО | Срок регламентного выезда | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание (Системы анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS (инв.№ 0000067440) | усл.ед. | 1 | 60 рабочих дней с даты подписания Договора | 33.13.12.000 |

Требования к объему оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг

потребностям заказчика:

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг | Периодичность (график) оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание (Системы анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS (инв.№ 0000067440) |  |
|  | Регламентированное техническое обслуживание системы анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS, производства Wuhan MGI Tech Co., Ltd., КНР. Исполнитель выполняет работы по планово-профилактическому обслуживанию оборудования согласно эксплуатационной документации и рекомендациям завода-изготовителя в целях поддержания всех систем и блоков оборудования в рабочем состоянии. Исполнитель производит: | в течение регламентного выезда |
|  | - внешний осмотр; - очистка внешних панелей и вентиляционных отверстий, проверка интерфейсов ввода-вывода информации, проверка механизмов отсеков для доступа оператора, очистка отсека для реагентов; - дефрагментация/форматирование жёсткого диска, проверка скорости чтения/записи; - ревизия системы охлаждения, долив жидкостей; - замена вакуумных помп и воздушных фильтров; - замена уплотнителей; - инспекция поворотных клапанов; - замена шприц-дозаторов; - замена магистралей загрузки DNB и прокачки реагентов; - смазка направляющих осей стола позиционирования ячейки - проверка и настройка системы позиционирования; - проверка и настройка системы автофокуса и оптической системы, очистка оптической линзы; - проверка температурных режимов; - проверка вакуумной системы; - проверка жидкостной системы; - выполнение сканирующего теста для проведения проверки всех систем; - удаление временных файлов и промывка системы; сдача результатов обслуживания Заказчику. |  |

Требования к товарам, используемым для оказания услуг:

|  | Наименование | Кол-во | Каталожный номер | Описание товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G50RS |  |  |  |  |
|  | Набор для технического обслуживания | 1 | 520-000080-00* | Состав набора: - вакуумная помпа – 1 шт. - воздушный фильтр – 1 шт. - уплотнители – 4шт. - шприц-дозатор – 1 шт. - Магистраль загрузки DNB– 1 шт. - Магистраль селектор – манифолд – 1 шт. - Магистраль клапан – манифолд – 1 шт. - Магистраль манифолд – клапан – 1 шт. - Уплотнительная площадка выходная – 1 шт. - Уплотнительная площадка входная – 1 шт. |

* использование товаров иного производителя недопустимо в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, с товарами к оборудованию имеющегося у заказчика в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.

Порядок и условия оказания Услуг:

- Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 09:00 ч. до 17:30 ч.).

- Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных) по всем видам оборудования, подлежащих ТО. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

- Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО оборудования, указанных в перечне оборудования, подлежащих ТО.

- Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при оказании Услуг.

- Средства измерений, используемые при оказании Услуг, должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

- Работы по ТО, выполняемые при оказании Услуг, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя на оборудование.

- При оказании Услуг допускается применение расходных материалов и запасных частей, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на оборудование. Срок действия гарантии качества на запасные части составляет 3 (три) месяца с момента установки. Снятые с оборудования запасные части подлежат возврату Заказчику.

- Телефонная поддержка пользователей, работы в удаленном доступе выполняется неограниченное количество раз по обращению Заказчика.

- Ведение журнала ТО осуществляется Заказчиком. При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает предоставление актов –на выполнение работ по ТО оборудования.  После окончания соответствующих работ по ТО оборудования Исполнителем делается соответствующая отметка в журнале ТО оборудования при предоставлении журнала Заказчиком.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Услуг:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

-  ГОСТ Р 8.568-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;

Требования к результатам оказания Услуг:

Результатом оказания Услуг является техническое обслуживание оборудования, обеспечивающее поддержание работоспособности или исправности оборудования при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).