02.04.2026 № 05-07/678

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов и расходных материалов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.06.2026. Максимальное количество партий -10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Иснтрукция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочный газ 1 | 21.20.23.110 | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для калибровки электродов pCO2 и pO2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав газовой смеси | Кислород, углекислый газ, азот. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация кислорода | 19,8 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация углекислого газа | 5,6 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сбалансирован по азоту | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем металлического баллона | 1000 | Мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Давление газа | 34 | бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калибровочный газ 2 | 21.20.23.110 | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для калибровки электродов pCO2 и pO2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав газовой смеси | Углекислый газ, азот. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация углекислого газа | 11,2 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сбалансирован по азоту | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем металлического баллона | 1000 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Давление газа | 34 | бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Глюкоза ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00009598* | Совместимость (Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования) | Совместимость с анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови «ABL800 Flex» производства фирмы Radiometеr, Дания, имеющегося у Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов ABL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество мембранных чехлов электродов в коробке | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. Товарный знак Radiometer (Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00010165** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для мембранирования электрода калия. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00010165** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для мембранирования электрода лактата |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буфер, неорганические соли, консервант, ПАВ и вяжущую добавку. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00010165** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для мембранирования электрода кальция. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00010165** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для мембранирования электрода натрия. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газы крови pCO2 ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00004937* | Назначение | Для анализаторов ABL, EML, OSM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Синтетическая мембрана в электролитном растворе. (В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав электролитного раствора (В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования) | Буфер, неорганические соли. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество мембранных чехлов электродов (Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования) | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer(Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газы крови pO2 ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00004939* | Назначение | Для анализаторов ABL, EML, OSM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Синтетическая мембрана в электролитном растворе. (В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав электролитного раствора (В соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования) | Буфер, неорганические соли. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество мембранных чехлов электродов (Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования) | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer(Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Множественные аналиты газов крови ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00010165** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для мембранирования электрода хлора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буфер, органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Промывочный р-р 1 для АБЛ800 | 21.20.23.110 | Объем | 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Промывочный раствор предназначен для автоматической промывки измерительной системы анализаторов серии ABL800FLEX. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)