01.04.2026 № 05-07/662

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22/09/.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, перимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Единица измерения | Количество(объем работы, услуги) | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 32.50.50.190-00001259* |  |  |  |  |  | штука | 460 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект изделий для локальной анестезии, стерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительные требования обусловлены методикой постановки исследования при оказании помощи детям с различными физиологическими и анатомическими особенностями, соответствующей стандарту медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Тампон впитывающий из нетканого материала на основе хлопка(по впитываемости сравним с марлей) - 5 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для остановки кровотечения, поглощения жидкости или защиты органов от повреждения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр тампона | ≥40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлен определенным видом операции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала | ≥40 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлена определенной степенью гигроскопичности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Простыня малая операционная 1шт | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер простыни обусловлен определенным видом операции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 700 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 слой материала простыни - впитывающий вискозный материал | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлена соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости (хорошей драпируемостью). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 слой материала простыни - полиэтиленовая пленка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала | ≥54 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлена определенной степенью гигроскопичности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Простыня малая операционная с липким краем - 1 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина простыни | ≥ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер простыни обусловлен определенным видом операции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина простыни | ≥ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина липкого края | ≥ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Размер липкого края простыни обусловлен типом операции и размером операционного поля. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина липкого края | ≥ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала | ≥54 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлена определенной степенью гигроскопичности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 слой материла простыни - впитывающий вискозный материал | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлена соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости (хорошей драпируемостью). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 слой материала простыни - полиэтиленовая пленка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Салфетка хирургическая впитывающая из нетканого материала на основе хлопка (по впитываемости сравним с марлей) - 4 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер салфетки обусловлен определенным видом операции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 75 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 75 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала | ≥40 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлена определенной степенью гигроскопичности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Салфетка хирургическая впитывающая – 1шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер салфетки обусловлен определенным видом операции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина хирургической салфетки | ≥ 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина хирургической салфетки | ≥ 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал салфетки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | обусловлена соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости (хорошей драпируемостью). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала | ≥ 60 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | обусловлена определенной степенью гигроскопичности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Шприц трехкомпонентный одноразовый с иглой, четкая градуированная шкала, – 1шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прозрачный корпус и градуированная шкала – для визуализации объема жидкости внутри шприца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | ≥5 | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено методом постановки инъекции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления цилиндр, поршень - полипропилен; уплотнитель - медицинская резина; смазка - силиконовое масло. Луер Слип | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики материалов обеспечивают надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Игла инъекционная стерильная однократного применения- 1шт | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено методом постановки инъекции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы 22 G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥30 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cовместимость с адаптерами Luer и коннекторов Luer-Lock | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает универсальность, надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовое соответствие для удобства и быстроты идентификации изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Зажим окончатый из медицинского пластика- 1 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Длинные тонкие кончики - для лучшей обработки раны. Рабочая поверхность - для лучшего захвата и удержания . Характеристики необходимые для лечебных манипуляций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина зажима | ≥ 230 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Развод губок | ≥ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина бранши | ≥ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)