02.04.2026 № 21.1-03/694

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка эндопротезов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.06.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.06.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стержень для плечевой кости в комплекте с набором винтов | 32.50.22.127 | Назначение | Нестерильный стержень из металла или другого материала, который вставляется в интрамедуллярный канал плечевой кости для иммобилизации отломков в положении, способствующем их срастанию. Данное изделие также может быть использовано для укрепления кости в случае различных патологических состояний. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, а также может комплектоваться компонентами, предназначенными для фиксации более проксимальных или дистальных участков кости. Это изделие одноразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | Пригоден для лечения плечевой кости. Универсальный для правой и левой конечности; канюлированный, дистальный конец срублен (для возможности введения по направляющему стержню и использования техники рассверливания канала); с гладкой поверхностью. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варианты диаметра | 7, 8, 9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон длины | от 180 до 320 с шагом 20 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация | Для фиксации стержня диаметром 7 мм в проксимальной области должно быть 6 отверстий в одной плоскости под блокирующие винты диаметром 4 мм, 4,5 мм. Одно отверстие из них – для осуществления компрессии. Для фиксации стержней диаметром 8мм и 9 мм в проксимальной области должно быть 5 отверстий в одной плоскости с нарезкой резьбы под блокирующие винты диаметром 4 мм, 4,5 мм и 1 отверстие для осуществления компрессии. Для фиксации стержня диаметром 7 мм в дистальной области должно быть 4 отверстия, по 2 в разных плоскостях, под блокирующие винты диаметром 3мм. Для фиксации стержней диаметром 8 мм, 9 мм в дистальной области должно быть 4 отверстия с нарезкой резьбы, по 2 в разных плоскостях, под блокирующие винты диаметром 4 мм, 4,5 мм. В качестве заглушки должен быть предусмотрен винт слепой или компрессионный для плечевой кости (для обеспечения надежной фиксации). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан для лучшей биосовместимости с костной тканью (биоинертный материал). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | в набор входит: винт костный блокирующий Ø4,0 мм, винт костный блокирующий Ø4,5 мм, винт слепой для плечевой кости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт костный блокирующий Ø4,0 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | Не менее 4,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина | от 16 до 90. Шаг в диапазоне длин от 25 до 80 - 5 мм; | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт костный блокирующий Ø4,5 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | Не менее 4,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длина | от 16 до 90. Шаг в диапазоне длин от 25 до 80 - 5мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт слепой для плечевой кости | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | назначение | Винт функционально используется как слепой в качестве заглушки стержня. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | типоразмеры | 3 типоразмерах, с высотой головки в диапазоне от 0 до 5мм с шагом 2,5мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стержень интрамедуллярный бедренный в комплекте с набором винтов | 32.50.22.127 | Назначение | Нестерильный стержень из металла или другого материала, который вставляется в интрамедуллярный канал бедренной кости для иммобилизации концов сломанной кости в положении, способствующем ее срастанию. Данное изделие также может быть использовано для укрепления кости в случае различных патологических состояний и для осуществления артродеза коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, а также может комплектоваться компонентами, предназначенными для фиксации более проксимальных или дистальных участков кости. Это изделие одноразового использования, подлежащее стерилизации перед применением. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | пригоден для лечения бедренной кости. Стержень анатомической формы с модификациями для правой и левой конечности (по заявке заказчика). Стержень канюлированный. Дистальный конец стержня срубленной формы (для возможности введения по направляющему стержню и использования техники рассверливания канала). По телу стержня по спирали в диафизарной и дистальной областях идут продольные канавки (для лучшей фиксации в кости). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон длин | от 280 до 600 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 10, 11, 12, 13, 14 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация | Для фиксации стержня в проксимальной области есть: 2 отверстия для реконструктивных винтов; 2 отверстия с нарезкой резьбы для блокирующих винтов; 1 отверстие для блокирующих винтов методом динамической стабилизации, расположение этого отверстия позволяет осуществлять компрессию предусмотренным компрессионным винтом М10х1,5. Отверстия расположены в одной плоскости. Два отверстия для реконструктивных винтов допускают выбор угла наклона для установки стержня реконструктивным, чрезвертельным или компрессионным методом. Для фиксации стержня в дистальной области есть: 3 отверстий с нарезкой резьбы для блокирующих винтов; 1 отверстие для блокирующих винтов методом динамической стабилизации. Отверстия расположены в разных плоскостях. Фиксация стержня - реконструктивными канюлированными винтами Ø7,5 мм, блокирующими винтами Ø5,0 мм, блокирующими винтами с угловой стабилизацией Ø5,5 мм. В качестве заглушки - слепой винт М10х1,5 (для обеспечения надежной фиксации) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | в набор входит: винт реконструктивный канюлированный Ø7,5 мм, винт блокирующий Ø5,0 мм, винт блокирующий Ø5,5 мм, винт слепой М10х1,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт реконструктивный канюлированный Ø7,5 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 7,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 50 до 120мм с шагом 5мм; по заявке заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шлиц | звездочка размера Т30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт блокирующий Ø5,0 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 5,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 16 до 90; по заявке заказчика. Шаг в диапазоне длин от 30 до 90 – 5 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт блокирующий Ø5,5 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 5,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 16 до 90; по заявке заказчика Шаг в диапазоне длин от 30 до 90 - 5мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт слепой М10х1,5 | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | назначение | используется как слепой в качестве заглушки стержня. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | резьба | М10х1,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | типоразмеры | имеет 4 типоразмера, с высотой головки в диапазоне от 0 до 15 мм с шагом 5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шлиц | звездочка размера Т30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стержень интрамедуллярный большеберцовый в комплекте с набором винтов | 32.50.22.127 | Назначение | Нестерильный стержень, изготовленный из металла или другого материала для введения в интрамедуллярный канал большеберцовой кости, предназначен для иммобилизации концов сломанной кости в положении, необходимом для сращения. Стержень также может использоваться для поддержки кости при патологических состояниях или при артродезе коленного сустава. Изделие может быть блокируемым или не иметь блокировки, также может содержать компоненты для фиксации в проксимальном или дистальном положении. Это изделие одноразового использования, подлежащее стерилизации перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | пригоден для лечения большеберцовый кости. Стержень анатомической формы универсальный для правой и левой конечности. Стержень имеет канюлированную и сплошную модификации; по заявке заказчика. Стержень с гладкой поверхностью. Дистальный конец канюлированного стержня срубленной формы, а сплошного – заостренный. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 210 до 600. Стержни с диапазоном длин от 270 до 390 имеют шаг 15мм; по заявке заказчика. | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация | Для фиксации стержня в проксимальной области есть: 4 отверстия с нарезкой резьбы для блокирующих винтов, расположенных в разных плоскостях; 1 отверстие для блокирующих винтов методом динамической стабилизации, расположение этого отверстия позволяет осуществлять компрессию предусмотренным компрессионным винтом М8х1,25. Для фиксации стержня в дистальной области есть: 3 отверстия с нарезкой резьбы для блокирующих винтов, расположенных в разных плоскостях; 1 отверстие для блокирующих винтов методом динамической стабилизации. Фиксация стержня - блокирующими винтами Ø4,0 мм и Ø5,0 мм, блокирующими винтами с угловой стабилизацией Ø4,5 мм и Ø5,5 мм. В качестве заглушки - слепой винт М8х1,25 (для обеспечения надежной фиксации). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | в набор входит: винт блокирующий Ø4,0 мм, блокирующий Ø4,5 мм, винт слепой М8х1,25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт блокирующий Ø4,0 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 4,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 16 до 90; по заявке заказчика. Шаг в диапазоне длин от 25 до 80 - 5 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт блокирующий Ø4,5 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 4,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | длин от 16 до 90; по заявке заказчика. Шаг в диапазоне длин от 25 до 80 - 5 мм; | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | звездочка размера Т25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт слепой М10х1,5 | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | назначение | используется как слепой в качестве заглушки стержня. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | резьба | М8х1,25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | типоразмеры | имеет 4 типоразмера, с высотой головки в диапазоне от 0 до 15 мм с шагом 5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шлиц | звездочка размера Т30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дистальная диафизарная блокированная пластина для лучевой кости в комплекте с винтами | 32.50.22.127 | назначение | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | компл. |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | Пластина имеет медиальный выступ, обеспечивающий введение винтов, поддерживающих полулунную фасетку. Пластина имеет в метафизарной части не менее 4 отверстия для блокированных винтов, в диафизарной от 6 до 13 отверстий (по выбору Заказчика). Пластина анатомически предмоделирована. Исполнение для правой или левой конечности (по выбору Заказчика). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 94 до 187 (по выбору Заказчика) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | не менее 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | не менее 10,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями в диафизарной части | не менее 13,5 мм. | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | в комплект входит: винт блокируемый 2,4 мм, винт блокируемый 3,5 мм, винт кортикальный 3,5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт блокируемый 2,4 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 2,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резьба | по всей длине |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 6 до 30 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | Т8. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самонарезающий кончик | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт блокируемый 3,5 мм, | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр винта | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки | 4,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резьба | по всей длине |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 6 до 30 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | гексогональный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер (стороны) шлица | 2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самонарезающий кончик | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 7 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | винт кортикальный 3,5 мм, | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр винта | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки | 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резьба | по всей длине |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 10 до 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлиц | гексогональный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер (стороны) шлица | 2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самонарезающий кончик | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество | не менее 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сетка для функциональной реконструкции | 32.50.22.199 | Описание | Стерильная, биосовместимая и биоинтегрируемая, изготовлена из полиэтилентерефталата в виде трубки, из не плетённых продольных полиэфирных волокон, которые связаны друг с другом на молекулярном уровне |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер ячейки | не менее 200 | µm | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер изделия | 60 х 400 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | используется для закрепления мягких тканей и сухожилий, для уменьшения объёма выпота |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная величина удлинения | не более 7% от его первоначальной длины после 10 000 000 циклов движения. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная нагрузка пучка на разрыв | не менее 4000 | Ньютонов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |