29.04.2026 № 21.1-03/957

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | поставка не позднее 31.08.2026 года, возможна досрочная поставка |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 50% |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | КТРУ | Наименование | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара | Значения характеристик товара | Единица измерения значения | Инструкция заказчика | Ед. изм. | Количество | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.199-00000078* | Раствор для системы афереза, для регенерации колонки | Буфер предназначен для использования в качестве промывающей и транспортирующей жидкости с целью обеспечения разделения in vitro человеческих клеток только в системe CliniMACS | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав раствора - 100 мл (pH 7.2) содержат: - NaCl, 800 мг - KCl – 19 мг - Na₂HPO₄ - 115 мг - KH₂PO₄ - 19 мг - Na₂EDTA×2H₂O – 37 мг - Вода для инъекций H₂O – ад 100 мл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х1 | л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32.50.50.190-00000118* | Комплект для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | Предназначены для обогащения или деплеции in vitro человеческих клеток из гетерогенных популяций клеток крови только в комбинации с системой CliniMACS Plus | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерилизация радиационным методом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержит апирогенную, стерильную систему циркуляции жидкостей | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 1 магистраль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21.20.23.199-00000011* | Раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт | Назначение: предназначен для магнитного мечения человеческих CD34 позитивных клеток, чтобы обеспечить обогащение человеческих CD34 позитивных клеток только в Системе CliniMACS | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты: флакон содержит коллоидный раствор железо‑декстрановых гранул, конъюгированных с мышиными моноклональными антителами CD34 в буфере PBS/EDTA; раствор стабилизирован полоксамером 188 (0,03% в отношении веса к объёму). | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Изготовлен в асептических условиях, прошел стерильную фильтрацию, заполнен в асептических условиях |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание эндотоксинов, определенное кинетическим тестом с лизатом амебоцитов мечехвоста (Limulus Amebocyte Lysate, LAL) по Pharmacopoeia Europaea (Ph. Eur.) | ≤2 ЕЭ на миллилитр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 7.5 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.