02.11.2026 № 21.1-03/2317

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий – 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клапан инфузионной системы внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000116* | Блок из пяти кранов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет доставлять в кровоток пациента до 5 видов лекарств последовательно или одномоментно | штука | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса: прозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает хорошую визуализацию за счёт прозрачности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип корпуса: Т-образный с прямоточными каналами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прямоточные внутренние каналы обеспечивают инфузию в необходимом направлении без потери скорости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединений Люэр Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный тип коннктеора обеспечивает герметичность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регуляторы потоков с щелчковым фиксатором поворота 360° | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями позволяет быстро и легко установить кран в требуемом положении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг поворота 45° | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Механизм фиксации позволяет тактильно чувствовать поворот крана |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный адаптер свободного вращения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет поворачивать кран без риска перекручивания трубки и отсоединения линии. Защищающий систему от разгерметизации и инфицирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к давлению | ≥2 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Резистентность к давлению не ниже 2 бар требуется для использования со шприцевыми насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепежная планка для фиксации при помощи зажима для инфузионной стойки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает дополнительное удобство использования, экономии места и снижает риск случайного отсоединения от линии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повышенная химическая устойчивость материала позволяет использовать кран с опасными лекарственными средствами без риска протечки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка кранов: синий цвет, желтый цвет, белый цвет, зеленый цвет, красный цвет | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка 3-ходовых кранов применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации линии. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клапан инфузионной системы внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000116* | Блок из трех кранов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет доставлять в кровоток пациента до 3 видов лекарств последовательно или одномоментно | штука | 230 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет корпуса - прозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает хорошую визуализацию за счёт прозрачности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип корпуса: Т-образный с прямоточными каналами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прямоточные внутренние каналы обеспечивают инфузию в необходимом направлении без потери скорости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединений Люэр Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный тип коннктеора обеспечивает герметичность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регуляторы потоков с щелчковым фиксатором поворота 360° | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями позволяет быстро и легко установить кран в требуемом положении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг поворота 45° | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Механизм фиксации позволяет тактильно чувствовать поворот крана |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный адаптер свободного вращения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет поворачивать кран без риска перекручивания трубки и отсоединения линии. Защищающий систему от разгерметизации и инфицирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к давлению | ≥2 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Резистентность к давлению не ниже 2 бар требуется для использования со шприцевыми насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепежная планка для фиксации при помощи зажима для инфузионной стойки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает дополнительное удобство использования, экономии места и снижает риск случайного отсоединения от линии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повышенная химическая устойчивость материала позволяет использовать кран с опасными лекарственными средствами без риска протечки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка кранов :синий цвет, красный цвет, желтый цвет | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовая кодировка 3-ходовых кранов применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации линии. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000118* | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов | прозрачная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет проводить автоматизированную инфузию при помощи шприцевых инфузионных насосов | штука | 2661 |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Проксимальное: | Люэр Лок, тип female, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соединения Люэр Лок предотвращают случайное отсоединение линии от пациента и шприца; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Дистальное | Люэр Лок, тип male; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы | ПВХ (без фталатов) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина линии | ≥150 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам линии составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы спецификой проводимой терапии, удобством работы со шприцевым насосом; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный | ≤2,7 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к наружному диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний | ≤1,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к внутреннему диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем заполнения на 1 метр трубки | ≤2,1 | миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к объему заполнения линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥2 | бар. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Повышенная резистентность к давлению позволяет использовать линию в автоматизированных инфузионных системах для введения лекарств с большой скоростью. |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)