31.03.2026 № 05-07/633

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 07.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий – 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | 12150 | шт |  |  |  |  |
| 1. Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 32.50.50.000-00001094* | Высота | 75 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 13 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал пробирки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | 4 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип крышки | Полнозаходная винтовая резьба |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | /Для повышения безопасности и качества работы с образцами (предотвращение случайного открытия, вытекания образца, особенно при транспортировке и хранении, минимизация эффекта аэрозольного распыления при перепаде давлений при открывании пробирки, возможность создания герметичности при многократных манипуляциях с пробиркой. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухступенчатая система снятия крышки, реализованная за счет наличия выступов по периметру на внутренней и внешней поверхности пробирки, а также на внутренней поверхности крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности исполнения крышки пробирки (пробки) | Полностью открытый верх стоппера (пробки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Снижает риск повреждения иглы пробозаборника при отклонении пробирки в гнезде трака на борту прибора от строго вертикального положения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовой код крышки | Лавандовый цвет (Бледно-лиловый) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Быстрая и точная идентификация проб, соответствует ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое отклонение от номинального объема пробы ±10 % | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Этикетка с русифицированными полями для внесения данных | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Обеспечивает правильную маркировку пробирок вне зависимости от знания иностранных языков медперсоналом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с п. 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | 32.50.50.000-00000916* | Высота | 75.0 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 9150 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 13.0 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация цитрата Na | 3.2 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал пробирки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | 2.7 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип крышки | Полнозаходная винтовая резьба |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | /Для повышения безопасности и качества работы с образцами (предотвращение случайного открытия, вытекания образца, особенно при транспортировке и хранении, минимизация эффекта аэрозольного распыления при перепаде давлений при открывании пробирки, возможность создания герметичности при многократных манипуляциях с пробиркой. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухступенчатая система снятия крышки, реализованная за счет наличия выступов по периметру на внутренней и внешней поверхности пробирки, а также на внутренней поверхности крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности исполнения крышки пробирки (пробки) | Полностью открытый верх стоппера (пробки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Снижает риск повреждения иглы пробозаборника при отклонении пробирки в гнезде трака на борту прибора от строго вертикального положения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовой код крышки | Бледно-голубой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Быстрая и точная идентификация проб, соответствует ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отметка уровня наполнения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Визуальное определение точного соотношения кровь:реагент (9:1), корректное заполнение пробирки, минимизация риска диагностической ошибки и соблюдение требований ГОСТ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое отклонение от номинального объема пробы ±10 % | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Этикетка с русифицированными полями для внесения данных | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Обеспечивает правильную маркировку пробирок вне зависимости от знания иностранных языков медперсоналом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с п. 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания/разделительным гелем | 32.50.50.000-00001055* | Высота | 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 35680 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 13 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал пробирки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём забираемой крови | 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип крышки | Полнозаходная винтовая резьба |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | /Для повышения безопасности и качества работы с образцами (предотвращение случайного открытия, вытекания образца, особенно при транспортировке и хранении, минимизация эффекта аэрозольного распыления при перепаде давлений при открывании пробирки, возможность создания герметичности при многократных манипуляциях с пробиркой. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухступенчатая система снятия крышки, реализованная за счет наличия выступов по периметру на внутренней и внешней поверхности пробирки, а также на внутренней поверхности крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности исполнения крышки пробирки (пробки) | Полностью открытый верх стоппера (пробки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Снижает риск повреждения иглы пробозаборника при отклонении пробирки в гнезде трака на борту прибора от строго вертикального положения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовой код крышки | Желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Быстрая и точная идентификация проб, соответствует ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет этикетки | Красный с жёлтой полосой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Обеспечивает быструю и точную идентификацию пробирок с активатором свертывания (SiO2) и разделительным гелем, с целью исключения ошибок на преаналитическом этапе при разделении потоков. Необходимо в связи с отличными (от изделий без разделительного геля) условиями центрифугирования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое отклонение от номинального объема пробы ±10 % | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Этикетка с русифицированными полями для внесения данных | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Обеспечивает правильную маркировку пробирок вне зависимости от знания иностранных языков медперсоналом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с п. 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | 32.50.50.000-00002203* | Высота | 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 300 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 16 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал пробирки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | 9 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовой код крышки | Красный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Быстрая и точная идентификация проб, соответствует ГОСТ Р ИСО 6710-2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Этикетка с русифицированными полями для внесения данных | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /Обеспечивает правильную маркировку пробирок вне зависимости от знания иностранных языков медперсоналом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | /В соответствии с п. 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27. |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.