10.08.2026 № 21.1-03/1711

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 17.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для лаборатории молекулярно-генетической диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера В |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плашка для ПЦР | 32.50.50.190 | Материал | ультрачистый PP |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал устойчив к агрессивным химическим веществам | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Области применения: PCR, qPCR/Real-Time PCR | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адаптация под устройство: BioRad qPCR, Statagene MX-3000, CFX-96,ProFlex с различными VeriFlex-блоками на выбор, Veriti, real time DTprime 5 каналов детекции, Mastercycler nexus, Mx3000/Mx3005P и капиллярными секвенаторами ABI PRISM 3100, 3130 и 3700 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная центробежная сила | 2250 | x g | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий объем лунки | 0,2 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем | 0,3 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скошенные углы | H12 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфорация планшета на 4 части по 24 лунки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разметка | буквенно-цифровая черного цвета (A-H/1-12) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура припаивания выступа лунки | +175 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур | -170 °….. +175 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 119,4±1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 79,4±1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота | 24,1±1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенок пробирок | 0,35 ±0,05 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина выступа лунки для герметизации планшета | 0,2±0,05 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол наклона лунки планшета | 17,6 | градус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между лунками и площадь основания соответствуют промышленным (ANSI) размерам | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | не менее 10 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Плашка для ПЦР | 32.50.50.190 | Материал | Ультрачистый полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 160 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал устойчив к агресивным химическим веществам | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Области применения PCR, qPCR/Real-Time PCR | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | прозрачный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адаптация под устройство:BioRad qPCR, Statagene MX-3000,CFX-96,ProFlex с различными VeriFlex-блоками на выбор,Veriti,real time DTprime 5 каналов детекции,Mastercycler nexus, Mx3000/Mx3005P и капиллярными секвенаторами ABI PRISM 3100, 3130 и 3700. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная центробежная сила | 2250 | x g | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий объём | 0,1 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный объём | 0,2 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скошенные углы | H12 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перфорация планшета на 4 части по 24 лунки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разметка | буквенно-цифровая черного цвета (A-H/1-12) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура припаивания выступа лунки | +175 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур | – -170 °С +175 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 119,4±1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 79,4±1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота | 24,1±1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина: стенок пробирок | 0,35 ±0,05 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина выступа лунки для герметизации планшета | 0,2±0,05 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол наклона лунки планшета | 17,6 | градус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между лунками и площадь основания соответствуют промышленным (ANSI) размерам | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низкопрофильная конструкция | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-реагенту при нагреве доступно меньше пространства для перехода в газовую фазу, вследствие чего уменьшается скопления на стенках пробирок | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддерживаются более стабильные условия реакции, и достигается более эффективная реакция | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимы со всеми пленками для заклеивания | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие юбки | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | термическая обработка в автоклаве при 121 °C в течение 15 мин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Легко разрезаются, если количество поступающих проб незначительно или требуют 24-луночные или 48-луночные форматы. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приподнятая кромка вокруг каждой лунки защищает от перекрестной контаминации, позволяет надежно закрывать лунки пленками для защиты от потерь вследствие испарения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и ингибиторов ПЦР | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лунок | 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке | не менее 25 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |