04.12.2025 № 21.1-03/2320

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка дезинфицирующих средств |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Свидетельство о государственной регистрации (ДЕЗСРЕДСТВА) |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке: | Обоснование дополнительных характеристик, не используемых в КТРУ | Количество | Ед. из. для товара | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед., с НДС (руб) | Сумма с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 304 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение средства дезинфицирующего | Для дезинфекции крови и биологических выделений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции изделий медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для предстерилизационной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей из различных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для проведения дезинфекции (профилактической, текущей, заключительной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Жидкое дезинфицирующее средство с высоким содержанием действующих веществ (концентрат) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная (в т. ч. анаэробных, особо-опасных инфекций, легионеллеза), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная (в т. ч. плесени), овоцидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении микроорганизмов с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика в соответствии с п. 125, п. 3584,п. 3583 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся | ЧАС, полигексаметиленгуанидин, третичный амин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Композиция действующих веществ определена в соответствии с имеющейся потребностью для соблюдения санэпидрежима с учетом специфики деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся ПАВ | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с СанПиН 3.3686-21 п. 3554 используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе отсутствуют дополнительные АДВ | альдегиды, производные хлора, фенола, ферменты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных групп действующих веществ связано с необходимостью ротации дезинфицирующих средств и для уменьшения риска побочных эффектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание третичного амина в составе средства | ≥ 17 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Композиция активно действующих веществ (АДВ) с суммарным содержанием, позволяет добиться максимального эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное содержание АДВ | ≥ 35 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для дезинфекции поверхностей по бактерицидному режиму | ≥ 1000 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции поверхностей по бактерицидному режиму | ≤ 30 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для дезинфекции поверхностей по вирулицидному режиму | ≥ 500 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции поверхностей по вирулицидному режиму | ≤ 60 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерные флаконы объёмом | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 3 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение средства дезинфицирующего | Для предварительной очистки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для предотвращения фиксации органических загрязнений перед предстерилизационной очисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовое к применению дезинфицирующее средство |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся | комплекс ферментов, антикоррозийные компоненты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | АДВ обеспечивает средству наличие целевой эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства не содержатся | спирты, альдегиды, производные фенола, ЧАС, гуанидина, алкиламинов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для уменьшения риска побочных эффектов, исключение фиксирующих свойств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | моющие, совместимо с различными материалами медицинских изделий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии п.3583, п. 3690, п.3689 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН средства | ≥ 6 и ≤ 9 | единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Оптимальное рН в соответствии с составом средства для проявления функционального назначения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения медицинских инструментов в средстве | ≥ 3 | СУТ;^ДН | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в целях предотвращения высыхания загрязнений на ИМН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон с насадкой объемом | ≥ 0,7 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Качественные характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 80 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение средства дезинфицирующего | Для дезинфекции крови и биологических выделений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции изделий медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для предстерилизационной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей из различных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции посуды столовой, лабораторной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции санитарно-технического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для проведения дезинфекции (профилактической, текущей, заключительной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции предметов ухода за больными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для удаления плесени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Жидкое дезинфицирующее средство (концентрат) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная (вкл. ИСМП и анаэробные инфекции), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная (в т.ч. противоплесневая) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении микроорганизмов с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности Заказчика в соответствии с п. 125 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | моющие и дезодорирующие, не вызывает коррозии медицинских инструментов и других изделий, не фиксирует органические выделения, не обесцвечивает ткани, совместимо с материалами ИМН, медицинского оборудования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к функциональным свойствам установлены с учетом рекомендации изготовителей, имеющихся на рынке дезинфицирующих средств и обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики закупаемых дезинфицирующих средств, в том числе эффективное использование в отношении обрабатываемых объектов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся ПАВ | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с СанПиН 3.3686-21 п. 3554 используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе отсутствуют дополнительные АДВ | спирты, кислоты, перекись водорода, альдегиды, производные хлора, фенола, ферменты. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Заказчиком учтены безопасность использования средств, также учтена индивидуальная переносимость медицинских работников во избежание аллергических реакций, контактных дерматитов при попадании на кожу, снижения возможного раздражающего действия, удобство применения, а также возможности возникновения резистентности возбудителей ИСМП при работе с дезинфицирующими средствами является профилактической мерой профзаболеваний. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит третичный амин | ≥ 4 и ≤ 5 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | АДВ отражают потребность, связанную с результатами производственного контроля, мониторинга чувствительности средств к госпитальной среде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) | ≥ 5 и ≤ 8 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит ЧАС | ≥ 8 и ≤ 10 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для дезинфекции ИМН | ≥ 500 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции ИМН | ≤ 60 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для ПСО ИМН из металла и стекла механизированным способом | ≥ 2000 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ПСО ИМН из металла и стекла механизированным способом | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для генеральных уборок в соматических отделениях | ≥ 2000 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для генеральных уборок в соматических отделениях | ≤ 60 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для генеральных уборок в хирургических отделениях | ≥ 500 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для генеральных уборок в хирургических отделениях | ≤ 60 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон объемом | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000007* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 449 | Упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Салфетка | Упаковка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество штук в упаковке | ≥ 200 и < 250 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 150 и < 160 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 170 и < 185 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение средства дезинфицирующего | Для дезинфекции крови и биологических выделений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции изделий медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции обуви из различных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей из различных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции предметов ухода за больными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовые к применению салфетки из нетканого материала, пропитанные дезсредством |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная (вкл. возбудителей ИСМП), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов в соответствии с требованиями п. 3555 СанПиН 3.3686-21 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика, МР 3.1.0284-22 Профилактика инфекционных болезней обеспечение эпидемиологической безопасности ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | не повреждает обрабатываемые изделия из различных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Готовые к применению средства, позволяют добиться максимального эффекта в короткий срок в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов, способных образовывать биологические пленки в соответствии с СанПиН 3.3686-21, МР 3.1.0284-22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся ПАВ | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с СанПиН 3.3686-21 п. 3554 используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пропиточный состав не содержит | спирт в концентрации выше верхней границы заявленной, альдегиды, производные аминов, гуанидинов, хлора, кислот, фенола, перекись водорода, ферменты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных групп действующих веществ связано необходимостью снижения токсикологической нагрузки на медицинский персонал, а также во избежание повреждающего действия на обрабатываемые объекты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид упаковки | в виде рулона с перфорацией для отрыва, упакованного в банку из плотного полимера с герметичной откидной крышкой и имеющей в центре функциональный разрез для извлечения салфетки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для удобства применения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества пропиточный раствор содержит пропиловый спирт | ≥ 18 и ≤ 20 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | АДВ отражают потребность, связанную с результатами производственного контроля, мониторинга чувствительности средств к госпитальной среде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит ЧАС | ≥ 0,3 и ≤ 0,4 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания поверхностей не загрязненных биологическими выделениями при бактериальных, вирусных инфекциях, кандидозах и дерматофитиях | ≤ 3 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями при всех видах инфекций, вкл. туберкулез | ≤ 5 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания поверхностей, загрязненных биологическими выделениями при всех видах инфекций (включая туберкулез) | ≤ 10 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 200 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение средства дезинфицирующего | Для обработки кожных покровов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовое антисептическое средство |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, туберкулоцидная, фунгицидная, вирулицидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе не содержатся дополнительные АДВ | производные гуанидинов, в т.ч. хлоргексидин, аминов, кислоты, перекись водорода |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с п.3478 СанПиН 3.3686-21 для уменьшения риска побочных эффектов с учетом индивидуальной переносимости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краситель в составе средства | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с п. 3445 СанПиН 3.3686-21 для визуального определения границы обработанного участка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт | ≥ 60 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующих веществ содержит 2-феноксиэтанол | ≤ 0,05 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Дополнительные АДВ увеличивают биоцидную активность средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Допустимо в составе наличие ЧАС | ≤ 0,18 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обработка инъекционного поля | ≤ 30 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимость обеззараживания кожных покровов, с целью гибели транзиторной микрофлоры и снижение количества резидентной микрофлоры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обработки операционного поля и локтевых сгибов доноров | ≤ 1 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон объемом | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи