22.04.2026 № 21.1-03/901

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 06.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка жалюзи с установкой |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев, с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | 3500-р (ОИ) |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | 1875 – запрет не применяется, согласно условиям пп "и" пункта 5 |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции (ОКПД2/ КТРУ) | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во | Ед. изм | Страна происхождения | Цена за ед. (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение х-к. | Ед. изм х-к. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый/светло бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 700 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1710 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Кухня каб. шеф.повара, |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый/светло бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 620 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1620 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Кухня каб. шеф.повара, |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый/светло бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2200 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Кухня каб. шеф.повара, |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 640 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1740 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.12 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 635 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1620 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.12 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2200 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.12 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 685 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1740 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.14 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 615 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1630 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.14 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2230 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 510 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.14 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 525 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.16 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 805 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1710 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.16 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2245 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.16 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 675 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1710 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 605 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1620 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2245 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 595 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1770 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.35 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 590 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1670 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.35 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2060 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.35 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 6 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 690 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1760 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.37, п. 4.39, п. 4.45 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1670 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.37, п. 4.39 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2240 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.37, п. 4.39, п. 4.47 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 635 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1690 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.41 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 720 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1590 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.41 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2250 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 560 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.41 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 590 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1705 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.43 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 795 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.43 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2240 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 590 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.43 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1650 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.45 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2150 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.45 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 665 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1760 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.47 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 655 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1655 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.47 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 4 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 535 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1635 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.49, 4.50 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 855 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1730 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.49, 4.50 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2270 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 590 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел молочной железы п. 4.49, 4.50 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 680 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1620 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№1.11, 1.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1520 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№1.11, 1.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2230 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№1.11, 1.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 680 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1630 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№ 1.13 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 520 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1670 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№ 1.22 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1770 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№ 1.22 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2020 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отд. Каб.№ 1.22 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 4 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 685 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1760 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 323, № 267 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 605 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 323, № 267 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2170 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 323 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 670 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1700 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 341 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 570 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 341 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1500 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 341 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 730 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 266 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 545 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1555 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 266 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2185 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 630 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 266 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2170 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 540 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Научная лаб. Канцерогенеза и старения каб.№ 267 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 5 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перфорация | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для создания рассеянного освящения (не полное затенение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 565 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1050 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел по организационно-методической работе с регионами окно №1, №2, №3, №4, №5 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 5 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перфорация | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для создания рассеянного освящения (не полное затенение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 665 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1160 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел по организационно-методической работе с регионами окно №1, №2, №3, №4, №5 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000010 |  | Вид материала ламелей | Алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 5 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Горизонтальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | На профиль окна |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перфорация | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для создания рассеянного освящения (не полное затенение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление к штапикам натяжной лески | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для того чтобы исключить провисание жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочкодержателя | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подъем и поворот ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1400 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 540 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отдел по организационно-методической работе с регионами окно №1, №2, №3, №4, №5 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 630 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1715 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ сестринская |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 725 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ сестринская |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 10 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 630 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1710 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: каб. сестры хозяйки, пал.№ 2.33, пал.№ 2.34, пал.№ 2.35, пал.№ 2.39 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: каб. сестры хозяйки |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 4 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 730 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: пал.№ 2.33, пал.№ 2.34, пал.№ 2.35, пал.№ 2.39 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 4 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 640 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1710 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: пал.№ 2.36, пал.№ 2.38 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 725 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: пал.№ 2.36, пал.№ 2.38 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 640 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1700 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: пал.№ 2.40 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 715 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ: пал.№ 2.40 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 4 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 520 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1600 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отделение регистратура окно №1, №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 790 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1700 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отделение регистратура окно №1, №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 6 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 680 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1620 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отделение каб.№ 1.19, каб.№ 1.17, каб.№ 1.21 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отделение каб.№ 1.19, каб.№ 1.17, каб.№ 1.21 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1440 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб.№ 2.01-.2.02: окно №1, окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 770 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1755 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб.№ 2.01-.2.02: окно №1, окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1610 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб.№ 2.14-.2.15: окно №1, окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 770 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1710 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб.№ 2.14-.2.15: окно №1, окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 670 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1760 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб.№ 2.08-.2.09 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 615 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1650 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб.№ 2.08-.2.09 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Зеленый (мята) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 700 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1730 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ИСС КК регистратура окно №1 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Зеленый (мята) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 605 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1640 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ИСС КК регистратура окно №1 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Зеленый (мята) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 480 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1430 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ИСС КК регистратура окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Зеленый (мята) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 380 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1330 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ИСС КК регистратура окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бордовый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 920 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1150 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Прозекторская окно №1, №2, №3 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 685 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1750 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Лабораторный корпус 1 эт. Хол окно №1 (лев) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 605 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Лабораторный корпус 1 эт. Хол окно №1 (лев), окно №2 (пр) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 685 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 1755 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Лабораторный корпус 1 эт. Хол окно №2 (пр) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2220 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Лабораторный корпус 1 эт. Хол окно №1 (лев), окно №2 (пр) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бордовый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1020 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 440 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Прозекторская окно №1, №2, №3 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2260 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ сестринская |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2240 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ каб. сестры хозяйки |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2230 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ пал. №2.33, №2.34, №2.35 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2220 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ пал. №2.36, №2.38 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2210 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ пал. №2.39 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2180 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 540 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОККиМТ пал. №2.40 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2210 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 590 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отделение регистратура окно №1, №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 3 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2230 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Приемное отделение каб. №1.19, №1.17, №1.21 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 540 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб. №2.01-2.02 окно №1, №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1660 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 580 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб. №2.14-2.15 окно №1, №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Голубой |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2240 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | КДО хол каб. №2.08-2.09 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Зеленый (мята) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2180 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 530 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ИСС КК регистратура окно №1 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Шторы рулонные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000018 |  | Вид изделия | Шторы рулонные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Кассетного типа | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид материала карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид механизма ручного управления | Цепочка |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светозащитная категория ткани | Непрозрачная |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип крепления | Оконная рама |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Ручное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность ткани | ≥ 330 г/м² |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет направляющих | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет материала | Зеленый (мята) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Декоративный короб | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направляющие | Наличие (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал вала | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал короба | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал направляющих | алюминий |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для длительного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 1520 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 450 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ИСС КК регистратура окно №2 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000016 |  | Вид материала ламелей | Пластик |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Вертикальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | Настенное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип раздвижки | От центра |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2210 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 2410 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отделение онкоурологии ванная комната |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000016 |  | Вид материала ламелей | Пластик |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Вертикальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | Настенное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип раздвижки | От центра |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2170 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 2440 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отделение онкоурологии пал. № 3.104 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000016 |  | Вид материала ламелей | Ткань |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сырьевой состав ткани | Синтетический |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Вертикальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | Настенное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | Полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светопроницаемость | Блэкаут |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения, необходима полная защита от солнечных лучей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки соединяющей нижние части ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для равномерного закрытия жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип раздвижки | От центра |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2320 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 2520 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Отделение онкоурологии: каб. № 3.88, хол (ординаторская) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000017 |  | Вид материала ламелей | Ткань |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сырьевой состав ткани | Синтетический |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Вертикальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | Настенное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | Полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светопроницаемость | Блэкаут |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения, необходима полная защита от солнечных лучей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки соединяющей нижние части ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для равномерного закрытия жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип раздвижки | От центра |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2220 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 2350 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | ОРМДиЛ каб. №2.37 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Жалюзи оконные | 13.92.15.120/13.92.22.120-00000017 |  | Вид материала ламелей | Ткань |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сырьевой состав ткани | Синтетический |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип жалюзи | Вертикальные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки | Настенное |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав ткани | Полиэстер 100% |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в виду стойкости к высоким температурам, легкость в уходе, низкая гигроскопичность, светочувствительность, несминаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Светопроницаемость | Блэкаут |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для достижения наибольшей эффективности затемнения, необходима полная защита от солнечных лучей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет карниза | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет фурнитуры | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет ламелей | По согласованию с заказчиком |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал карниза | Металл |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с тем что металл не деформируется и выдерживает большие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие цепочки соединяющей нижние части ламелей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для равномерного закрытия жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сторона установки управления | левая / правая (по согласованию с заказчиком) |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип раздвижки | От центра |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобства эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 2420 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 2430 | Миллиметр | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики так как необходимы точные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность обрабатывания дезинфицирующими средствами | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики в связи с использованием в медицинском учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Место установки | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе каб. №1.10 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |

С целью исключения эстетической несовместимости Товара и имеющимися у Заказчика предметами мебели, интерьера и отделкой помещений, Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта замерить окна и согласовать с Заказчиком цветовые оттенки и текстуру материалов, из которых будет изготовлен Товар.

Стоимость жалюзи включает в себя необходимые замеры, изготовление, доставку, погрузо-разгрузочные работы, сборку и установку жалюзи в помещениях Покупателя, вывоз и утилизацию упаковочного материала.