|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **14.02.2019** | № | **05-07/92** |
|  | *Ссылка на данный номер обязательна!* |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка реагентов, реактивов и расходных материалов для отделения лабораторной диагностики)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 04.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 5 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 банковских дней с момента подписания УПД |
| Срок предоставления ценовой информации | 22.02.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за ед. с НДС\*** | **Сумма \***  |
| 1 | Глюкоза для бактер. целей сухая, 250 гр/уп | Глюкоза (декстроза) должна быть не менее 0,25 кг в уп.. Компонент должен быть предназначен для приготовления питательных сред. | кг | 1 |  |  |
| 2 | Индикаторы биологические для контроля паровой и воздушной стерилизации (0,5атм.) | Индикаторы должны быть предназначены для контроля качества стерилизации при температуре 110˚С и позволять достоверно обнаружить и идентифицировать потенциальные нарушения в процессе стерилизации. В упаковке должно быть не менее 10 ампул. | упак | 6 |  |  |
| 3 | Индикаторы биологические для контроля паровой и воздушной стерилизации (1,5 атм.) | Набор химических индикаторов должен быть предназначен для контроля температурных параметров режимов стерилизации при 120 0С с бензамидом, 1,5 атм, должны обеспечивать достоверное обнаружение и идентификацию потенциальных нарушений в процессе стерилизации. В наборе должно быть не менее 10 амп. | упак | 7 |  |  |
| 4 | Буфер Диахим-Буфер-Г pН-6,8-7,2, концентрат, 483 | Реагент должен быть предназначен для приготовления буфера для окраски мазков крови. Буфер должен быть концентрированный. Уровень рН в диапазоне от 6,8 до 7,2. В упаковке должно быть не менее 10 мл концентрата буфера для получения не менее 3 литров готового раствора. | упак | 20 |  |  |
| 5 | Модули Liaison для анализатора автоматического иммунохимического LIAISON | Реакционные модули должны быть предназначены для выполнения иммунохимических исследований на анализаторе LIAISON, имеющимся у Заказчика. В упаковке должно быть не менее 6х64 модулей. Упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 2304 исследований. Упаковка - не менее 1 шт. | упак | 5 |  |  |
| 6 | SLD mini cup AX 008688 | Адаптер для пробирок для анализатора Sysmex, имеющегося у Заказчика | шт | 1 |  |  |

**ИТОГО\***

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*