28.11.2025 № 05-07/2251

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов и расходных материалов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 5 (пять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | нет |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимуществопреимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Множественные аналиты газов крови ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010163** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных в вкладыше. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор контроля качества, уровень 1 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ампул в упаковке | ≥ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем ампулы | ≥ 0,7 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав ампулы | водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и консерванты. Эквилибрирован кислородом и углекислым газом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Множественные аналиты газов крови ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010163** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных в вкладыше. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор контроля качества, уровень 2 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ампул в упаковке | ≥ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем ампулы | ≥ 0,7 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав ампулы | водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и консерванты. Эквилибрирован кислородом и углекислым газом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Множественные аналиты газов крови ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010163** | Назначение | Для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных в вкладыше. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор контроля качества, уровень 3 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ампул в упаковке | ≥ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем ампулы | ≥ 0,7 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав ампулы | водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и консерванты. Эквилибрирован кислородом и углекислым газом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Множественные аналиты газов крови ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010163** | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | набор. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных в вкладыше. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор контроля качества, уровень 4 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ампул в упаковке | ≥ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем ампулы | ≥ 0,7 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав ампулы | водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и консерванты. Эквилибрирован кислородом и углекислым газом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистной раствор | 21.20.23.110 | Назначение | Очистка путей прохождения пробы в анализаторе от белковых отложений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | > 100 и ≤ 300 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором АБЛ 800 ФЛЭКС, имеющимся у Заказчика. |  | Данный анализатор имеется у заказчика. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калибровочный р-р 1 для ABL 800 | 21.20.23.110 | Калибровочный раствор 1, совместимый с анализатором кислотноосновного состава крови ABL 800 FLEX. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор для калибровки по одной и двум точкам | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | упаковка — белая матовая пластиковая бутылка | 5,5х4,5х12 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем | ≥ 200 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | состав | сК+ 4mM, сNa+ 145mM, cCa2+ 1,25mM, cCl- 102mM, cGlu 10mM, cLac 4mM. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель | 7,4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калибровочный р-р 2 для ABL 800 | 21.20.23.110 | Калибровочный раствор 2, совместимый с анализатором кислотноосновного состава крови ABL 800 FLEX. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | раствор для калибровки по двум точкам | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | упаковка — белая матовая пластиковая бутылка | 5,5х4,5х12 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем | ≥ 200 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | состав | сК+ 40mM, сNa+ 20mM, cCa2+ 5mM, cCl- 50mM. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель | 6,9 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывочный р-р 1 для АБЛ800 | 21.20.23.110 | Объем | ≥ 600 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Промывочный раствор должен предназначаться для автоматической промывки измерительной системы анализаторов серии ABL800FLEX. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Глюкоза ИВД, набор, ион-селективные электроды | 21.20.23.110-00009598* | Совместимость | Совместимость с анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови «ABL800 Flex» производства фирмы Radiometеr, Дания, имеющегося у Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов ABL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Калибровочный раствор для модуля оксиметрии | 21.20.23.110 | Калибровочный раствор для гемоглобина, должен быть совместим с анализатором кислотноосновного состава крови ABL 800 FLEX, имеющимся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Должен быть предназначен для автоматической калибровки системы анализатора по гемоглобину. В упаковке должно быть не менее 4 х 2 мл. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мембраны референтного электрода для анализаторов АВL700/800 | 21.20.23.110 | Набор для мембранирования референтного электрода. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мембрана должна представлять собой колбу, заполненную раствором электролита. Непосредственно используется при проведении анализа крови. Дает эталонное значение напряжения для расчета параметров, измеряемых по принципу потенциометрии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав электролита должен содержать: 40-45% вода, 30-40% глицерин, 20-25% муравьинокислый натрий, <0,001% 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, <0,1 консервант. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем колбы электролита | не менее 1 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Один набор должен включать не менее 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, каждая из которых находится в отдельной ячейке. Набор неделим. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Должен быть совместим с установленным у Заказчика анализатором газов крови ABL800FLEX. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка эквивалента не допускается на основании п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование Товарный знак Radiometer/ABL | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |  |  |  |  |

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации: закупка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемому заказчиком (ч.1 ст.33 44-ФЗ). Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы и сохранения гарантийных условий обслуживания оборудования, используемого заказчиком.