04.12.2025 № 21.1-03/2311

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки указан в п.13 "описание объекта закупки" по каждой позиции |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | Остаточный срок годности товара на момент поставки | Кол-во | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110 | Реагент красящий | Назначение | Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Реагент окрашивает лейкоциты для измерения уровня флуоресценции в канале DIFF анализатора в целях вычисления лейкоцитарной формулы | не менее 3 месяцев | 4 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 12 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | флюорохром, этиленгликоль | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента обусловлен технологией определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристики клеток крови (лейкоцитов), реализованной в гематологических анализаторах серии BC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 21.20.23.110 | Реагент красящий | Назначение | Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с реагентом M-6LN LYSE. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Реагент окрашивает лейкоциты и ядросодержащие эритроциты после применения лизирующего раствора LN для измерения уровня флуоресценции в WNB канале анализатора в целях вычисления базофилов, общего числа лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов. | не менее 3 месяцев | 8 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 12 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем фасовки определяется потребностью лаборатории и выбирается исходя из количества исследований, выполняемых в лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Флюорофор, этиленгликоль | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента обусловлен технологией подсчета и определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристик лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов, реализованной в гематологических анализаторах серии BC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21.20.23.110 | Реагент красящий | Назначение | Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с разбавителем M-6DR DILUENT. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предназначен для измерения количества и характеристик ретикулоцитов в крови | не менее 3 месяцев | 2 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 12 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Флюорофор, этиленгликоль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлен необходимостью измерения уровня флуоресценции клеток для определения свойств ретикулоцитов методом цитофлуориметрии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 90 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 21.20.23.110 | Реагент лизирующий | Назначение | Для анализаторов серии ВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием закрытого типа, имеющимся в лаборатории | не менее 4 месяцев | 4 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 1 | л | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий раствор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Реагент лизирующий используется для лизиса эритроцитов, участвует в дифференцировании лейкоцитов, усиливает разницу сигналов между различными субпопуляциями лейкоцитов, что необходимо для дальнейшего исследования лейкоцитарной формулы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем M-6FD DYE. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | ПАВ, буфер HEPES |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента обусловлен технологией определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристики клеток крови (лейкоцитов), реализованной в канале DIFF гематологических анализаторах серии BC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21.20.23.110 | Реагент лизирующий | Назначение | Для анализаторов серии ВС | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием закрытого типа, имеющимся в лаборатории | не менее 4 месяцев | 1 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 1 | л | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий раствор | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Реагент лизирующий используется для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина из эритроцитов и образования метгемоглобина, что необходимо для дальнейшего исследования лейкоцитарной формулы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | ПАВ, буферный раствор бората | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента обусловлен технологией определения гемоглобина реализованной в гематологических анализаторах серии BC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21.20.23.110 | Реагент лизирующий | Назначение | Для анализаторов серии ВС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с оборудованием закрытого типа, имеющимся в лаборатории | не менее 4 месяцев | 4 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 1 | л | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий раствор | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Реагент лизирующий используется для лизиса эритроцитов, усиливает эффект окрашивания нормоцитов, что необходимо для дальнейшего исследования лейкоцитарной формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с красителем M-6FN DYE. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Цитратный буфер, хлорид натрия, ПАВ | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента разработан для целей разрушения эритроцитов для обработки красителем FN с целью измерения уровня флуоресценции в WNB канале анализатора в целях вычисления базофилов, общего числа лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21.20.23.110 | Реагент окрашивающий | Вид метки идентификации реагента | RFID метка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией | не менее 4 месяцев | 2 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Окрашивающий реагент для тромбоцитов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Предназначается для окрашивания тромбоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания незрелых тромбоцитов и подсчете общего числа тромбоцитов в сочетании с буферным раствором с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 2 | флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: картридж определенного объема и определенное число картриджей в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | не менее 12 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: картридж определенного объема и определенное число картриджей в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов | не менее 99 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, имеющемуся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21.20.23.110 | Реагент окрашивающий | Вид метки идентификации реагента | RFID метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией | не менее 4 месяцев | 4 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Окрашивающий реагент для ретикулоцитов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 2 | флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: картридж определенного объема и определенное число картриджей в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | не менее 12 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: политейнер определенного объема и определенное число политейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов | не менее 99 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, имеющемуся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21.20.23.110 | Флуоресцентный краситель WPC | Применение | Предназначается для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете различных видов незрелых клеток в сочетании с лизирующим реагентом Lysercell WPC с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией | не менее 4 месяцев | 2 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Окрашивающий реагент | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента | RFID метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие RFID метки позволяет анализатору автоматически зарегистрировать информацию о типе реагента, номере лота и сроке годности. После считывания RFID метки реагент автоматически готов к проведению исследования и не требует дополнительных настроек и введения каких-либо сведений вручную, что позволяет избежать возможных ошибок, снизить нагрузку на оператора и время на подготовку к анализу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 2 | флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: картридж определенного объема и определенное число картриджей в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | не менее 12 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: картридж определенного объема и определенное число картриджей в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 90 | сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Товарный знак | SYSMEX | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на товарный знак: SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) и соответствует позиции Росздравнадзора, изложенной в письмах от 22.06.2017г. Исх. №04-31270/17, от 05.02.2016г. Исх.№ 09-С-571-1414 |  |  |  |  |  |  |  |