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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]Регистрационное удостоверение

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	 
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование характеристик
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения



	Страна происхождения товара



	Ставка НДС




	Цена за ед без НДС


	Сумма без НДС




	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Шприц общего назначения
	32.50.13.110-05828*
	Градуированный объем шприца
	1
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	5000
	
	
	
	

	
	
	
	Игла в комплекте
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприцы 3х – компонентные, укомплектованы иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения плавности хода поршня при наборе препарата и его плавного введения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр иглы  
	≥ 0.4 и ≤ 0,45
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для снижения болезненных ощущений у пациентов, предотвращения возникновения инфильтратов при частом проведении инъекций.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	≥ 10 и ≤ 13
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шкала U-100  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика необходима для правильного определения дозировки, количества вводимого лекарственного препарата
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество шприцов в  промежуточной упаковке
	≤ 100
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо  для логистики внутри учреждения
	
	
	
	
	
	

	2
	Шприц общего назначения 
	32.50.13.110-00004584 *
	Градуированный объем шприца
	2
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	1187
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Игла в комплекте: 
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприцы 2х – компонентные укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Уменьшают  силу трения частей шприца друг о друга, обеспечивая герметичность при введении лекарственных препаратов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр  иглы
	≥ 0,6  и  ≤ 0,7
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Характеристика обусловлена методом постановки инъекции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина  иглы
	≥ 30  и  ≤ 32
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Характеристика обусловлена методом постановки инъекции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Шприц общего назначения. 
	32.50.13.110-00004580*
	Градуированный объем шприца
	5
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	40 017
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Игла в комплекте
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Конус с концентрическим расположением
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр иглы  
	0, 8
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	40
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество шприцов в  промежуточной упаковке
	≤ 100
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо  для логистики внутри учреждения
	
	
	
	
	
	

	4
	Шприц общего назначения. 
	32.50.13.110-00004580*
	Градуированный объем шприца
	5
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	3600
	
	
	
	

	
	
	
	Игла в комплекте
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Конус с концентрическим расположением
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов.
.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр иглы  
	0, 7
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	40
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество шприцов в  промежуточной упаковке
	≤ 100
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо  для логистики внутри учреждения
	
	
	
	
	
	

	5
	Шприц общего назначения. 
	32.50.13.110-00004577*
	Градуированный объем шприца
	10
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	62720
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Игла в комплекте: 
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Конус с концентрическим расположением
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр иглы  
	≥ 0, 7 и ≤ 0, 8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	≥ 36 и ≤ 40
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество шприцов в  промежуточной упаковке
	≤ 100
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо  для логистики внутри учреждения
	
	
	
	
	
	

	6
	Шприц общего назначения. 
	32.50.13.110-00004575*
	Градуированный объем шприца
	20
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	35747
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Игла в комплекте: 
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Конус с концентрическим расположением
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Слип
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр иглы  
	≥ 0, 7 и ≤ 0, 8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	≥ 36 и ≤ 40
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество шприцов в  промежуточной упаковке
	≤ 100
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Необходимо  для логистики внутри учреждения
	
	
	
	
	
	

	7
	Шприц общего назначения. 
	32.50.13.110-00004571*
	Градуированный объем шприца
	50
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	10 586
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Игла в комплекте: 
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Лок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприц трёхдетальный состоит из цилиндра, штока и поршня, укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер иглы: 14 G
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Размер иглы  является важнейшим параметром при ее использовании для забора лекарственных средств
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	≥ 30 и ≤ 33
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительная градуировка шкалы до 60 мл
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства в эксплуатации
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цена деления шкалы 1 мл
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для правильного определения дозировки, количества вводимого лекарственного препарата 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Положение канюли – центральное 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения надежной фиксации инъекционных игл или других медицинских принадлежностей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал цилиндра  и штока шприца 
	полипропилен 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Важно  для понимания их совместимости с лекарственными препаратами
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Прозрачный цилиндр
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает контроль содержимого шприца.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный стопор внутри цилиндра 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поршень (манжета) с двумя уплотнительными кольцами, силиконового покрытия
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает плавное, без рывков движение поршня при введении лекарственных препаратов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал поршня (манжета)
	синтетический материал (без натурального латекса)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индивидуальная потребительская упаковка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для сохранности свойств шприцов во время  транспортировки и хранения
	
	
	
	
	
	

	8
	Шприц общего назначения. 
	32.50.13.110-00004571*
	Градуированный объем шприца
	50
	Кубический сантиметр; ^
миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	КТРУ
	штука
	20
	
	
	
	

	
	
	
	Игла в комплекте: 
	≥1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор
	Луер Лок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шприц трёхдетальный состоит из цилиндра, штока и поршня, укомплектованы съемной иглой,  содержащей стандартный колпачок первичной защиты
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер иглы: 14 G
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Размер иглы  является важнейшим параметром при ее использовании для забора лекарственных средств
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы  
	≥ 30 и ≤ 33
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительная градуировка шкалы до 60 мл
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства в эксплуатации
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цена деления шкалы 1 мл
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для правильного определения дозировки, количества вводимого лекарственного препарата 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Положение канюли – центральное 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения надежной фиксации инъекционных игл или других медицинских принадлежностей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал цилиндра  и штока шприца 
	полипропилен 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Важно  для понимания их совместимости с лекарственными препаратами
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Окрашенный цилиндр
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает надежную защиту светочувствительных лекарственных препаратов от света, задерживая солнечные лучи
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный стопор внутри цилиндра 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поршень (манжета) с двумя уплотнительными кольцами, силиконового покрытия
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает плавное, без рывков движение поршня при введении лекарственных препаратов.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал поршня (манжета)
	синтетический материал (без натурального латекса)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индивидуальная потребительская упаковка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для сохранности свойств шприцов во время  транспортировки и хранения
	
	
	
	
	
	

	*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
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