05.11.2026 № 21.1-03/2371

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения товара | Ставка НДС | Цена за ед без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-05828* | Градуированный объем шприца | 1 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы 3х – компонентные, укомплектованы иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения плавности хода поршня при наборе препарата и его плавного введения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы | ≥ 0.4 и ≤ 0,45 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для снижения болезненных ощущений у пациентов, предотвращения возникновения инфильтратов при частом проведении инъекций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 10 и ≤ 13 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкала U-100 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика необходима для правильного определения дозировки, количества вводимого лекарственного препарата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество шприцов в промежуточной упаковке | ≤ 100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-00004584 * | Градуированный объем шприца | 2 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 1187 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте: | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы 2х – компонентные укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Уменьшают силу трения частей шприца друг о друга, обеспечивая герметичность при введении лекарственных препаратов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | ≥ 0,6 и ≤ 0,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика обусловлена методом постановки инъекции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 30 и ≤ 32 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика обусловлена методом постановки инъекции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шприц общего назначения. | 32.50.13.110-00004580* | Градуированный объем шприца | 5 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 40 017 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конус с концентрическим расположением | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы | 0, 8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество шприцов в промежуточной упаковке | ≤ 100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шприц общего назначения. | 32.50.13.110-00004580* | Градуированный объем шприца | 5 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 3600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конус с концентрическим расположением | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов. . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы | 0, 7 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество шприцов в промежуточной упаковке | ≤ 100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шприц общего назначения. | 32.50.13.110-00004577* | Градуированный объем шприца | 10 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 62720 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте: | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конус с концентрическим расположением | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы | ≥ 0, 7 и ≤ 0, 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 36 и ≤ 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество шприцов в промежуточной упаковке | ≤ 100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шприц общего назначения. | 32.50.13.110-00004575* | Градуированный объем шприца | 20 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 35747 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте: | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конус с концентрическим расположением | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы 3х – компонентные укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы | ≥ 0, 7 и ≤ 0, 8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам иглы составлены с учетом потребностей медицинских специалистов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 36 и ≤ 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество шприцов в промежуточной упаковке | ≤ 100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шприц общего назначения. | 32.50.13.110-00004571* | Градуированный объем шприца | 50 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 10 586 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте: | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Лок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц трёхдетальный состоит из цилиндра, штока и поршня, укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы: 14 G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы является важнейшим параметром при ее использовании для забора лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 30 и ≤ 33 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная градуировка шкалы до 60 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства в эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена деления шкалы 1 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для правильного определения дозировки, количества вводимого лекарственного препарата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение канюли – центральное | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации инъекционных игл или других медицинских принадлежностей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал цилиндра и штока шприца | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Важно для понимания их совместимости с лекарственными препаратами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачный цилиндр | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает контроль содержимого шприца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный стопор внутри цилиндра | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поршень (манжета) с двумя уплотнительными кольцами, силиконового покрытия | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает плавное, без рывков движение поршня при введении лекарственных препаратов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал поршня (манжета) | синтетический материал (без натурального латекса) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная потребительская упаковка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранности свойств шприцов во время транспортировки и хранения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шприц общего назначения. | 32.50.13.110-00004571* | Градуированный объем шприца | 50 | Кубический сантиметр; ^ миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте: | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Лок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц трёхдетальный состоит из цилиндра, штока и поршня, укомплектованы съемной иглой, содержащей стандартный колпачок первичной защиты | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Трехкомпонентные шприцы имеют плавный ход поршня, что позволяет провести инъекцию пациенту без рывков, быстро и безболезненно, а также облегчают набор лекарственно препарата из ампул и флаконов.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы: 14 G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы является важнейшим параметром при ее использовании для забора лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 30 и ≤ 33 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная градуировка шкалы до 60 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства в эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена деления шкалы 1 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для правильного определения дозировки, количества вводимого лекарственного препарата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение канюли – центральное | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежной фиксации инъекционных игл или других медицинских принадлежностей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал цилиндра и штока шприца | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Важно для понимания их совместимости с лекарственными препаратами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окрашенный цилиндр | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает надежную защиту светочувствительных лекарственных препаратов от света, задерживая солнечные лучи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный стопор внутри цилиндра | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поршень (манжета) с двумя уплотнительными кольцами, силиконового покрытия | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает плавное, без рывков движение поршня при введении лекарственных препаратов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал поршня (манжета) | синтетический материал (без натурального латекса) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная потребительская упаковка | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранности свойств шприцов во время транспортировки и хранения |  |  |  |  |  |  |
| *Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |