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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]10.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]Регистрационное удостоверение

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп, преимущества инвалидам

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	


Количество(объем работы, услуги)
	
Единица измерения
	Страна происхождения


	Ставка НДС%



	Цена за ед. без НДС

	Сумма без НДС



	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

Обоснование характеристик
	
	
	
	
	
	

	1
	Набор для общехирургических/
пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования
	
32.50.50.190-00001259*
	
	Необходимый показатель комплектности набора
	270
	штука
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Состав:
1.Салфетка марлевая 
2.Тампон марлевый круглый 
3. Покрытие с апертурой и адгезивным слоем 
4.Покрытие стола двухслойное 
5.Пинцет пластиковый перевязочный 
6.Зажим пластиковый.
7.Иглодержатель стальной.
8.Пластырная повязка для фиксации
катетера 
9.Скальпель с пластиковой ручкой
10.Ёмкость пластиковая градуированная 

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.Салфетка марлевая
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество салфеток в наборе
	≥5
	штук
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина  салфетки 
	≥ 7 и ≤ 8
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина салфетки 
	≥ 7 и ≤ 8
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество слоев в сложенном виде 
	≥ 8
	
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Обеспечивает впитываемость салфетки, как перевязочного средства во время проведения процедуры
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Изготовлен из марли (100% хлопок) 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает высокую впитываемость салфеток
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поверхностная  плотность марли
	≥ 21 и    ≤ 25              
	г/м2
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра позволяет обеспечить качественную обработку раневой поверхности
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поперечные и продольные края салфетки загнуты вовнутрь. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра позволяет исключить попадание нитей ткани на раневую поверхность
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.Тампон марлевый круглый
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество тампонов в наборе
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр тампона 
	≥ 33 и ≤ 37
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления - марля (100% хлопок)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель, позволяющий обеспечить высокую впитываемость 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кольцо из трубки силиконовой медицинской
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает сборку и надежную фиксацию формы марлевого материала в виде шарика, препятствует развертыванию изделия.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр кольца
	≥9  и ≤ 11 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для сборки изделия
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина кольца
	≥1  и ≤ 2
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для сборки изделия
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поверхностная плотность марли
	≥25  и ≤ 29
	г/м2
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра позволяет обеспечить качественную обработку раневой поверхности
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.Покрытие с апертурой и адгезивным слоем
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество покрытия с апертурой и адгезивным слоем в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина
	≥71  и ≤79
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	≥71  и ≤ 79
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления: нетканый ламинированный 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает непромокаемость покрытия операционного стола для проведения процедуры.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр  выреза в  центре покрытия  
	≤ 8
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Обеспечивает высокую гигиеничность в зоне проведения манипуляций
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вокруг апертуры (выреза)- адгезивный слой в виде двухсторонней клейкой ленты размером 
	≥ 12 х12 
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Обеспечивает устойчивость к отслаиванию
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Клеевой слой: гипоаллергенный биосовместимый синтетический каучуковый клей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает безопасность применения для пациента
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сверху адгезивный слой закрывается ламинированной бумагой, которая имеет выделение цветовой полосой, обозначающей зону легкого отделения
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает защиту от  влаги.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поверхностная плотность материала 
	≥40 
	г/м2
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает высокую прочность изделия 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.Покрытие стола двухслойное
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество покрытие стола двухслойного в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	≥71 и ≤79
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина
	≥85 и ≤95
	см
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления: нетканый ламинированный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает непромокаемость покрытия операционного стола для проведения процедуры.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поверхностная плотность 
	≥ 38 и   ≤ 42                   
	г/м2
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает непромокаемость покрытия операционного стола для проведения процедуры 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.Пинцет пластиковый перевязочный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество пинцетов в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина пинцета
	≥ 125 и ≤  135                   
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Оптимальный для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между браншами
	≥ 20   и ≤30                  
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Характеристика обеспечивает удобство захвата перевязочного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления - медицинский полистирол 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика отражает необходимые свойства материала: нетоксичность отсутствие реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поперечные насечки на рабочих частях браншей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивают надежное удержание предметов без усилий.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. Зажим пластиковый
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество  зажимов в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина зажима
	≥133 и ≤147
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления: полипропилен со   стекловолокном
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал нетоксичен, обладает отсутствием реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма бранш – узкая, длинная, острые зубцы на рабочей поверхности бранш
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает оптимальный захват, для максимального обеспечения кровоостанавливающей функции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Зажим имеет защелку кремальеру.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для максимального обеспечения кровоостанавливающей функции
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7. Иглодержатель стальной
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина 
	≥ 155 и ≤ 165
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления: нержавеющая сталь
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал нетоксичен, обладает отсутствием реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8.Пластырная повязка для фиксации
катетера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество повязок в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина:
	≥ 66 и ≤ 110
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина:
	≥ 80 и ≤ 140
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Повязка состоит из многослойного нетканого материала основы с покрытием, включающим смотровое окно из прозрачной полиуретановой пленки и разреза для фиксации канюли при введении внутривенного катетера.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает: плотное закрытия пункционного отверстия после проведения процедуры, высокую впитываемость, визуальный контроль за местом ввода катетера/канюли во время использования повязки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размеры окна повязки длина:
	≥ 66 и ≤ 83
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размеры окна повязки ширина:
	≥ 57 и ≤ 63
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Повязка изготовлена из нетканой основы с прозрачной вставкой из полиэтиленовой плёнки в центре повязки, покрыта, с одной стороны, клеевым слоем. Имеет защитный слой ламинированной бумаги на липкой стороне.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает плотное закрытия пункционного отверстия после проведения процедуры и высокую впитываемость
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Края повязки закругленные
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра необходимо для предотвращения отлипания
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9. Скальпель с пластиковой ручкой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество скальпелей в наборе
	≥1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина скальпеля
	≥133 и  ≤ 147
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики 
	Оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина лезвия (полная)
	≥40 и ≤ 44
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики 
	Оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал ручки–пластик
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал нетоксичен, обладает отсутствием реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал лезвия – нержавеющая сталь. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал способен обеспечить стерильность (благодаря устойчивости к температурным перепадам и химическим воздействиям). Отличается механической прочностью и твердостью, на его поверхности плохо образуются царапины. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма лезвия - прямая
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель обеспечивает точность проведения манипуляции по рассечению тканей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный колпачок из полиэтилена
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Защитный колпачок надежно защищает лезвие скальпеля от повреждений, обеспечивает атравматичность при подготовке к манипуляции. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.Ёмкость пластиковая градуированная

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество в наборе
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Необходимый показатель комплектности расходного материала
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объём емкости
	≥ 57 и ≤ 63
	мл
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления: полипропилен
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал прочен, нетоксичен, обладает отсутствием реакции с дезинфицирующими растворами 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Градуировка на боковой поверхности
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает точность объема наливаемой жидкости
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Набор упакован в жесткий контурный формованный лоток-блистер с одним отделением
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает удобство хранения и эксплуатации набора 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Лоток имеет прозрачный цвет
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает хороший обзор всех компонентов набора в закрытом состоянии, что облегчает легкость и быстроту выбора нужного набора для проведение процедуры
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	На упаковке этикетка, содержащая полную идентификацию изделия и состав, артикул изделия, номер, ЛОТ (партии), срок годности, наименование мед.изд. название производителя
	Соответствие
	   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение параметра обеспечивает верификацию оригинальности изделия и контроль годности к его применению
	
	
	
	
	
	



*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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