02.11.2026 № 21.1-03/2314

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование характеристик |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 32.50.50.190-00001259* |  |  |  |  | Необходимый показатель комплектности набора | 270 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: 1.Салфетка марлевая 2.Тампон марлевый круглый 3. Покрытие с апертурой и адгезивным слоем 4.Покрытие стола двухслойное 5.Пинцет пластиковый перевязочный 6.Зажим пластиковый. 7.Иглодержатель стальной. 8.Пластырная повязка для фиксации катетера 9.Скальпель с пластиковой ручкой 10.Ёмкость пластиковая градуированная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Салфетка марлевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество салфеток в наборе | ≥5 | штук | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина салфетки | ≥ 7 и ≤ 8 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина салфетки | ≥ 7 и ≤ 8 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество слоев в сложенном виде | ≥ 8 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Обеспечивает впитываемость салфетки, как перевязочного средства во время проведения процедуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлен из марли (100% хлопок) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает высокую впитываемость салфеток |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностная плотность марли | ≥ 21 и ≤ 25 | г/м2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра позволяет обеспечить качественную обработку раневой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поперечные и продольные края салфетки загнуты вовнутрь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра позволяет исключить попадание нитей ткани на раневую поверхность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Тампон марлевый круглый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество тампонов в наборе | ≥ 5 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр тампона | ≥ 33 и ≤ 37 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - марля (100% хлопок) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель, позволяющий обеспечить высокую впитываемость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо из трубки силиконовой медицинской | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает сборку и надежную фиксацию формы марлевого материала в виде шарика, препятствует развертыванию изделия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр кольца | ≥9 и ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для сборки изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина кольца | ≥1 и ≤ 2 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для сборки изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностная плотность марли | ≥25 и ≤ 29 | г/м2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра позволяет обеспечить качественную обработку раневой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Покрытие с апертурой и адгезивным слоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество покрытия с апертурой и адгезивным слоем в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥71 и ≤79 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥71 и ≤ 79 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: нетканый ламинированный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает непромокаемость покрытия операционного стола для проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр выреза в центре покрытия | ≤ 8 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Обеспечивает высокую гигиеничность в зоне проведения манипуляций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вокруг апертуры (выреза)- адгезивный слой в виде двухсторонней клейкой ленты размером | ≥ 12 х12 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Обеспечивает устойчивость к отслаиванию |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клеевой слой: гипоаллергенный биосовместимый синтетический каучуковый клей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает безопасность применения для пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сверху адгезивный слой закрывается ламинированной бумагой, которая имеет выделение цветовой полосой, обозначающей зону легкого отделения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает защиту от влаги. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностная плотность материала | ≥40 | г/м2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает высокую прочность изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Покрытие стола двухслойное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество покрытие стола двухслойного в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥71 и ≤79 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥85 и ≤95 | см | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: нетканый ламинированный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает непромокаемость покрытия операционного стола для проведения процедуры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностная плотность | ≥ 38 и ≤ 42 | г/м2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает непромокаемость покрытия операционного стола для проведения процедуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Пинцет пластиковый перевязочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пинцетов в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина пинцета | ≥ 125 и ≤ 135 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Оптимальный для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между браншами | ≥ 20 и ≤30 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Характеристика обеспечивает удобство захвата перевязочного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления - медицинский полистирол | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика отражает необходимые свойства материала: нетоксичность отсутствие реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поперечные насечки на рабочих частях браншей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивают надежное удержание предметов без усилий. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Зажим пластиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество зажимов в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина зажима | ≥133 и ≤147 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: полипропилен со стекловолокном | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал нетоксичен, обладает отсутствием реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма бранш – узкая, длинная, острые зубцы на рабочей поверхности бранш | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает оптимальный захват, для максимального обеспечения кровоостанавливающей функции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зажим имеет защелку кремальеру. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для максимального обеспечения кровоостанавливающей функции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Иглодержатель стальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 155 и ≤ 165 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: нержавеющая сталь | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал нетоксичен, обладает отсутствием реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.Пластырная повязка для фиксации катетера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество повязок в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина: | ≥ 66 и ≤ 110 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина: | ≥ 80 и ≤ 140 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повязка состоит из многослойного нетканого материала основы с покрытием, включающим смотровое окно из прозрачной полиуретановой пленки и разреза для фиксации канюли при введении внутривенного катетера. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает: плотное закрытия пункционного отверстия после проведения процедуры, высокую впитываемость, визуальный контроль за местом ввода катетера/канюли во время использования повязки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры окна повязки длина: | ≥ 66 и ≤ 83 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры окна повязки ширина: | ≥ 57 и ≤ 63 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повязка изготовлена из нетканой основы с прозрачной вставкой из полиэтиленовой плёнки в центре повязки, покрыта, с одной стороны, клеевым слоем. Имеет защитный слой ламинированной бумаги на липкой стороне. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает плотное закрытия пункционного отверстия после проведения процедуры и высокую впитываемость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Края повязки закругленные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра необходимо для предотвращения отлипания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Скальпель с пластиковой ручкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скальпелей в наборе | ≥1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина скальпеля | ≥133 и ≤ 147 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина лезвия (полная) | ≥40 и ≤ 44 | мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал ручки–пластик | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал нетоксичен, обладает отсутствием реакции с растворами, дезинфицирующими, химически агрессивными средами и веществами, не подвержен коррозии. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал лезвия – нержавеющая сталь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал способен обеспечить стерильность (благодаря устойчивости к температурным перепадам и химическим воздействиям). Отличается механической прочностью и твердостью, на его поверхности плохо образуются царапины. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма лезвия - прямая | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показатель обеспечивает точность проведения манипуляции по рассечению тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный колпачок из полиэтилена | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Защитный колпачок надежно защищает лезвие скальпеля от повреждений, обеспечивает атравматичность при подготовке к манипуляции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.Ёмкость пластиковая градуированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в наборе | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Необходимый показатель комплектности расходного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём емкости | ≥ 57 и ≤ 63 | мл | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Значение параметра обеспечивает оптимальный размер для удобства использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: полипропилен | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал прочен, нетоксичен, обладает отсутствием реакции с дезинфицирующими растворами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка на боковой поверхности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает точность объема наливаемой жидкости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор упакован в жесткий контурный формованный лоток-блистер с одним отделением | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает удобство хранения и эксплуатации набора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лоток имеет прозрачный цвет | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает хороший обзор всех компонентов набора в закрытом состоянии, что облегчает легкость и быстроту выбора нужного набора для проведение процедуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На упаковке этикетка, содержащая полную идентификацию изделия и состав, артикул изделия, номер, ЛОТ (партии), срок годности, наименование мед.изд. название производителя | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Значение параметра обеспечивает верификацию оригинальности изделия и контроль годности к его применению |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)