18.09.2026 № 21.1-03/2014

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 25.09.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования в зданиях учреждения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А,В,Е,Ж,З,И,У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Нет |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Специалисты Исполнителя должны иметь соответствующую группу допуска на право проведения работ в электроустановках (4 группа до 1000В), с отметкой о праве проведения специальных работ (измерений и испытаний), обеспечены комплектом приборов для проведения испытаний и измерений (приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке), необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара/работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 | Стоимость с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования в зданиях учреждения. | Усл. Ед. | 1 | 71.20.13.000 |  |

Техническое задание

Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования в зданиях учреждения.

1. Цели оказания услуг:

- обеспечение пожарной и электробезопасности в смонтированных электроустановках и электрических сетях учреждения;

- определение степени надёжности изоляции электрооборудования и электрических сетей учреждения;

2. Объем оказываемых услуг:

| Объект проведения испытаний и измерений | Виды испытаний и измерений |
| --- | --- |
| 1. Главный корпус (Клинический корпус) - Главный распределительный щит (ГРЩ) - 2 ед. - Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 70 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 2. Лабораторный корпус - Главный распределительный щит (ГРЩ) -2 ед. - Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 60 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 3. Операционный блок - Главный распределительный щит (ГРЩ) -1 ед. - Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 35 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 4. Клинико-диагностическое отделение (КДО) - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 18 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 5. Хозяйственный корпус - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 10 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 6. Виварий - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО здания учреждения. - 17 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 7. Прачечная - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 9 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания учреждения. - Заземляющие устройства. 8. Гараж - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 3 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания учреждения. - Заземляющие устройства. 9. Прозекторская (морг) - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО здания учреждения. - 3 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 10. Радиологический корпус - Главный распределительный щит (ГРЩ) - 2 ед. - Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 35 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. 11. Склад, столовая - Главный распределительный щит (ГРЩ) - 1 ед. - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. - 10 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания учреждения. - Заземляющие устройства. 12. Административный корпус - Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО здания учреждения. - 14 ед. - Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания. - Заземляющие устройства. | 1. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной исполнительной документации в объёме ГОСТ 50571.16-2019 2. Измерение сопротивления изоляции распределительных сетей, проводов и кабелей однофазной и трехфазной электросети до 1000В. 3. Проверка непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки и проводников систем уравнивания потенциалов (металлосвязь). 4. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей до 1000В. 5. Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока. 6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО). 7. Измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства). |

3. Условия оказания услуг:

Исполнитель должен иметь зарегистрированную в установленном порядке электротехническую лабораторию до 1000В;

Специалисты Исполнителя должны иметь соответствующую группу допуска на право проведения работ в электроустановках (4 группа до 1000В), с отметкой о праве проведения специальных работ (измерений и испытаний), обеспечены комплектом приборов для проведения испытаний и измерений (приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке), необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

Документы на специалистов и лабораторию должны быть представлены не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения контракта. Непредоставление документов является существенным нарушением условий контракта и является основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта.

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ГОСТ 50571.16-2019 и других действующих нормативных документов.

Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Учреждения.

При отсутствии знаков безопасности или схем, исполнитель устанавливает на электрические щиты знаки безопасности и электрические схемы с указанием потребителей электрической энергии.

Результатом оказания Услуг является:

- отчёт о проведении испытаний и измерений параметров электроустановок с протоколами испытаний, и измерений по каждому объекту отдельно;

- отдельным актом перечень неисправностей и замечаний, в том числе в ходе проведения визуального осмотра.

Все отчеты предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате «PDF» и «MS Excel».