26.01.2026 № 21.1-03/78

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 02.02.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка кондиционера бытового с монтажом (1875 - преимущество) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера Е |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130-00000010 | «Daikin FCQN125EXV/RQ125DXY Nord -40» (или эквивалент) | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции: | Режим автоматической поддержки температуры; Режим осушения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 10 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 10 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев; Охлаждение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фреона | R410 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая удельная производительность и возможность работать в условиях высокого давления, необходимо для надежной работы кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работоспособность системы (без потери производительности) при максимальном перепаде высот между наружным и внутренним блоками не менее 20 метров | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечивает работоспособность кондиционера при значительном перепаде высот между блоками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев дренажа при отрицательной наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечивает работоспособность кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работа в режиме охлаждения при наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) -40°С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечивает работоспособность кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальные мощности в режиме нагрева и охлаждения | ≤ 14.0 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Избыточная потребляемая мощность в электросети ведет к ее перегрузке, так как ток превышает допустимые значения для проводки, вызывая нагрев, оплавление изоляции и возгорание, а также срабатывание защитных устройств, таких как автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стальная подставка для наружного блока кондиционирования в комплекте | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для надежного крепления кондиционера к стене здания |  |  |  |  |  |  |  |

- Наименование и место установки оборудования:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Место монтажа: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, литера Е | Расстояние от наружного до внутреннего блока не более, м | Расстояние до ближайшего силового щита не более, м | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Здание Высоких энергий, 1 этаж, Каньон ускорителя | 25 | 20 | 1 |

2. Особые требования к выполнению монтажа

| № | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой | Наружный блок устанавливается на фасаде здания Высоких энергий. Бурение перекрытий. Внутренний блок кондиционера монтируется в помещении. При выполнении работ по демонтажу и монтажу системы кондиционирования необходимо демонтировать и смонтировать в исходное состояние элементы вентилируемого фасада (повреждение элементов декоративных вентилируемого фасада Поставщик восстанавливает за свой счет). Фреонопровод (медная труба, каучуковый утеплитель, межблочный кабель, силовой кабель), не более 25 метров для каждого помещения, прокладывается в пространстве стеновых панелей или в кабель канале. Слив дренажа: - В канализацию, с использованием сифона с гидрозатвором, прокладывается в пространстве стеновых панелей помещений. Из помещения прокладывать дренажную трубу в кабель-канале через стену в смежное помещение с раковинной, заменить сифон раковины с возможностью подключения сифона с гидрозатвором. - Отвод дренажа от внутренних блоков организовывать в канализацию путем установки дренажных помп в внутренние блоки системы, прокладывать дренажную трубу в кабель-канале соответствующего размера. - Отвод дренажа организовать через стену на улицу Электропитание проводится в силовые щиты, длина силовой линии не более 20 метров для каждой системы, установить в силовой щит автоматический выключать соответствующего номинала. Бурение отверстий в стенах на этаже отделений выполнять с применением пылесоса, с последующей герметизацией противопожарной пеной всех отверстий. Проведение пусконаладочных работ. |

- Порядок и условия поставки оборудования и монтажа

  - Работы по монтажу выполняются на территории Заказчика в действующем отделении, силами и за счет средств Поставщика.

  - Необходимо демонтировать существующую систему кондиционирования в количестве 1 (одной) штуки, место хранения (на территории Заказчика) демонтируемого оборудования будет указано Заказчиком дополнительно.

  - Наружный блок системы кондиционирования необходимо смонтировать на стальной кронштейн.

  - Поставщик обеспечивает наличие оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при выполнении работ.

  - Работы проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя оборудования.

  - Считается, что Поставщик включил все возможные риски по выполнению работ, даже прямо не указанные в техническом задании Покупателя, но необходимые для выполнения работ.

  - При выполнении работ допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя оборудования.

  - Все материалы, оборудование, конструкции, необходимые для выполнения работ, должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Покупателю до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов.

  - Все используемые материалы предоставляются Поставщиком, любые материалы необходимые для монтажа оборудования и достижения потребительской ценности, предоставляются и монтируются Поставщиком в рамках исполнения обязательств.

  - При выполнении работ Поставщик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.

  - При выполнении работ Поставщик обеспечивает уборку и вывоз строительного мусора из помещения, где производился монтаж оборудования.

  - Монтируемые элементы системы кондиционирования воздуха должны как можно меньше нарушать интерьер и существующую отделку помещения. При прокладке кабельных и фреоновых коммуникаций должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (подвесные потолки и т.п.).

  - После завершения работ и до начала их приемки Покупателем, Поставщик обязан самостоятельно вывезти и утилизировать строительный мусор, возникший в результате проведения работ.

- Требования к Поставщику:

Поставщиком производится доставка; разгрузка; установка с подключением к существующим сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации; ввод в эксплуатацию; обучение персонала; вывоз упаковки, а также образовавшийся при монтаже строительный мусор. Все мероприятия выполняются квалифицированном персоналом Поставщика.

На следующий дней после подписания Контракта, Поставщик обязан представить Покупателю копии удостоверений, заверенных подписью руководителя Поставщика и печатью Поставщика, рабочих, прошедших обучение и имеющих допуски по охране труда (приказ Минтруда России № 835н от 27.11.2020; приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020), пожарной безопасности, по электробезопасности (не ниже Ⅱ группы до 1000В), для работающих с электроинструментом, допуск для работы на высоте.

- Результат: Результатом поставки оборудования и выполнения работ является работоспособность поставленного оборудования во всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем.