

|  |
| --- |
| **26.01.2023 № 05-07/59** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **03.02.2023** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка изделий медицинского назначения** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 28.04.2023 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента заключения Контракта, но не ранее 01.01.2023 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 31.03.2023 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2023. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | регистрационные удостоверения |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ Дополнительные требования 15 % |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Страна происхождения** | **НДС %** | **Цена за ед. без НДС (руб.)** | **Сумма без НДС (руб.)** |
|  | Насос инфузионный эластомерный | Скорость инфузии, мл/час  ≥ 0.5 и ≤ 500  Объем заполнения  > 150 и ≤ 250 Кубический сантиметр;^миллилитр  Болюс Нет,  Критерий скорости инфузии Базальный  Защита от УФ-лучей Да  **Дополнительные характеристики (обоснование дополнительных характеристик):**  Скорость потока фиксирована, мл/ч: 10 (в соответствии с режимами введения препаратов).  При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет, час: не менее 24 не более 27 (в соответствии с режимами введения препаратов).  Состав устройства:  Резервуар (не содержит латекс и фталаты) (для совместимости со всеми препаратами).  Запорный клапан на порте для заполнения помпы, препятствующим обратный ток препарата: наличие (обеспечивает безопасное и легкое наполнение насоса).  Скорость потока откалибрована за счёт подбора эластомера и ограничителя потока жидкости (обеспечивает точность фиксированной скорости).  Удлинительная линия снабжена: встроенным фильтром и на концевой части коннектором «Луер-Лок» для подключения к доступу пациента (для надежного присоединения к доступу пациента).  Сетчатый фильтр грубой очистки на порте для заполнения помпы-наличие. Диаметр пор фильтра, мкм: не менее 1,0 и не более 1,2 (для удаления воздуха и улавливания механических частиц).  Остаточный объем, мл: не более 8 (для корректного заполнения резервуара и удлинительной линии).  Предназначено для одноразового использования. | 14 | шт | 32.50.50.190-00002769\* |  |  |  |  |
|  | Насос инфузионный эластомерный | Скорость инфузии, мл/час  ≥ 0.5 и ≤ 500  Объем заполнения  > 150 и ≤ 250 Кубический сантиметр;^миллилитр  Болюс Нет,  Критерий скорости инфузии Базальный  Защита от УФ-лучей Да  **Дополнительные зарактеристики:**  Скорость потока фиксирована, мл/ч: 5 (в соответствии с режимами введения препаратов).  При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии составляет, час: не менее 48 не более 54 (в соответствии с режимами введения препаратов).  Состав устройства:  Резервуар (не содержит латекс и фталаты) (для совместимости со всеми препаратами).  Запорный клапан на порте для заполнения помпы, препятствующим обратный ток препарата: наличие (обеспечивает безопасное и легкое наполнение насоса).  Скорость потока откалибрована за счёт подбора эластомера и ограничителя потока жидкости (обеспечивает точность фиксированной скорости).  Удлинительная линия снабжена: встроенным фильтром и на концевой части коннектором «Луер-Лок» для подключения к доступу пациента (для надежного присоединения к доступу пациента).  Сетчатый фильтр грубой очистки на порте для заполнения помпы-наличие. Диаметр пор фильтра, мкм: не менее 1,0 и не более 1,2 (для удаления воздуха и улавливания механических частиц).  Остаточный объем, мл: не более 8 (для корректного заполнения резервуара и удлинительной линии).  Предназначено для одноразового использования. | 875 | шт | 32.50.50.190-00002769\* |  |  |  |  |

*\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи*