19.05.2026 № 21.1-03/1103

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 26.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка оборудования для пищеблока |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 (одна) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия, паспорта изделий (руководство пользователя) |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев с моментов поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна | НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручной миксер (Тип1) | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 27.51.21.129 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Используется для приготовления соусов, муссов, супов-пюре, смузи, коктейлей и замешивания жидкого теста |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность | ≥ 500 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем | Не менее 100 литров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество скоростей | Вариатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения (об/мин) | Не уже границ диапазона (включая границы диапазона) от 1500 до 9 000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация (насадки в комплекте поставки) | Съемные нож и венчик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал насадок | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемная штанга | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлический редуктор | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сетевого индикатора подключения к сети | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие выступа для возможности размещения на выступе рабочей поверхности | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая высота (длина) с венчиком и ножом | В диапазоне (включая границы диапазона) от 800 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина съемной насадки со штангой в сборе | В диапазоне (включая границы диапазона) от 400 до 500 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес | Не более 6,5 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные аксессуары в комплекте поставки | Настенный держатель, ключ для разборки ножа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ручной миксер (Тип2) | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 27.51.21.129 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Используется для приготовления небольших порций смузи, соусов, пюре, воздушных эмульсий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность | ≥ 240 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем | Не менее 5 литров |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество скоростей | вариатор |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения (об/мин) | Не уже границ диапазона (включая границы диапазона) от 2 000 до 12 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конфигурация насадки | Нож-взбиватель |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насадка съемная | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал насадки | Нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина насадки | В диапазоне (Включая границы диапазона) от 150 до 170 мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемная штанга | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая высота (длина) с насадкой | В диапазоне (включая границы диапазона) от 400 до 500 мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес | Не более 140 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные аксессуары в комплекте поставки | Настенный держатель, ключ для разборки ножа |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Миксер планетарный | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 27.51.21.129 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | - Замес различного теста - Перемешивание творога и фарша - Взбивание кремов, муссов - Приготовление пюре, соусов |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность | 2,5 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость, об/мин | Не уже границ диапазона (включая границы диапазона) От 33 до 138 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество скоростей | Не менее 8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие таймера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип размещения | Настольный |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминий |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал дежи | Нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие специальной присоски в нижней части корпуса для исключения скольжения и дополнительной устойчивости во время работы | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная длина | 380 (+/-30) | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная ширина | 255 (+/-30) | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритная высота | 310 (+/-30) | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Откидная рабочая головка | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм поднятия головы | Подъемная траверса |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дежа съемная | Соответствие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем дежы | 15 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная загрузка муки | Не менее 3,5 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес | Не более 12 кг |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация | - Дежа - Венчик - Лопатка - Крюк |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |