13.03.2026 № 10.3-09/444

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по поверке дозиметра МКС-АТ1117М |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | а) п. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 (лит. Е) (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России);¶б) по месту нахождения Исполнителя – в случае, если поверка средств измерений должна осуществляться с использованием стационарных эталонов.¶¶ |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента передачи средств измерений Исполнителю |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В соответствии с Техническим заданием |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Не предусмотрено |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Право выполнения периодической поверки подтверждается наличием у Исполнителя (либо Соисполнителя) надлежащим образом заверенной копии действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации, разрешающего оказывать услуги по поверке всего перечня подлежащих поверке средств измерений в соответствии с Техническим заданием. |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | - |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

- Перечень средств измерений, подлежащих поверке:

| № п/п | № ГРСИ | Наименование средств измерений | Год выпуска СИ | Тип СИ | Ед. изм. | Заводской номер | Кол-во | Местонахождение СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 29551-08 | Дозиметр – радиометр МКС-АТ 1117М ( в составе УД БОИ № 13686, БДКН-03 № 13686 БДПБ № 13686 ) | 2011 | МКС-АТ 1117М | Шт | 13686 | 1 | Служба радиационной безопасности |

- Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. по ОКЕИ | Количество | Код ОКПД2 | НДС % | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по поверке СИ: Дозиметр – радиометр МКС-АТ 1117М ( в составе УД БОИ № 13686, БДКН-03 № 13686 БДПБ № 13686 ) | Усл.ед. | 1 | 71.12.40.129 |  |  |  |

- Требования к порядку оказания услуг:

  - Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями нормативной документации, определяющей методы,

средства и способы поверки средств измерений.

  - Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

  - Право выполнения периодической поверки подтверждается наличием у Исполнителя (либо Соисполнителя) надлежащим образом заверенной копии действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, выданного Федеральной службой по аккредитации, разрешающего оказывать услуги по поверке всего перечня подлежащих поверке средств измерений в соответствии с Техническим заданием.

  - Заказчик представляет СИ в поверку с сопроводительным письмом и обязательным предъявлением копии спецификации.

  - СИ, принятые в поверку, в зависимости от объемов и сложности, поверяются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия, за исключением случаев, когда методикой поверки предусмотрены иные сроки поверки.

  - Заказчик представляет Исполнителю СИ в упаковке, исключающей повреждение их при транспортировке, расконсервированными, очищенными от грязи, укомплектованными технической и нормативной документацией, соединительными проводами, кабелями и другими устройствами, необходимыми для проведения поверки и в состоянии, соответствующем требованиям НД на методы поверки, а также свидетельства о предыдущей поверке, если СИ ранее поверялись.

  - При поверке СИ на производственной базе Исполнителя в пределах г. Санкт-Петербург, Заказчик самостоятельно доставляет СИ к месту оказания Услуг и обратно в сроки, согласованные с Исполнителем. В случае поверки СИ на производственной базе Исполнителя в другом регионе, доставка СИ к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет средств Исполнителя Услуг. При этом получение СИ после оказания услуг представителем Заказчика производится на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.

  - Сведения о владельце СИ и результатах поверки публикуются на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений  (далее ФИФ ОЕИ) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results в сроки, установленные Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 и в соответствии с порядком создания и ведения ФИФ ОЕИ, установленном Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 №2906.

  - Места оказания услуг:

а) г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 (лит.Е) (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России);

б) по месту нахождения Исполнителя – в случае, если поверка средств измерений должна осуществляться с использованием стационарных эталонов.