16.04.2025 № 21.1-03/735

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка москитных сеток с установкой (1875 преимущество + 3500-р УИС) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 40 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП, 3500-р (УИС) |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Участник указывает в заявке |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение нейроонкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 750 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение нейроонкологии (пом. Ординаторская окно № 1,2,3) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение нейроонкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 720 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение нейроонкологии (Перевязочная, пал. № 406) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение нейроонкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 780 х 1700 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение нейроонкологии (Процедурная) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение нейроонкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 710 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение нейроонкологии (Коридор) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение нейроонкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 780 х 1780 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение нейроонкологии (Пал.№ 408) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение нейроонкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 820 х 1670 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение нейроонкологии (Пал.№ 4.10) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение общей терапии и функциональной диагностики) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 640 х 1710 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение общей терапии и функциональной диагностики (Пал. № 1.20) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение общей терапии и функциональной диагностики) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 780 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение общей терапии и функциональной диагностики (Пал. № 2.96) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение общей терапии и функциональной диагностики) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 650 х 1720 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение общей терапии и функциональной диагностики (Пал. № 2.93) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение общей терапии и функциональной диагностики) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 645 х 1720 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение общей терапии и функциональной диагностики (Коридор, каб. № 2.94 окно № 1, 2, 3) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское гематологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1560 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское гематологическое отделение (пал. № 2А, № 2Б, № 3А, № 3Б, № 1) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение торакальной онкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение торакальной онкологии (пал. .№ 5.105 окно№ 1, пал. .№ 5.105 окно№ 2, пал. № 5.100, пал. № 5.95, пал. № 5.96.2, пом. № 5.84 (туалет)) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение торакальной онкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 670 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение торакальной онкологии (коридор рядом с процедурной) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение торакальной онкологии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение торакальной онкологии (пом.№ 5.97 душевая) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Хозяйственный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 685 х 1170 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Хозяйственный корпус (кабинет охраны труда, кабинет ХО, кабинет начальника ХЧ) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Хозяйственный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 695 х 1170 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Хозяйственный корпус (кабинет ГО и ЧС) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Хозяйственный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 690 х 880 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Хозяйственный корпус (лестница) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Хозяйственный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 685 х 1180 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Хозяйственный корпус (ОЭМО окно № 1, ОМЭО окно № 2, ОМЭО комната приема пищи, ОМЭО газовый участок 1, ОМЭО газовый участок 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Хозяйственный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 1000 х 2100 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Хозяйственный корпус (Группа по информационной безопасности окно №1, № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Административный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1780 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Административный корпус (Дирекция окно № 1) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Административный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 795 х 1780 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Административный корпус (Дирекция окно № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Административный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 795 х 1780 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Административный корпус (Заместитель директора по общим вопросам) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Хозяйственный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 685 х 1170 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Хозяйственный корпус (Отдел по организационно-методической работе с регионами окно № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, Кабинет Ю.И. Комарова) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Лабораторный корпус) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1780 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Лабораторный корпус (Контактный центр ИСС, каб. V.1.60) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (каб. № 5.58 окно № 1, каб. № 5.58 окно № 2, каб. № 5.60 окно № 1, каб. № 5.60 окно № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 745 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (жол окно №1) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 745 х 1780 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (жол окно №2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 715 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (пал. № 5.66) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 670 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (пал. № 5.67) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (пал. № 5.69, пал. № 5.71, пал. № 5.69, пал. № 5.73, пал. № 5.75) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 730 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (пал. № 5.77, пал. № 5.78, пал. № 5.79) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение опухолей головы и шеи) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 620 х 1680 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение опухолей головы и шеи (пал. № 5.80) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 9 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1770 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (пал. № 5.42, пал. № 5.44, пал. № 5.46, пал. № 5.48, пал. № 5.50, пал. № 5.52, буфет, пал. № 5.38, пал. № 5.40) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 645 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (Каб. Афереза, окно №1, № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1740 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (Холл ПИТ) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 640 х 1790 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (Шлюз ПИТ, окно №1, № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 710 х 1740 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (Сестринкая ПИТ) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (пал. 2.10, окно №1, пал. 2.10, окно №2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 720 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (пал. 2.09) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1810 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (пал. 2.08) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (пал. 2.12 пр) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 785 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии (кабинет заведующего научным отделом) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 22 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 680 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (коридор окно № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, холл. окно № 1, холл. окно № 2, Бах. окно №1, Бах. Терапия, Брах. Терапия, пал.№ 27, пал.№ 29, Буфет окно № 1, Буфет окно № 2, Буфет окно № 3, клизьменная, кор. клизьменная, пал. № 30, пал. № 31, пал. № 32, пал. № 33) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 780 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (пал. №24, Процедурная каб №22, Процедурная каб №23, пал. №21, каб. сестры хозяйки, каб. ст. сестры хозяйки, каб. заведующего, кабинет Канаев) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 1000 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (Бах. окно №2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 980 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (пал. № 26) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 490 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (Дежурная) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 670 х 1710 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (Склад) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 680 х 1270 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (Душевая) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 680 х 1290 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (пал. № 28) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 680 х 1250 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (пал. № 37, пал. № 36) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 585 х 1280 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (туалет Ж, туалет М) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 1000 х 1370 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (пал. № 34 окно № 1) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 690 х 1370 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (пал. № 34 окно № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 7 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 595 х 1350 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (кор. Радиотерапия, ординаторская № 6, ординаторская № 7, ординаторская № 8, смотровая № 9, ускоритель № 5, каб № 19) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 880 х 1500 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (каб № 20) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 875 х 1610 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (каб № 21) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 880 х 1610 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (каб № 22, каб № 23, каб. Навалис, каб. № 24, каб. № 25, каб. № 27) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 875 х 1165 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ЛВЭ каб № 31 окно № 1, ЛВЭ каб № 31 окно № 2, ЛВЭ каб № 31 окно № 3, ЛВЭ каб № 31 окно № 4) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 630 х 1625 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (Клинок (смотровая), Клинок (подсоб. пом.) окно № 1, Клинок (подсоб. пом.) окно № 2, буфет окно № 1, буфет окно № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 675 х 970 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (Клинок (аппаратная Г)) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 875 х 1165 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ЛВЭ каб. № 30 окно № 1, ЛВЭ каб. № 30 окно № 2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 880 х 1610 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ЛВЭ туалет М, ЛВЭ душевая) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 590 х 1610 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ЛВЭ туалет Ж) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 670 х 960 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ЛВЭ 2-эт. коридор) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 680 х 975 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ординаторская № 1, ординаторская № 2, 3 окно № 2, ординаторская № 4, ординаторская № 5) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 585 х 965 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ординаторская № 2, 3 окно № 1, ординаторская № 2, 3 окно № 3) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 590 х 965 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ординаторская № 6, 2-эт. ЛВЭ сестринская) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Отделение радиотерапии) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 965 х 1550 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Отделение радиотерапии (ЛВЭ -8 переход окно №1, ЛВЭ -8 переход окно №2) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 845 х 1730 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.501, каб. № 3.50) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 730 х 1740 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.37) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 710 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.35А) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 730 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.35Б, каб. № 3.33А, каб. № 3.33Б, каб. № 3.31А, каб. № 3.31Б) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.32) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 715 х 1800 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.30) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.29) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 725 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.28) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 650 х 1760 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Коричневый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (каб. № 3.27) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Сетка москитная (Детское онкологическое отделение) | 22.23.14.130 |  | Готовая противомоскитная рамочная сетка для металлопластикового окна. Материал рамки: ПВХ. Материал сетки: Прочный нейлон. Цвет сетки: светло-серый. Размер ячеек сетки: не более 0,8*0,8 мм. Планка по середине. Наличие ручек. Исполнение: «Антипыль». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление: Металлические "Z"- образной формы, устанавливаются на оконном блоке со стороны улицы. Количество креплений на одну сетку: не менее 4 шт. Количество саморезов на одну сетку: не менее 8 шт. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер рамы поворотной створки, в месте установки москитной сетки: 730 х 1570 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет рамки: Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение: Детское онкологическое отделение (ординаторская каб. № 3.12) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-У москитных сеток должен отсутствовать посторонний запах.

-Москитные сетки должны плотно прилегать к окну после установки в крепления.

-В стоимость москитных сеток включено их изготовление, выезд представителя Поставщика на территорию Заказчика для точных замеров, демонтаж старых креплений москитных сеток (при наличии), установка новых креплений, установка москитных сеток.