31.03.2026 № 21.1-03/647

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 07.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка лабораторной посуды |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течние 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения КОнтракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 (Одна) партия |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/н | Наименование товара | Технические характеристики Товара (с указанием страны производства) | Ед. изм. | Код по ОКПД 2 | Кол-во | Страна | НДС (руб.) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронка В-36-50 | Лабораторная воронка В-36-50 Тип В (лабораторная) Материал: химико-лабораторное стекло, устойчивое к воздействию высоких температур и агрессивных веществ. Диаметр воронки: 36 мм (+/-5 мм) Диаметр носика: 7 мм (+/-1 мм) Высота: 50 мм ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Воронка В-56-80 | Лабораторная воронка В-56-80 Тип В (лабораторная) Материал: химико-лабораторное стекло, устойчивое к воздействию высоких температур и агрессивных веществ. Диаметр воронки: 56 мм (+/-5 мм) Диаметр носика: 11 мм (+/-2 мм) Высота: 80 мм ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Воронка В-75-110 | Лабораторная воронка В-75-110 Тип В (лабораторная) Материал: химико-лабораторное стекло, устойчивое к воздействию высоких температур и агрессивных веществ. Диаметр воронки: 75 мм (+/-5 мм) Диаметр носика: 11 мм (+/-2 мм) Высота: 110 мм ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Воронка В-100-150 | Лабораторная воронка В-100-150 Тип В (лабораторная) Материал: химико-лабораторное стекло, устойчивое к воздействию высоких температур и агрессивных веществ. Диаметр воронки: 100 мм (+/-10 мм) Диаметр носика: 14 мм (+/-2 мм) Высота: 150 мм ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Колба 1-500 ТС Бунзена | Колба Бунзена 1-500 ТС Лабораторная посуда с короткой стеклянной трубкой для подсоединения шланга вакуумного насоса. Предназначена для фильтрации при пониженном давлении. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 500 мл; Диаметр горловины: 34 мм (+/-2мм); Диаметр проходного отверстия: 105 мм (+/-2мм); Высота: 180 мм (+/-4 мм). ГОСТ 25336-82 или ТУ производителя, не уступающему по качеству ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Колба 1- 1000 ТС Бунзена | Колба 1- 1000 ТС Бунзена Лабораторная посуда с короткой стеклянной трубкой для подсоединения шланга вакуумного насоса. Предназначена для фильтрации при пониженном давлении. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 1 000 мл; Диаметр горловины: 50 мм (+/-2мм); Диаметр проходного отверстия: 131 мм (+/-2мм); Высота: 215 мм (+/-4 мм). ГОСТ 25336-82 или ТУ производителя, не уступающему по качеству ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Колба Гр- 10-14/23 ТС | Колба ГР-10-14/23 ТС Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 10 мл Диаметр: 32 мм (+/-2 мм) Высота: 60 мм (+/-3 мм) Шлиф КШ 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Колба Гр- 25-14/23 ТС | Колба Гр- 25-14/23 ТС Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 25 мл Диаметр: 40 мм (+/-2 мм) Высота: 90 мм (+/-3 мм) Шлиф КШ 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Колба Гр-50-14/23 ТС | Колба Гр-50-14/23 ТС Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 50 мл Диаметр: 53 мм (+/-2 мм) Высота: 95 мм (+/-3 мм) Шлиф КШ 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Колба Гр-100-14/23 ТС | Колба Гр-100-14/23 ТС Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 100 мл Диаметр: 63 мм (+/-2 мм) Высота: 110 мм (+/-4 мм) Шлиф КШ 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Колба Гр-250-29/32 ТС | Колба Гр-250-29/32 ТС Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 250 мл Диаметр: 85 мм (+/-2 мм) Высота: 135 мм (+/-4 мм) Шлиф КШ 29/32 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Колба Гр-500-29/32 ТС | Колба Гр-500-29/32 ТС Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 500 мл Диаметр: 110 мм Высота: 190 мм Шлиф КШ 29/32 ГОСТ 25336-82 или ТУ производителя, не уступающему по качеству ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Колба Гр-1000-29/32 | Колба Гр-1000-29/32 Грушевидная лабораторная посуда, которая применяется для перегонки, выпаривания, фильтрования, дистилляции и синтеза химических веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло, с равномерно утолщенными стенками. Объём: 1 000 мл Диаметр: 125 мм Высота: 195 мм Шлиф КШ 29/32 ГОСТ 25336-82 или ТУ производителя, не уступающему по качеству ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Колба КГУ-3-1- 250-29-14-14 ТС | Колба КГУ-3-1- 250-29-14-14 ТС Стеклянная реакторная колба с тремя горловинами, расположенными под углом. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объём: 250 мл Диаметр: 85 мм (+/- 2мм) Высота: 145 мм (+/- 3мм) Шлиф центральный: 29/32 Шлиф боковых горловин: 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Колба КГУ-3-1- 500-29-14-14 ТС | Колба КГУ-3-1- 500-29-14-14 ТС Стеклянная реакторная колба с тремя горловинами, расположенными под углом. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объём: 500 мл Диаметр: 105 мм (+/- 2мм) Высота: 175 мм (+/- 4мм) Шлиф центральный: 29/32 Шлиф боковых горловин: 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Колба КН-1-50-14/23 ТС | Колба КН-1-50-14/23 ТС Колба коническая с пришлифованной горловиной (Колба Эрленмейера) Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объем: 50 мл Диаметр: 51 мм (+/- 1мм) Высота: 85 мм (+/- 3мм) Шлиф КШ: 14/23 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Колба КН-1-100-29/32 ТС | Колба КН-1-100-29/32 ТС Колба коническая с пришлифованной горловиной (Колба Эрленмейера) Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объем: 100 мл Диаметр: 64 мм (+/- 1,5мм) Высота: 110 мм (+/- 3мм) Шлиф КШ: 29/32 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Колба КН-1-250-29/32 ТС | Колба КН-1-250-29/32 ТС Колба коническая с пришлифованной горловиной (Колба Эрленмейера) Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объем: 250 мл Диаметр: 85 мм (+/- 2 мм) Высота: 140 мм (+/- 3мм) Шлиф КШ: 29/32 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 19 | Колба КН-1- 500-29/32 ТС | Колба КН-1-500-29/32 ТС Колба коническая с пришлифованной горловиной (Колба Эрленмейера) Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объем: 500 мл Диаметр: 105 мм (+/- 2 мм) Высота: 178 мм (+/- 3мм) Шлиф КШ: 29/32 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Колба КН-1-1000-29/32 ТС | Колба КН-1-1000-29/32 ТС Колба коническая с пришлифованной горловиной (Колба Эрленмейера) Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло. Объем: 1 000 мл Диаметр: 131 мм (+/- 3 мм) Высота: 220 мм (+/- 4мм) Шлиф КШ: 29/32 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Пипетка 2-1-2-10 | Пипетка 2-1-2-10 Прямая градуированная на полный слив. Тип 2, исполнение 1 (с делениями с расширением) Верхняя отметка соответствует номинальной вместимости Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 10 мл Цена деления: 0,1 мл ГОСТ29227-91 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Пипетка 2-1-2-25 | Пипетка 2-1-2-25 Прямая градуированная на полный слив. Тип 2, исполнение 1 (с делениями с расширением) Верхняя отметка соответствует номинальной вместимости Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 25 мл Цена деления: 0,2 мл ГОСТ29227-91 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Пробирка П-1-10-0,2 центрифужная | Пробирка П-1-10-0,2 центрифужная Применяется для определения осадков при центрифугировании. Пробирки имеют равномерные утолщенные стенки и конусообразную форму, оснащены шкалой Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 10 мл Цена деления: 0,2 мл Диаметр: 17 мм Высота: 105 мм ГОСТ 1770-74 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 30 |  |  |  |  |
| 24 | Стакан В-1-50 ТС со шкалой | Стакан В-1- 50 ТС со шкалой Высокий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Высокий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 50 мл Диаметр: 38 мм (+/- 1 мм) Высота: 70 мм (+/- 2мм) ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 20 |  |  |  |  |
| 25 | Стакан В-1-100 ТС | Стакан В-1-100 ТС со шкалой Высокий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Высокий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 100 мл Диаметр: 48 мм (+/- 1 мм) Высота: 80 мм (+/- 2мм) ГОСТ 25336-82; ISO3819 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Стакан Н-1-50 ТС со шкалой | Стакан Н-1-50 ТС со шкалой Низкий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Низкий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 50 мл Диаметр: 42 мм (+/- 1 мм) Высота: 60 мм (+/- 2мм) ГОСТ 25336-82; ISO3819 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Стакан Н-1- 100 ТС | Стакан Н-1- 100 ТС Низкий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Низкий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 100 мл Диаметр: 50 мм (+/- 1 мм) Высота: 70 мм (+/- 2мм) ГОСТ 25336-82; ISO3819 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Стакан Н-1- 250 ТС | Стакан Н-1-250 ТС Низкий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Низкий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 250 мл Диаметр: 70 мм (+/- 1 мм) Высота: 95 мм (+/- 2мм) ГОСТ 25336-82; ISO3819 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Стакан Н-1- 600 ТС | Стакан Н-1-600 ТС Низкий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Низкий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 600 мл Диаметр: 90 мм (+/- 2 мм) Высота: 125 мм (+/- 2мм) ГОСТ 25336-82; ISO3819 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Стакан Н-1-1000 ТС | Стакан Н-1-1000 ТС Низкий лабораторный стакан предназначен для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов. Исполнение: Низкий, с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 1 000 мл Диаметр: 105 мм (+/- 2 мм) Высота: 145 мм (+/- 3мм) ГОСТ 25336-82; ISO3819 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Стаканчик д/взвешивания СВ-19/9 | Стаканчик д/взвешивания СВ-19/9 Цилиндрический высокий тонкостенный стеклянный стаканчик для взвешивания с плоским дном. Оснащен идеально пришлифованной крышкой для предотвращения попадания посторонних веществ в образец. Предназначен для взвешивания и хранения веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 10 мл Диаметр: 26 мм (+/- 1 мм) Высота: 38 мм (+/- 1мм) Горловина: 19/9 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Стаканчик д/взвешивания СВ-24/10 | Стаканчик д/взвешивания СВ-24/10 Цилиндрический высокий тонкостенный стеклянный стаканчик для взвешивания с плоским дном. Оснащен идеально пришлифованной крышкой для предотвращения попадания посторонних веществ в образец. Предназначен для взвешивания и хранения веществ. Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 20 мл Диаметр: 30 мм (+/- 1 мм) Высота: 48 мм (+/- 1мм) Горловина: 24/10 ГОСТ 25336-82 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | Цилиндр 1-50-2 с носиком, белая шкала | Цилиндр 1- 50-2 с носиком и мерной шкалой Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 50 мл ГОСТ 1770-74 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Цилиндр 1- 100-2 с носиком белая шкала | Цилиндр 1- 100-2 с носиком и мерной шкалой Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 100 мл ГОСТ 1770-74 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Цилиндр 1- 500-2 с носиком белая шкала | Цилиндр 1- 500-2 с носиком и мерной шкалой Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 500 мл Цена деления: 5,0 мл Высота: 380 мм ГОСТ 1770-74 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Цилиндр 1-1000-2 с носиком белая шкала | Цилиндр 1-1000-2 с носиком Материал: термически и химически стойкое боросиликатное стекло Объем: 1 000 мл Цена деления: 10,0 мл Высота: 460 мм ГОСТ 1770-74 Производитель: ПАО «Химлабприбор» | шт | 23.19.23.110 | 1 |  |  |  |  |