12.11.2025 № 21.1-03/2043

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 17.11.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реактивов для ПЦР |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента заключения договора |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 28.02.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | поставка партиями, количество партий - не более 10. |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | нет |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70% |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор для выделения РНК из FFPE-блоков на колонках с силикагелевой мембраной, 50 реакций | 20.59.59.900 | Набор предназначен для выделения тотальной РНК из срезов парафиновых блоков на колонках с силикагелевой мембраной | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |
|  |  | Фасовка, не менее | 50 | реакций | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество колонок с силикагелевой мембраной в наборе, не менее | 50 | штук | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество собирательных пробирок объемом 2 мл в наборе, не менее | 50 | штук | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | масса протеиназы К в наборе, не менее | 24 | мг | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем буфера для растворения фермента в наборе, не менее | 1,8 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем ДНКазы I в наборе, не менее | 600 | мкл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем буфера для увеличинеия активности ДНКазы I в наборе, не менее | 1,5 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем буфера для депарафинизации образцов в наборе, не менее | 60 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем буфера для лизиса в наборе, не менее | 15 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем буфера для связывания в наборе, не менее | 15 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем первого буфера для промывки в наборе, не менее | 10 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем второго буфера для промывки в наборе, не менее | 20 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем буфера для элюции в наборе, не менее | 10 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем элюции 15-50 мкл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное количество образца, из которого возможно выделение набором | 8 срезов толщиной 5-20 мкм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Магнитный штатив для 24х1,5/2,0 мл пробирок | 26.51.12.190 | Магнитный штатив | 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |
|  |  | Количество мест для размещения пробирок объемом 1,5-2,0 мл | Не менее 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал изготовления штатива | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Устойчивость к УФ-излучению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Устойчивость к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, спиртов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность размещения в морозильной камере с температурой -20С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Цифровая нумерация посадочных мест для пробирок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Ножки из химически стойкой резины | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал исполнения магнита | Сплав редкоземельного элемента неодима, бора и железа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество магнитов в штативе | Не менее 12 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты (ДхВхГ) | Не более 275х51х60 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Магнитный штатив для проведения экстракции нуклеиновых кислот | 26.51.12.190 | Магнитный штатив | 1 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |
|  |  | Количество мест для размещения пробирок объемом 0,2 мл | Не менее 32 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мест для размещения ПЦР-стрипов | Не менее 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал изготовления штатива | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Устойчивость к УФ-излучению | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Устойчивость к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, спиртов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность размещения в морозильной камеры с температурой -20С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Цифровая нумерация посадочных мест для пробирок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал исполнения магнита | Неодимовый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество магнитов в штативе | Не менее 16 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты | Не более 195х32х50 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Планшеты для ПЦР, объемом 0,2 мл, без юбки, 25 шт/уп | 20.59.59.900 | Материал изготовления | Полипропилен высокой степени очистки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | упак |  |  |  |
|  |  | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем пробирок | 200 мкл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество лунок в планшете | 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Вариант платформы планшета "без юбки" | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Лунки в планшете имеют буквенно-цифровую идентификацию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимы с термоциклерами различных производителей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота планшета | 21 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, ингибиторов ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Наконечники 5000 мкл без фильтра, тип А, нестерильные, в пакете, 100 шт. | 20.59.59.900 | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | упак |  |  |  |
|  |  | Максимально возможный объем набираемой жидкости | 5000 мкл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина наконечника | 119,9 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Наконечники не окрашены | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимы с дозаторами производства Eppendorf, Sartorius (Biohit), Accumax серий VA-FA, AV, Pro | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке | 100 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Праймеры для парноконцевого секвенирования двойных баркодов | 20.59.59.900 | Праймеры предназначены для использования в процессе секвенировании библиотек, содержащих двойные баркоды | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | шт |  |  |  |
|  |  | Принцип секвенирования | Последовательное удлинение олигонуклеотидных затравок на наношарике ДНК, состоящего из многократно повторенного исследуемого фрагмента ДНК, за счёт встраивания специфичного нуклеотида с флуоресцентным красителем с дальнейшей детекцией флуоресцентного сигнала CCD-камерой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Характер прочтений | Парноконцевые (PE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Набора достаточно для осуществления одного запуска секвенатора | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Микроцентрифужная пробирка объем 1.5 мл, 500 шт/уп | 20.59.59.900 | Материал изготовления | Полипропилен высокой степени чистоты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | упак |  |  |  |
|  |  | Плоская защелкивающаяся крышка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр верхней части пробирки | 10,2 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота пробирки без крышки | 38,84 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пробирки | 1,5 мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Градуировка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Шаг градуировки | 500 мкл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет пробирок | Бесцветный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие на боковой поверхности пробирки большой матовой области для нанесения маркировки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает автоклавирование при условиях 121°С в течение 15 мин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает нагревание до 100°С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Для рутинного центрифугирования рекомендованы параметры ускорения до | 20000 g |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает центрифугирование до максимального ускорения | 30000 g |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке | 500 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Открывалка для пробирок | 20.59.59.900 | Материал изготовления | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | шт |  |  |  |
|  |  | Открывалки предназначены для работы с микроцентрифужными пробирками объемом 1,5 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Урацил-ДНК-гликозилаза, 5000 е.а. | 20.59.59.900 | Концентрация | 20000-50000 е.а./мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | упак |  |  |  |
|  |  | Фасовка | 5000 е.а. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Фермент выделен из штамма E.coli, несущего рекомбинантный ген | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Фермент катализирует высвобождение свободного урацила из урацил-содержащих ДНК | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Одна единица активности фермента обеспечивает высвобождение 60 пмолей урацила за 1 мин из двуцепочечной урацил-содержащей ДНК при 37°С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Реакционный буфер в комплекте | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| Обратная транскриптаза M-MulV без активности РНКазы Н (RNaseH-), 25 000 e.a. | 20.59.59.900 | Фасовка | 25000 е.а. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | упак |  |  |  |
|  |  | Концентрация | 100000-200000 е.а./мл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | 10× реакционный буфер в комплекте | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав реакционного буфера, входящего в комплект: 50 мМ Tris-HCl (pH 8.3 при 25°C); 3 мМ MgCl2; 75 мМ KCl; 10 мМ DTT | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Оптимальная температура работы эндонуклеазы рестрикции | 37 °С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Единица активности фермента определяется как количество фермента, необходимое для включения 1 нмоля dТTP в кислотонерастворимую фракцию, образуемую на матрице поли (rA) с олиго (dT)-праймера за 10 мин при 37°С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  | Фермент выделен из штамма E.coli, несущего ген соответствующей обратной транскриптазы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |