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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]13.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Количество
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик
	
	
	
	
	
	

	Катетер ангиографический, одноразового использования
	32.50.13.110-00005349*
	Диаметр катетера
	≥ 5  и  ≤ 5.2
	Fr
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	Штука
	60
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина катетера
	65
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество боковых отверстий
	≥ 0  и  ≤ 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Исследуемые сосуды
	Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	
	
	
	
	

	Катетер ангиографический, одноразового использования
	32.50.13.110-00005349*
	Диаметр катетера
	5
	Fr
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	Штука
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина катетера
	65
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество боковых отверстий
	≥ 0  и  ≤ 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимый проводник
	≤ 0,038
	дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Параметр определяет совместимость с другими инструментами
	
	
	
	
	
	

	
	
	Исследуемые сосуды
	Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует КТРУ
	
	
	
	
	
	

	Катетер билиарный дренажный
	32.50.13.110-00005093**
	Назначение изделия
	Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	Штука
	47
	 
	 
	 
	 

	
	
	Материал 
	 Полиуретан
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дистальный конец типа "свиной хвост"
	Соответствие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр
	≥ 10 и ≤ 10,5
	Fr
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина 
	≥ 25 и ≤ 30
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гидрофильное покрытие дистального кончика
	Наличие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пластмассовый замок для фиксации дистального кончика
	Наличие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Число отверстий на внутренней поверхности витка катетера
	≥ 5
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр витка
	≤ 1
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предназначен для использования с проводником .038"
	Соответствие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стилет троакарного типа с внешней стальной канюлей
	Наличие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Калибр стилета
	18
	G
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стальной тупой обтуратор
	Наличие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутренняя гибкая полимерная канюля.
	Наличие
	 
	Значения характеристик не может изменяться участником
	 
	
	
	
	
	
	

	Игла для биопсии мягких тканей, одноразового использования
	32.50.13.110-00005166**
	Тип иглы
	С прецизионным выстреливающим механизмом. Пружинный механизм расположен в пластиковом корпусе у основания иглы
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает точное и контролируемое проникновение с минимизацией травматизации тканей. Лёгкий эргономичный корпус и надёжный пружинный механизм делают инструмент удобным и безопасным для одноразового применения.
	Штука
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Назначение
	Полуавтоматическая игла гильотинного типа
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Инструмент повышает информативность гистологического исследования, минимизирует травматизацию тканей
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр иглы
	18
	 G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Правильный выбор диаметра позволяет минимизировать повреждение тканей и обеспечить получение качественного образца для анализа
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина иглы
	200
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует глубине расположения исследуемого органа/образования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Две глубины среза
	12
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет врачу выбирать длину биоптата в зависимости от клинической задачи, минимизируя травматизацию тканей.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разметка по всей длине иглы
	Сантиметровая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет точно контролировать глубину её введения в ткани, обеспечивая корректное позиционирование инструмента во время процедуры 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рукоять
	Имеет два кольца для пальцевой фиксации
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает надёжный и удобный захват, позволяет точно контролировать инструмент и снижает усталость при длительной работе
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина рукояти
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает удобный захват и эргономичное управление инструментом
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наконечник иглы
	Эхогенный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает чёткую визуализацию инструмента в режиме реального времени при ультразвуковом контроле
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проводящая игла-интродьюсер 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает создание стабильного канала для введения основного инструмента
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр проводящей иглы
	16
	G
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает введение инструмента соответствующего диаметра
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина проводящей иглы
	150
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает достаточную глубину проникновения для создания стабильного канала при введении основного инструмента
	
	
	
	
	
	

	
	
	Упаковка 
	Индивидуальная, стерильная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Гарантирует сохранение стерильности иглы до момента использования, защищает от внешних загрязнений и повреждений
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал корпуса иглы
	Контрастный непрозрачный пластик
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает хорошую видимость инструмента в ходе процедуры
	
	
	
	
	
	

	Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов
	32.50.13.110
	Покрытие рабочей части проводника
	Гидрофильное
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	Штука
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Возможность репозиционировать без проводника
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина катетера
	155
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рентгеноконтрастный маркер
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр наружный дистальной части
	2,4
	Fr
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	В наборе с проводником диаметром
	0,014
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина проводника
	190
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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