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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]13.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса ТСО, ТС установленных на объекте и переданных под охрану

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]01.01.2027

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.12.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Ежемесячно

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Нет

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не предусмотрено

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Нет

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
п\п
	Наименование объектов установки оборудования
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	НДС
(%)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма 
с НДС
(руб.)

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса ТСО, ТС  установленных на объекте и переданных под охрану подразделениям вневедомственной охраны
	80.20.10.000
	Месяц
	12
	
	
	



                                                                      Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса ТСО, ТС установленных на объекте и переданных под охрану подразделениям вневедомственной охраны.


Место оказания услуг: 197758, Санкт Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

Период оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027

Перечень оборудования и периодичность его обслуживания:

	п\п
	Наименование средств охраны подлежащих обслуживанию
	Кол-во ТС
	Периодичность обслуживания
	Кол во месяцев

	1
	ППКО «Заря ОУ IP GPRS исп.1» 
	1
	ежемесячно
	12

	2
	ВУПС -К
	1
	
	

	3
	ИО «Фотон - Ш»
	1
	
	

	4
	ИО «Фотон - 9»
	1
	
	

	5
	ИО Аргус 3
	1
	
	

	6
	ИО Шорох - 2
	2
	
	

	7
	ИО Шорох - 3
	5
	
	

	8
	КТС «Астра 321Т»
	1
	
	

	9
	СТС «Шкатулка»
	1
	
	

	10
	РКТС «Астра - Р» комплект 1/2
	1
	
	

	11
	ИО 102-20Б2П
	13
	
	

	12
	БРП МИП- Р -1
	1
	
	

	13
	Резистор
	6
	
	

	14
	Шлейф сигнализации 
	6
	
	

	15
	ИО омический (путанка)
	1
	
	




Условия предоставления услуг
по техническому обслуживанию технических средств охраны

1. Техническое обслуживание «Комплекса» предусматривает выполнение работ:
1.1. проведение плановых регламентных работ в объеме Регламента и периодичности 1 раз в месяц.
1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;
1.3. восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на срок до 30 суток;
1.4. принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;
1.5. изменение программы функционирования «Комплекса» по письменной заявке «ЗАКАЗЧИКА» на корректировку программного обеспечения;
1.6. оказание консультативных услуг «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации «Комплекса»;
1.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от «ЗАКАЗЧИКА», либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».
2. Техническим обслуживанием являются мероприятия планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ТСО, проводимые в соответствии с Регламентом и периодичностью:
2.1. Регламент предусматривает выполнение проверки работоспособности «Комплекса» путем выдачи тревожных сообщений:
- извещателей;
- ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;
- проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера.
3. Абонентская плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в себя стоимость:
3.1. вызова «ЗАКАЗЧИКОМ» электромонтера для выполнения ремонта «Комплекса».
 3.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), использованных в процессе ремонта.
3.3. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;
3.4. оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».
Примечание: Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство. 
4. В абонентскую плату не включены, и оплачиваются дополнительно: 
4.1. капитальный ремонт «Комплекса» по истечении срока его службы либо невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия производственных, климатических и других факторов;
4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:
- внесения изменений в состав «Комплекса» или его ремонта, проведённых лицами, не являющимися представителями «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;
- аварий на «Объекте» или небрежных действий «ЗАКАЗЧИКА», повлекших нарушение работы «Комплекса»;
- нарушений условий эксплуатации «Комплекса». 
4.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или сотовой), радиоканальной связи, к которым подключено оборудование «Комплекса», кроме неисправностей объектового оборудования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).
5. В абонентскую плату за техническое обслуживание по настоящему Договору не входит стоимость:
5.1. сменных батарей и аккумуляторов.
              5.2. замененного оборудования и материалов.
6. Общие условия предоставления услуг:
6.1. Осуществление технического обслуживания «Комплекса» Исполнителем своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.
6.2. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в течении 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей «Комплекса» по телефону. Сведения о номере телефоне для приёма заявок направить в течение суток после заключения Контракта лицу, ответственном за исполнение Контракта, со стороны Заказчика.
6.3. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими средствами охраны по заявке «ЗАКАЗЧИКА».
6.4. В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за собой выход из строя смонтированных на объекте «ЗАКАЗЧИКА» технических средств охраны (далее – ТСО), и неработоспособность «Комплекса» (в том числе в случаях, требующих замены прибора ТСО), незамедлительно письменно уведомить об этом «ЗАКАЗЧИКА» и подразделение вневедомственной охраны, осуществляющее охрану данного объекта, для принятия мер по обеспечению сохранности находящихся на объекте материальных ценностей.
   Письменное уведомление об указанных причинах вручается нарочным. Уведомление, вручаемое нарочным непосредственно на Объекте «ЗАКАЗЧИКА», считается полученным «ЗАКАЗЧИКОМ», если оно передано в структурное подразделение Заказчика, ответственное за приём и обработку корреспонденции (канцелярия), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Ленинградская ул., д. 68, административный корпус, кабинет № I 2.03.
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