

|  |
| --- |
| **29.11.2022 № 21.1-03/1614** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **16.12.2022** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка расходных материалов для аппаратов ЭКГ** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 31.08.2023 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | 01.01.2023 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 20.07.2023 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 11.07.2023. Максимальное количество партий 3 (три). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения, сертификаты (декларации) соответствия. |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70% (в случае если производителем установлен срок годности на данную продукцию) |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Не предусмотрено |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование** **Товара**  | **Технические характеристики Товара** **(с указанием страны производства)**  | **Ед.** **изм.** | **Код по ОКПД 2** | **Кол-****во** | **Страна происхождения** | **НДС****(%)** | **Цена за ед.****без НДС** **(руб.)** | **Сумма****без НДС** **(руб.)** |
|  | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Бумага, покрытая термическим составом, должна подходить для аппаратов FUKUDA CARDIMAX FX-7302, имеющихся у Заказчика.Бумага должна быть свернута в рулон, на внутренней стороне рулона нанесена сплошная стандартная диаграммная сетка.***Размер рулона:*** 145мм (ширина)х 30м (длина намотки) х18 мм (внутренний диаметр втулки). | шт | 17.12.14.142-00000002\* | 300 |  |  |  |  |
|  | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Бумага, покрытая термическим составом, должна подходить для аппаратов FUKUDA CARDIMAX FX-7202 (OP-222-FE), имеющихся у Заказчика.Листы бумаги должны быть сложены Z-образно.На бумагу должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка.***Размер листа бумаги:*** 110 мм (ширина) х140 мм (длина сложения).***В одной пачке:*** не менее 145 листов. | Шт | 17.12.14.142-00000002\* | 240 |  |  |  |  |
|  | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Бумага, покрытая термическим составом, должна подходить для аппаратов ЭКГ FCP – 7101, имеющихся у Заказчика.Бумага должна быть свернута в рулон.На бумагу должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка. ***Размер рулона:*** 63мм (ширина)х 30м (длина намотки) х18 мм (внутренний диаметр втулки). | шт | 17.12.14.142-00000002\* | 36 |  |  |  |  |
|  | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Бумага, покрытая термическим составом, должна подходить для аппаратов ЭКГ Альтон-03, имеющихся у Заказчика.Бумага должна быть свернута в рулон.На бумагу должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка. ***Размер рулона:*** 110мм (ширина) х 30м (длина намотки) х12 мм. | шт | 17.12.14.142-00000002\* | 16 |  |  |  |  |
|  | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Бумага, покрытая термическим составом, должна подходить для аппаратов ЭКГ "Альтон 106", имеющихся у Заказчика.Бумага должна быть свернута в рулон.На бумагу должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка. ***Размер рулона:*** 110 мм (ширина) х 30 м (длина намотки) х 12 мм. | шт | 17.12.14.142-00000002\* | 20 |  |  |  |  |
|  | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Бумага, покрытая термическим составом, должна подходить для аппаратов ЭКГ Fukuda Denshi Cardi Max 8222, имеющихся у Заказчика.Бумага должна быть свернута в рулон, на внутренней стороне рулона нанесена сплошная стандартная диаграммная сетка.**Размер рулона: 145** мм (ширина) х 30м (длина намотки) х 18 мм.Обозначение конца ленты – наличие.  | шт | 17.12.14.142-00000002\* | 60 |  |  |  |  |

**\* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**