17.03.2026 № 05-07/465

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026 Максимальное количество партий 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности.¶ |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000118* | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов | прозрачная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет проводить автоматизированную инфузию при помощи шприцевых инфузионных насосов | штука | 26500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Проксимальное: | Люэр Лок, тип female, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соединения Люэр Лок предотвращают случайное отсоединение линии от пациента и шприца; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Дистальное | Люэр Лок, тип male; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы | ПВХ (без фталатов) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина линии | ≥150 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам линии составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы спецификой проводимой терапии, удобством работы со шприцевым насосом; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный | ≤2,7 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к наружному диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний | ≤1,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к внутреннему диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем заполнения на 1 метр трубки | ≤2,1 | миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к объему заполнения линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥2 | бар. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Повышенная резистентность к давлению позволяет использовать линию в автоматизированных инфузионных системах для введения лекарств с большой скоростью. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000118* | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов | прозрачная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет предупредить попадание пузырьков воздуха в линию и кровоток пациента | штука | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Проксимальное: | Люэр Лок, тип female, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соединения Люэр Лок предотвращают случайное отсоединение линии от пациента и шприца; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Дистальное | Люэр Лок, тип male; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы | ПВХ (без фталатов) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предустановленный инфузионный фильтр с плоским корпусом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие фильтра обеспечивает удаление микроорганизмов и твердых частиц из растворов в инфузионной/внутривенной магистрали |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение Люэр Лок с обеих сторон фильтра | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тип соединения Люэр Лок обеспечивает герметичность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр пор фильтра | ≤0,2 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра предотвращает попадание в раствор бактерий, грибов и иных микроорганизмов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина линии | ≥200 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам линии составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы спецификой проводимой терапии, удобством работы со шприцевым насосом; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наружный | ≤2,7 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к наружному диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний | ≤1,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к внутреннему диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем заполнения на 1 метр трубки | ≤2,1 | миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к объему заполнения линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥2 | бар. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Повышенная резистентность к давлению позволяет использовать линию в автоматизированных инфузионных системах для введения лекарств с большой скоростью. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000118* | Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов | прозрачная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет предупредить попадание пузырьков воздуха в линию и кровоток пациента | штука | 2100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Проксимальное: | Люэр Лок, тип female, |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соединения Люэр Лок предотвращают случайное отсоединение линии от пациента и шприца; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение: Дистальное | Люэр Лок, тип male; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы | ПВХ (без фталатов) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор для подсоединения шприцев и инфузионных линий без использования игл с клапаном для автоматического открытия/закрытия канала | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие коннектора позволяет производить смену шприца или подсоединяемой инфузионной линии без риска микробной контаминации магистрали и свободного тока лекарственных препаратов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип винтового соединения коннектора | Люэр лок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Люэр Лок обеспечивает герметичность соединения шприцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы | ПВХ, без фталатов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина линии | ≥150 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам линии составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы спецификой проводимой терапии, удобством работы со шприцевым насосом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр линии | ≤2,7 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к наружному диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутрений диаметр линии | ≤1,5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к внутреннему диаметру линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем заполнения на 1 метр трубки | ≤ 2,1 | миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к объему заполнения линии составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥2 | бар. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Повышенная резистентность к давлению позволяет использовать линию в автоматизированных инфузионных системах для введения лекарств с большой скоростью. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набор для удлинения магистрали для внутривенных вливаний | 32.50.50.190-00000118* | Применяется для удлинения инфузионных линий при длительном внутривенном введении любых жидких лекарственных средств пациенту | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Применяется для удлинения инфузионных линий при длительном внутривенном введении любых жидких лекарственных средств пациенту | штука | 4050 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал магистрали - медицинский нетоксичный транспарентный поливинилхлорид | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материалы изготовления важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами, а также предотвращения аллергической реакции у пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал коннекторов - АБС-пластик | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к изломам, перегибам, слипанию | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе до 17 бар (250 PSI) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повышенная резистентность к давлению позволяет использовать линию в автоматизированных инфузионных системах для введения лекарств с большой скоростью. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с любыми лекарственными препаратами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения аллергической реакции у пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Несовместимость с кровью и кровезаменителями | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр трубок | ≥ 4 и ≤ 4.4 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к наружному диаметру составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр трубок – 3 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к внутреннему диаметру составлены с учетом специфики потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и необходимой скорости инфузии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннекторы Луер-Лок (мужской/женский тип) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соединения Люэр Лок предотвращают случайное отсоединение линии от пациента и шприца; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитные колпачки на коннекторах | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 140 и ≤ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам линии составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы спецификой проводимой терапии, удобством работы со шприцевым насосом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время использования 24 часа | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для длительного использования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие латекса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание отсутствия определенных материалов требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Апирогенность | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)