27.11.2025 № 21.1-03/2237

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Еженедельно |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование Услуг | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД 2 | Ставка НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Агрегат «GCU451NO170F/ELX Electrolux» (Инв. № 0000066291) * | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Воздухоохладитель «Garcia Camara» (хол. Камера № 6) (Инв. № 0000066291)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Воздухоохладитель «Garcia Camara» (хол. камера: № 7) (Инв. № 0000066291)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Воздухоохладитель «Garcia Camara» (хол. камера: № 8) (Инв. № 0000066291)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «POLAIR SM 218 SF» (хол. камера № 1) (Инв. № 0000050580)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «POLAIR SM 218 SF» (хол. камера № 2) (Инв. № 0000050581)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «POLAIR SM 115 SF» (хол. камера № 5) (Инв. № 0000044917)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «POLAIR SB 331 S» (хол. камера № 9) (Инв. № 0000062135)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «Intercold MCM-335 FT Evolution» (Инв. № 0000071439)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Агрегат на базе компрессора «Cubigel MS34TB» (Инв. № 0000054558)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «Север BGS 537 S c зимним комплектом» (Инв. № 0000066293)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «Север BGS 537 S c зимним комплектом» (Инв. № 0000066293)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание оборудования: Сплит-система «POLAIR SM 342 SDU» (Инв. № 0000066294)* | Месяц | 12 | 33.12.18.000 |  |  |  |
|  | Оказание услуг по аварийно-восстановительным работам** | Усл ед. | 1 | 33.12.18.000 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

*Ценовое предложение без учета стоимости услуг по аварийно-восстановительным работам оборудования подлежащего техническому обслуживанию, перечисленных в пункте 14 «Описания объекта закупки»

** Ценовое предложение, равное 20 % от общей стоимости услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования, перечисленных в пунктах 1- 13 Описания   объекта закупки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования

- Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования включает в себя:

  - Планово-профилактическое техническое обслуживание.

  - Восстановление работоспособности холодильного оборудования (внеплановое – аварийное обслуживание и ремонт оборудования).

- Срок оказания услуг: с 01.01.2026. по 31.12.2026, в соответствии с периодичностью, определенной настоящим Техническим заданием.

- Состав, объем, периодичность и порядок оказания услуг по планово-профилактическому техническому обслуживанию холодильного оборудования определены в пп. 1 п. 10 Технического задания.

- Состав, объем и периодичность оказания услуг по восстановление работоспособности холодильного оборудования определены в пп. 2 п. 10 Технического задания.

- После каждого планово–профилактического и внепланового – аварийного   технического обслуживания Исполнитель предоставляет Акт о проведении технического обслуживания в произвольной форме на бланке организации Исполнителя.

- После оказания услуги за отчетный период Исполнитель оформляет двухсторонний Технический акт оказанных услуг в форме (приложение №1 к Техническому заданию) с обязательным оформлением ответственными за эксплуатацию оборудования.

- Требования к Исполнителю:

  - Иметь квалифицированный персонал, аттестованный и обученный для проведения работ по техническому обслуживанию технологического оборудования Заказчика

  - Наличие сертификатов, свидетельств, либо других документов, подтверждающих право на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, указанного в техническом задании.

  - В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Контракта, Исполнитель обязан представить Заказчику копии документов подтверждающие квалификацию специалистов Исполнителя, заверенных подписью руководителя Исполнителя и печатью Исполнителя, специалистов Исполнителя, прошедших обучение и имеющих допуски по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, по электробезопасности (не менее III группы до 1000В) работающих с электроинструментом, и другие документы, подтверждающие квалификацию специалистов Исполнителя.

- Результатом оказания услуги является работоспособность оборудования согласно рекомендациям завода изготовителя.

- Состав, объем, периодичность и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования:

| № | Наименование и характеристики выполняемых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполнитель оказывает услуги по планово-профилактическому обслуживанию оборудования согласно эксплуатационной документации и рекомендациям завода-изготовителя в целях поддержания всех систем и блоков оборудования в рабочем состоянии, в том числе: |  |
| 1.1. | Периодический контроль технического состояния, включающий в себя: - проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей; - проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности; - инструментальный контроль основных технических характеристик. | Еженедельно |
| 1.2. | Периодическое техническое обслуживание, включает в себя: - очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей; - чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов; - затяжка ослабленных крепежных элементов; - заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.; - настройка регулировка и калибровка изделия (код для входа в сервисный режим получить у предприятия изготовителя оборудования), в том числе при необходимости процессора ОВЕН ПР200 установленном к Сплит-системе Север BGS 537 S - своевременное выявленные неисправности и восстанавливает работоспособности оборудования в сроки, согласованные с Заказчиком, но не более 5(пяти) рабочих дней. В случае, если восстановление работоспособности оборудования требует замены отработавших ресурс составных частей или расходных материалов, устранение недостатков оборудования осуществляется Исполнителем в порядке и сроки, определенные пп. 2 п. 10 настоящего Технического задания. | Еженедельно |
| 2. | Исполнитель оказывает услуги по внеплановому техническому обслуживанию оборудования неограниченное количество раз по заявкам Заказчика, в следующем порядке: |  |
| 2.1. | Внеплановое техническое обслуживание оборудования, включает в себя: - Выезд специалиста к месту выполнения работ; - Обеспечение расходными материалами; - Диагностика неисправности; - Ремонт (замена вышедшей из строя составной части (детали), дозаправка) - Настройку, регулировку и калибровку изделия (с использованием калибровочных материалов); - Определение потребности в запасных частях к оборудованию, не входящих в перечень подлежащих замене при сервисном обслуживании, и письменное уведомление об этом Заказчика; - Замену отработавших ресурс составных частей (деталей). | По заявке, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (по электронной почте) письменного обращения Заказчика |
| 2.3. | Организация приема заявок от Заказчика на внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования осуществляется в следующем порядке: - в устной форме по телефонной связи на номер телефона дежурной службы/менеджера (контактного лица) (в случае возникновения аварийной ситуации); - в письменной форме, по адресу электронной почты Исполнителя, содержащейся в реквизитах сторон Контракта; - в виде сообщения на номер телефона дежурной службы/менеджера (контактного лица) с использованием программы для электронных вычислительных машин «Цифровая платформа MAX», обеспечивающей функционирование многофункционального сервиса обмена информацией согласно Распоряжению Правительства РФ от 12.07.2025 № 1880-р «Об организации, обеспечивающей создание и функционирование многофункционального сервиса обмена информацией» (в случае возникновения аварийной ситуации). |  |
| 2.4. | В случае возникновения аварийной ситуации, специалист Исполнителя должен прибыть на место аварии в течение трех часов с момента получения заявки. Оценку ситуации как «аварийная» определяет Заказчик. |  |
| 2.5. | 2.5.1. Внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования осуществляется Исполнителем за свой счет в течение срока действия Контракта с учетом того, что общая стоимость восстановительных работ с заменой деталей/частей не превышают 20% от общей стоимости услуг по планово-профилактическому техническому обслуживанию холодильного оборудования за весь период действия Контракта. 2.5.2. Затраты на замену деталей, частей, расходных материалов, превышающие 20% от общей стоимости услуг по планово-профилактическому техническому обслуживанию за весь период обслуживания, выполняются за счет средств Заказчика и не входят в стоимость Контракта. 2.5.3. Цена заменяемых частей (деталей), расходных материалов не должна превышать среднерозничную цену на указанные комплектующие и материалы, сформированную на соответствующем рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и должна быть обоснована мониторингом рынка не менее тремя продавцами (поставщиками). Стоимость восстановительных работ по замене элементов подтверждается Исполнителем калькуляцией. 2.5.4. В случае оказания услуг Внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования Исполнитель в течение 3-х рабочих дней после оказания услуги передает Заказчику акт установки/замены, с указанием перечня замененных элементов и их стоимости, определенной в соответствии с п. 1 настоящей таблицы, необходимые для эксплуатации документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные обязательства производителя, другие документы при наличии). Акт установки/замены, подписанный техническим специалистом Заказчика, не является финансовым документом, и не возлагает обязанности на Заказчика произвести оплату оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания Заказчиком. 2.5.5. Оплата фактически оказанных услуг по восстановлению работоспособности холодильного оборудования за отчетный период (месяц), производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанного Заказчиком технического акта оказанных услуг и размещенного в ЕИС универсального передаточного документа, сформированного Исполнителем в соответствии требованиями Контракта. |  |

Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию.

| № | Наименование оборудования, подлежащего обслуживанию | Инв.№ | Единица измерения по ОКЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клинический корпус холодный цех |  |  |  |  |
| 1 | Агрегат (GCU451NO170F/ELX Electrolux) | № 6; № 7; № 8: 0000066291 | шт | 1 |
| 2 | Воздухоохладители (Garcia Camara) (хол. камеры: № 6; № 7; № 8) |  | шт | 3 |
| 3 | Сплит-система POLAIR SM 218 SF (хол. камеры № 1; № 2) | № 1: 0000050580 № 2: 0000050581 | шт | 2 |
| 4 | Сплит-система POLAIR SM 115 SF (хол. камера № 5) | № 5: 0000044917 | шт | 1 |
| 5 | Сплит-система POLAIR SB 331 S (хол. камера № 9) | № 9: 0000062135 | шт. | 1 |
| # Корпус прозекторской |  |  |  |  |
| 6 | Сплит-система «Intercold MCM-335 FT Evolution» | 0000071439 | шт | 1 |
| # Клинический корпус остывочная |  |  |  |  |
| 7 | Агрегат на базе компрессора Cubigel MS34TB | 0000054558 | шт | 1 |
| Лабораторный корпус Лаборатория молекулярной онкологии |  |  |  |  |
| 8 | Сплит-система Север BGS 537 S c зимним комплектом (в том числе все элементы управления и другие составные части системы) | 0000066293 | шт | 2 |
| 9 | Сплит-система POLAIR SM 342 SDU | 0000066294 | шт | 1 |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ФОРМА

Технический акт

оказанных услуг (выполненных работ)

Контракт от _______________ №________________________

(Идентификационный код закупки_______________________________)

| Санкт-Петербург | «____»____________202__г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий технический акт о следующем:

«Исполнитель» в соответствии с Техническим заданием к Контракту от «_____» _______________ 202_г. №______________ оказал услуги по техническому обслуживанию оборудования в рамках ___ регламентного периода.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Виды работ, выполненных при оказании услуг | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Перечень товаров, использованных при оказании услуг:

| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Кол-во | Ед.изм | Цена за единицу | Сумма | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Вышеперечисленные работы выполнены полностью в соответствии с Техническим заданием.

| От Заказчика должность _________________ /______________________ | От Исполнителя должность __________________/ _____________________ М.П. |
| --- | --- |