|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **20.06.2019** | № | **10.8-03/426** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка знаков пожарной безопасности)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 07.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции | Поставка товара одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара) | 1) Стоимость товара.2) Стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы.3) Расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством.4) Все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара. | 1 (Одна партия) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) | 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки товара. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на поставляемую продукцию. |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При заключении Договора с субъектами малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Срок предоставления ценовой информации | 28.06.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **НДС****%** | **Цена за ед. товара (руб.)\*** | **Стоимость (руб.)\*** |
|  | Знак «Запрещается курить»C:\Users\stankovskiysg\Desktop\Снимок.PNG | ГОСТ Р 12.4.026-2015 Диаметр круга: 200 мм. Изображение: влагостойкое, устойчивое к воздействию солнечных лучей. Материал: пленка на клеевой основе. | 50 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Пожарный водоем» | ГОСТ Р 12.4.026-2015 Размер: 300×400 мм; а - 400 мм; b - 300 мм. Изображение: светоотражающая пленка на оцинкованном железе, влагостойкое, устойчивое к воздействию солнечных лучей. | 1 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Пожарный водоем» | ГОСТ Р 12.4.026-2015 Размер: 300×400 мм; а - 400 мм; b - 300 мм. Изображение: светоотражающая пленка на оцинкованном железе, влагостойкое, устойчивое к воздействию солнечных лучей. | 1 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Пожарный водоем» | ГОСТ Р 12.4.026-2015 Размер: 300×400 мм; а - 400 мм; b - 300 мм. Изображение: светоотражающая пленка на оцинкованном железе, влагостойкое, устойчивое к воздействию солнечных лучей. | 1 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Категория пожарной опасности помещения В2» | Размер: 100×200 мм a – 100 мм; b – 200 мм. Изображение: влагостойкое, устойчивое к воздействию солнечных лучей. Материал: пленка на клеевой основе. | 25 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Категория пожарной опасности помещения В3» | Размер: 100×200 мм a – 100 мм; b – 200 мм. Изображение: влагостойкое, устойчивое к воздействию солнечных лучей. Материал: пленка на клеевой основе. | 35 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Категория пожарной опасности помещения В4» | Размер: 100×200 ммa – 100 мм;b – 200 мм.Изображение: влагостойкое,устойчивое к воздействиюсолнечных лучей.Материал: пленка на клеевойоснове. | 35 | шт. |  |  |  |
|  | Знак «Огнетушитель» | ГОСТ Р 12.4.026-2015Размер: 150×150 ммa – 150 мм;b – 150 мм.Изображение: влагостойкое,устойчивое к воздействиюсолнечных лучей.Материал: пленка на клеевойоснове. | 100 | шт. |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара предлагаемого поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара, технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*