30.04.2026 № 21.1-03/987

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 07.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реактивов для научной лаборатории канцерогенеза и старения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | без РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | 1 | упак |  |  |  |  |
| 1 | Набор экспресс-тестов для морфологического анализа кала | 20.59.52.199 | Набор экспресс-тестов для морфологического анализатора AI-100Vet имеющегося у Заказчика | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В одноразовых картриджах используется микрожидкостная технология, которая формирует монослой клеток в мазке. | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запатентованная формула красителя, модифицированный метиленовый синий, быстро и четко окрашивает любые биологические образцы. | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор для анализа кала с флокулянтами и защитными компонентами, чтобы цисты простейших не разрушались и лучше выделялись. | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для анализа кала на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Яйца паразитов: Яйцо аскариды (ALE#), Яйцо анкилостомы (ANE#), Яйцо ленточного червя (CEE#), Яйцо собачьего цепня (DIP#), Яйцо спирометры (SPI#), Яйцо алярий (TRE#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Простейшие: Трихомонада (TRI#), Лямблия (GIA#), Трофозоит лямблии (GIAT#), Циста лямблии (GIAC#), Изоспора кокцидии (COD#), Изоспора кокцидии 0 (COD0#), Изоспора кокцидии 1 (COD1#), Изоспора кокцидии 2 (COD2#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бактерии: Кокки (COS#) Палочки (BACI#), Бревибактерии (SBAC#), Толстая палочка (CBAC#), Тонкая палочка (TBAC#), Кокки/Палочки (C/B), Кампилобактерии (CAM#), Бацилла (BAC#), Змеевидные Спирохеты (SS1#), Хеликобактерии (SS2#), Дрожжи (YEA#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клетки: Эритроцит (RBC#), Лейкоцит (WBC#), Эпителиоцит (EPC#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пищеварительная функция: Крахмальная гранула (STA#), Жировые капли (LFAT#), Растительное волокно (PLA#), Мышечное волокно (AF#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хранение и перевозка при температуре от 4 до 30 °C |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухканальный |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  | ≥ 40 | тестов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор экспресс-тестов для морфологического анализа крови | 20.59.52.199 | Набор экспресс-тестов для морфологического анализатора AI-100Vet имеющегося у Заказчика |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | В одноразовых картриджах используется микрожидкостная технология, которая формирует монослой клеток в мазке |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запатентованная формула красителя, модифицированный метиленовый синий, быстро и четко окрашивает любые биологические образцы |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для анализа крови на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие показатели белой крови: WBC, NEU#, NEU%, LYM#, LYM%, MON#, MON%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS% Палочкоядерные, сегментоядерные и гиперсегментированные нейтрофилы: NST#, NST/WBC%, NST/NEU%, NSG#, NSG%, NSH#, NSH/WBC%, NSH/NEU% |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие показатели красной крови: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, HDW-SD, HDW-CV |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ретикулоцитарные показатели: NRBC#, NRBC%, NRBC/WBC%, RET#, RET%, MCVr, RDWr-CV |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Призрачные клетки, сфероциты и агрегированные эритроциты: ETG#, ETG%, SPH#, SPH%, AGG# |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие показатели тромбоцитов: PLT, PCT, MPV, LPLT#, P-LCR, PDW-SD, PDW-CV |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Агрегированные тромбоциты: APLT# |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хранение и перевозка при температуре от 4 до 30 °C |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухканальный |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  | ≥ 40 | тестов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор экспресс-тестов для морфологического анализа мочи | 20.59.52.199 | Набор экспресс-тестов для морфологического анализатора AI-100Vet имеющегося у Заказчика |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | В одноразовых картриджах используется микрожидкостная технология, которая формирует монослой клеток в мазке |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запатентованная формула красителя, модифицированный метиленовый синий, быстро и четко окрашивает любые биологические образцы |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для анализа мочи на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цилиндры: Гиалиновый цилиндр (HYA#), Клеточный цилиндр (CEC#), Гранулярный цилиндр (GRA#), Восковидный цилиндр (WAC#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кристаллы: Кристалл струвита (MAP#), Моногидрат оксалата кальция (COMC#) Дигидрат оксалата кальция(COD#), Фосфат кальция (CP#), Мочевая кислота (UAC#), Цистин (CYSC#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клетки: Эритроцит (RBC#), Лейкоцит (WBC#), Эпителиоцит почечного канальца (RTE#), Плоский эпителиоцит (SEC#), Переходный эпителиоцит (TEC#), Сперма (SPE#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бактерии: Кокки (COS#), Палочки (BAC#), Дрожжи (SAC#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочее: Жировые капли (FAT#), Слизь (PHL#) |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хранение и перевозка при температуре от 4 до 30 °C |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухканальный |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка |  | ≥ 10 | тестов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплект реагентов V-6 Reagent kit | 20.59.59.900 | Комплект ветеринарных реагентов для анализатора Mindray BC-60R Vet. |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Дилюент №1 (V-6 DS Diluent) Используется для разбавления проб крови и обеспечения стабильной среды для подсчета клеток крови и определения их размера. Позволяет произвести подсчет импедансным методом параметров, связанных с RBC, PLT, WBC и RET |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Дилюента №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трис-буфер |  | ≤0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хлорид натрия |  | ≤0,1 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем канистры Дилюента №1: |  | ≥ 5,5 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дилюент №2 (V-6 DR Diluent) Используется для разбавления проб крови и обеспечения стабильной среды для подсчета клеток крови и определения их размера. Позволяет произвести подсчет с использованием технологии SF-Cube параметров RET и PLT-O |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Дилюента №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трис-буфер |  | ≤1 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем канистры Дилюента №2: |  | ≥ 310 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лизирующий реагент №1 (V-6 LD Lyse) Используется для лизирования эритроцитов и дифференциации лейкоцитов. Позволяет произвести подсчет с использованием технологии SF-Cube параметров LYM, MON, NEU и EOS |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Лизирующего реагента №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностно-активное вещество |  | ≤0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HEPES-буффер |  | ≤0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем канистры Лизирующего реагента №1: |  | ≥ 310 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лизирующий реагент №2 (V-6 LH Lyse) Используется для подсчета параметра HGB методом колориметрии. |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Лизирующего реагента №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностно-активное вещество |  | ≤0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трис-буффер |  | ≤0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем канистры Лизирующего реагента №2 |  | ≥ 200 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лизирующий реагент №3 (V-6 RS Solution Reagent) Используется для очистки анализатора и предотвращения образования засоров |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Лизирующего реагента №3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трис-буффер |  | ≤1 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона Лизирующего реагента №3 |  | ≥ 80 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортировку и хранение реагентов осуществлять при температуре 2-30 ℃ |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплект красителей V-6 Dye Pack | 20.59.59.900 | Комплект красителей для анализатора Mindray BC-60R Vet |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Краситель №1 (V-6 FD Dye) Красящий реагент. Технология окрашивания третьего поколения лучше дифференцирует лимфоциты и нейтрофилы, точнее распознает и классифицирует лейкоциты, что позволяет произвести подсчет с использованием технологии SF-Cube параметров LYM, MON, NEU и EOS |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Красителя №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Флуорохром |  | ≤0,01 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этиленгликоль |  | 94-99 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем Красителя №1: |  | ≥ 12 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краситель №2 (V-6 FR Dye) Красящий реагент. Флуоресцентный краситель проникает в клетку и связывается с РНК. Под воздействием свечения лазера с длиной волны 650 нм связанные с красителем структуры приобретают флуоресценцию, а благодаря селективной внутриклеточной локализации эффективно уменьшаются фоновые помехи и улучшается коэффициент обнаружения ретикулоцитов. Таким образом краситель позволяет произвести подсчет с использованием технологии SF-Cube параметров RET и PLT-O |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав Красителя №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Флуорохром |  | ≤0,01 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этиленгликоль |  | 94-99 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем Красителя №2: |  | ≥ 5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортировку и хранение реагентов осуществлять при температуре 2-30 ℃ |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |