02.12.2025 № 21.1-03/2277

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки указан в п.13 "описание объекта закупки" по каждой позиции |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | Остаточный срок годности товара на момент поставки | Кол-во | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110 | Контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа | не менее 1 месяца 20 дней | 2 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серий XN | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке | не менее 8 | штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | не менее 3 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень контроля | Низкий уровень | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты | Cтабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Лист анализа контрольного материала содержит контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 7 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 21.20.23.110 | Контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | упаковка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа | не менее 1 месяца 20 дней | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серий XN | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке | не менее 8 | штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | не менее 3 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень контроля | Средний уровень | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты | Cтабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Лист анализа контрольного материала содержит контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 7 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21.20.23.110 | Контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | упаковка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа | не менее 1 месяца 20 дней | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серий XN | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке | не менее 8 | штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | не менее 3 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень контроля | Высокий уровень | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты | Cтабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Лист анализа контрольного материала содержит контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 91500.13.0001-2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 7 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 21.20.23.110 | Контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). | упаковка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа | не менее 1 месяца 16 дней | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гематологических анализаторов серий XN | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | не менее 3 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке | не менее 6 | штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень контроля | не менее 2 | уровень | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень 1 | Не менее 3 | флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень 2 | Не менее 3 | флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | В качестве гематологического контрольного препарата в режиме измерения биологических жидкостей | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты | Стабилизированные эритроциты человека и лейкоциты в среде с консервантом | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Для использования в качестве контроля при измерении таких параметров, как общее число ядросодержащих клеток (TNC), лейкоцитов, эритроцитов и дифференциальной лейкоцитарной формулы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 30 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21.20.23.110-00011121* | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Назначение | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ | не менее 4 месяцев | 12 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | 5000,0 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Путем гемолиза эритроцитов данным реагентом и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью реагентного картриджа Fluorocell WDF выполняется подсчет абсолютного количества и определение относительного количества нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов. Реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WDF. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов | не менее 90 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Штриховой код на каждом флаконе реагента | Наличие штрих-кода на каждом флаконе реагента, содержащего информацию о наименовании реагента, номере лота и сроке годности, в соответствии с упаковкой к реагенту. Информация должна отображаться на анализаторе без вмешательства оператора | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов | 1 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рациональное и полное использование реагента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | 5 | Литр; Кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рациональное и полное использование реагента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови, в том числе биологических жидкостей (спинномозговой жидкости, серозной жидкости (перитонеальной и плевральной), синовиальных жидкостей) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Товарный знак | SYSMEX | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на товарный знак: SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) и соответствует позиции Росздравнадзора, изложенной в письмах от 22.06.2017г. Исх. №04-31270/17, от 05.02.2016г. Исх.№ 09-С-571-1414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21.20.23.110-00011121* | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Назначение | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ | не менее 4 месяцев | 12 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | 5000.0 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Путем лизирования эритроцитов данным реагентом и дифференцировки лейкоцитов, базофилов и нормобластов с помощью его сочетания с реагентным картриджем Fluorocell WNR осуществляется подсчет лейкоцитов, подсчет базофилов, определение относительного количества базофилов, подсчет нормобластов и определение относительного количества нормобластов. Реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WNR. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов | не менее 60 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Штриховой код на каждом флаконе реагента | Наличие штрих-кода на каждом флаконе реагента, содержащего информацию о наименовании реагента, номере лота и сроке годности, в соответсвии с упаковкой к реагенту. Информация должна отображаться на анализаторе без вмешательства оператора | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов | 1 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рациональное и полное использование реагента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | 5 | Литр; Кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рациональное и полное использование реагента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Товарный знак | SYSMEX | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на товарный знак SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) и соответствует позиции Росздравнадзора, изложенной в письмах от 22.06.2017г. Исх. №04-31270/17, от 05.02.2016г. Исх.№ 09-С-571-1414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21.20.23.110-00011119* | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Назначение | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ | не менее 4 месяцев | 1 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | 3000.0 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Лизирующий реагент | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 2 | флакон | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: политейнер определенного объема и определенное число политейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | не менее 1,5 литра в 1 флаконе | Литр; кубический дециметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: политейнер определенного объема и определенное число политейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Реагент используется в сочетании с Fluorocell WPC. Реагент служит для гемолиза эритроцитовс целью определения присутствия аномальных или незрелых клеток. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов | не менее 90 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Товарный знак | SYSMEX | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на товарный знак SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) и соответствует позиции Росздравнадзора, изложенной в письмах от 22.06.2017г. Исх. №04-31270/17, от 05.02.2016г. Исх.№ 09-С-571-1414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21.20.23.110-00000017* | Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Назначение | Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ | Не менее 4 месяцев | 2 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | ≥ 1000.0 и ≤ 4200.0 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разбавляемые жидкости | Цельная кровь Спинномозговая жидкость | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Реагент предназначен для использования в сочетании с Fluorocell RET и/или Fluorocell PLT для анализа ретикулоцитов и/или тромбоцитов с применением метода проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера. | - | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Штрих-код на каждом флаконе реагента. содержащего информацию о наименовании реагента, номере лота и сроке годности, в соответсвии с упаковкой к реагенту. Информация должна отображаться на анализаторе без вмешательства оператора | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность после вскрытия | не менее 60 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов | 2 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рациональное и полное использование реагента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | 1,5 | Литр; Кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рациональное и полное использование реагента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование | Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Товарный знак | SYSMEX | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на товарный знак: SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) и соответствует позиции Росздравнадзора, изложенной в письмах от 22.06.2017г. Исх. №04-31270/17, от 05.02.2016г. Исх.№ 09-С-571-1414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21.20.23.110-00005578* | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | Назначение | Для анализаторов серии BC | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ | Не менее 4 месяцев | 9 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | 50.0 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента обусловлен необходимостью интенсивной промывки оборудования от биоматериала для корректной работы анализатора, при этом является не агрессивным к частям оборудования с которыми он взаимодействует. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21.20.23.110-00005042* | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | Назначение | Для гематологических анализаторов серии ВС | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ | Не менее 4 месяцев | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реагента | 20000.0 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип реагента | Изотонический разбавитель крови | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Буферный раствор бората, хлорид натрия | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Состав реагента обусловлен правилами проведения общего анализа крови на автоматическом гематологическом анализаторе для определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристики клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов и ядросодержащих клеток, количественное значение которых, определяемое анализатором позволяет вывести результат по диагностике пациента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 60 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21.20.23.110 | Реагент для разведения | Назначение | Используется для измерения связанных с ретикулоцитами параметров совместно с красителем M-6FR DYE. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используется совместно с реагентом FR для измерения количества и характеристик ретикулоцитов | Не менее 4 месяцев | 2 | упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Не менее 4 | Фл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем флакона | Не менее 1 | л | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Трис-ацетатный буфер | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлен необходимостью сферизации клеток для дальнейшего измерения методом цитофлуориметрии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности/стабильность после вскрытия флакона | не менее 90 | день | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | не ниже 2, не выше 30 | °С | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид метки идентификации реагента анализатором | Штрих-код метка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи