17.07.2025 № 21.1-03/1307

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.07.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка дезинфицирующих средств |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Свидетельство о государственной регистрации (ДЕЗСРЕДСТВА) |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке: | Обоснование дополнительных характеристик, не используемых в КТРУ | Количество | Ед. измерения | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед., с НДС (руб) | Сумма с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 4 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Жидкое дезинфицирующее средство (концентрат) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для обеззараживания аспирационных систем (включая слюноотсасывающие), плевательниц | Соотвествие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование обусловлено спецификой оказываемых услуг медицинской организацией, обеспечением безопасности пациентов и персонала, а также обеспечением непрерывности и эффективности соблюдения строгого противоэпидемиологического режима и повышенного контроля за проведением дезинфекционных мероприятий во исполнении в соответствии с п. 4026 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи с учетом профиля деятельности заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе отсутствуют дополнительные АДВ | гуанидина, кислородсодержащие соединения; спирты, производные фенола, ферменты/энзимы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Заказчиком учтены безопасность использования средств, также учтена индивидуальная переносимость медицинских работников, удобство применения, а также возможности возникновения резистентности возбудителей ИСМП при работе с дезинфицирующими средствами является профилактической мерой профзаболеваний. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит ЧАС, процент | ≥ 7,0 и ≤ 10,0 | процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | АДВ отражают потребность, связанную с результатами производственного контроля, мониторинга чувствительности средств к госпитальной среде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН средства, единиц | ≥ 6,5 и ≤ 8,5 | Единиц | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции плевательниц и аспирационных систем, мин | ≤ 30 | минут | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон объемом, литр | ≥ 2 | л; дм[3*] | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 111 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовый к применению кожный антисептик | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для гигиенической обработки рук медперсонала, обработки рук хирургов, обработки кожи операционного и инъекционного полей | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено необходимостью обеззараживания кожных покровов с целью уничтожения транзиторной и снижение количества резидентной микрофлоры и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 для осуществления комплекса мероприятий по профилактике ИСМП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства отсутствуют дополнительные АДВ | другие виды спиртов, альдегиды, фенолы, амины, хлоргексидин, красители. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с п.3478 СанПиН 3.3686-21 для уменьшения риска побочных эффектов с учетом индивидуальной переносимости у персонала и пациентов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное содержание смеси изопропилового и н-пропилового спиртов с составе, процент | ≥ 60 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требование установлено в соответствии с СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержится ЧАС, процент | ≤ 0,15 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Наличие дополнительного АДВ в составе усиливает антимикробное действие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время гигиенической обработки рук персонала, секунд | ≤ 15 | секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимость обеззараживания кожных покровов, с целью гибели транзиторной микрофлоры и снижение количества резидентной микрофлоры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обработки рук хирургов двукратно (суммарно), минут | ≤ 2 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обработки кожи операционного поля, минут | ≤ 2 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерные флаконы объемом, литр | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 3 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Жидкое кислородактивное дезинфицирующее средство (концентрат) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для дезинфекции и мойки поверхностей различного медоборудования; дезинфекции и стерилизации ИМН, ДВУ эндоскопов, дезинфекции и ПСО ИМН, в т. ч. совмещенных в один процесс; для проведения генеральных уборок, обеззараживания медицинских, жидких биологических (кровь, мокрота и т.п.) и пр. отходов, воздуха и систем вентиляции, для борьбы с плесневыми грибками. | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и соблюдение дезинфекционной безопасности в соответствии с п. 3544, п. 3545, п. 3546, п. 3577 п.125, п. 3584, п. 3605 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная (в т. ч. возбудители ИСМП, анаэробные, особо-опасные инфекции, легионеллез), туберкулоцидная, спороцидная, вирулицидная, фунгицидная (в т. ч. Aspergillus) и овоцидная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к микробной активности обеспечивают широкий спектр антимикробного действия и уничтожение микроорганизмов - возбудителей инфекционных и паразитарных болезней с целью прерывания путей передачи эпидемического процесса, а также обеззараживание различных видов поверхностей внутрибольничной среды, обеспечивающее гибель возбудителей инфекционных и паразитарных болезней и уменьшение контаминации микроорганизмами различных объектов в соответствии с п. 125 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | моющие, не фиксирует органические загрязнения, не повреждает обрабатываемые поверхности, смывание остатков рабочего раствора с обработанных поверхностей не требуется, обработка поверхностей может проводиться в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования к функциональным свойствам установлены с учетом рекомендации изготовителей медоборудования и для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап, СанПиН 3.3686-21 п.3554 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе отсутствуют дополнительные АДВ | альдегиды, производные гуанидинов, спирты, ЧАС, третичные алкиламины | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных действующих веществ определено на основании мониторинга устойчивости эпидемиологически значимых штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам и в целях возможности последующей ротации - СанПиН 3.3686-21 п. 3577- и снижения химической нагрузки на персонал и пациентов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит пероксид водорода, процент | ≥ 20 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к действующим веществам установлены с учетом рекомендации изготовителей изделий медицинского назначения подлежащих обработке и обеспечивают активность дезинфицирующего средства для проведения качественной дезинфекции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН средства, единиц | ≤ 3,0 | единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Кислая среда (pH) является оптимальной для воздействия кислородактивных соединений на микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для дезинфекции поверхностей в бактерицидном режиме, литр | ≥ 166 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и в соответствии с расчетом потребности и разработанными заказчиком СОПами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции поверхностей в бактерицидном режиме, минут | ≤ 30 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для дезинфекции поверхностей в вирулицидном режиме, литр | ≥ 66 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции поверхностей в вирулицидном режиме, минут | ≤ 30 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для ПСО ИМН механизированным способом, литр | ≥ 200 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ПСО ИМН механизированным способом, минут | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ДВУ эндоскопов, минут | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции стерилизации ИМН и эндоскопов, минут | ≤ 30 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН и эндоскопов применяется рабочий раствор средства с концентрацией активнодействующего вещества, процент | ≥ 6 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п.3605 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон объемом, литр | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 279 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Жидкое дезинфицирующее средство с высоким содержанием действующих веществ (концентрат) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для текущей и заключительной дезинфекции, ПСО и дезинфекции, в т. ч. совмещенные в один процесс ИМН, вкл. жесткие и гибкие эндоскопы ручным и механизированным (ультразвуковым) способами, дезинфекции медоборудования, для мытья и дезинфекции различных поверхностей, генеральных уборок, обеззараживания медицинских отходов, крови и биологических выделений, воздуха и систем вентиляции, для борьбы с плесенью. | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено с учетом специфики деятельности и в соответствии с п. 125 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная (в т.ч. анаэробных, особо-опасных инфекций, легионеллеза), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная (в т.ч. плесени), овоцидная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении микроорганизмов с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика в соответствии с п. 125, п. 3584,п. 3583 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся | ЧАС, полигексаметиленгуанидин, третичный амин | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Композиция действующих веществ определена в соответствии с имеющейся потребностью для соблюдения санэпидрежима с учетом специфики деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся ПАВ | наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с СанПиН 3.3686-21 п. 3554 используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе отсутствуют дополнительные АДВ | альдегиды, производные хлора, фенола, ферменты | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных групп действующих веществ связано с необходимостью ротации дезинфицирующих средств и для уменьшения риска побочных эффектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание третичного амина в составе средства, процент | ≥ 17 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Композиция активно действующих веществ (АДВ) с суммарным содержанием, позволяет добиться максимального эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное содержание АДВ, процент | ≥ 35 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для дезинфекции поверхностей по бактерицидному режиму, литр | ≥ 1000 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции поверхностей по бактерицидному режиму, минут | ≤ 30 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства для дезинфекции поверхностей по вирулицидному режиму, литр | ≥ 500 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для дезинфекции поверхностей по вирулицидному режиму, минут | ≤ 60 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерные флаконы объёмом, литр | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000002* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 479 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Гель | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовое дезинфицирующее средство (жидкое антисептическое мыло) однородной гелеобразной консистенции | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для гигиенической обработки рук медперсонала | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с имеющейся потребностью Заказчика для соблюдения санэпидрежима с учетом специфики деятельности в соответствии с п. 3453, 3455, 3457, 3458, 3478 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная и фунгицидная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении микроорганизмов с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика в соответствии с п. 3474, п. 3478, п. 3479 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В состав средства входит смесь антисептических компонентов не менее 2-х | наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Учтено требование п. 3478 СанПиН 3.3686-21 при выборе кожных антисептиков, моющих средств и средств для ухода за кожей рук в отношении индивидуальной переносимости медицинских работников. Комплекс данных ДВ обеспечивает антимикробную активность, при этом обладают наименьшим раздражающим действием на кожные покровы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержится композиция мягких ПАВ | наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве консервантов не содержатся парабены. | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасного применения персоналом и пациентами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В состав средства входит 5-хлоро-2-(2,4-дихлорофенокси) фенол, процент | ≥ 0,2 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | АДВ отражают потребность с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон объемом, литр | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 1100 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовое жидкое альдегидсодержащее дезинфицирующее средство | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для дезинфекции ИМН из различных материалов, в т. ч. термолабильных (вкл. хирургические инструменты, инструменты с линзами, оборудование для анестезии, для терапии дыхательных органов, термометры, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), ДВУ эндоскопов | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с СанПиН 3.3686-21 п. 125, п. 3692, п. 3605 СанПиН 3.3686-21, МУ 3.1.3798-22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, спороцидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями с п. 125, п. 3583, п. 3584, п. 3605 СанПиН 3.3686-21, с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы применения средства | ручным и механизированным в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 3687 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе не содержатся | другие активные ингредиенты (глутаровый альдегид, перекись водорода, НУК, соединения хлора, производные ЧАС, амина, гуанидина, ферменты) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных групп действующих веществ связано с необходимостью снижения токсикологической нагрузки на медицинский персонал, а также сохранения имущества, медицинских изделий и оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав средства содержит ортофталевый альдегид, процент | ≥ 0,55 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 3605 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН средства, единиц | ≥ 7,5 | единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | оптимальное рН для средства на основе ортофталевого альдегида |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время дезинфекции ИМН (в том числе хирургических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним) при всех видах инфекций (включая туберкулез) и ДВУ эндоскопов, минут | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности средства во вскрытой упаковке, сутки | ≥ 80 | СУТ;^ДН | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | От срока хранения зависит расчет потребности дезинфицирующих средств. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимально допустимая концентрация (МДК) основного действующего вещества в средстве обеспечивает его эффективность, сутки | ≥ 30 | СУТ;^ДН | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с п. 3695 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерные канистры объемом, литр | ≥ 5 | л;^дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 425 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Жидкое средство (концентрат) с ферментативной активностью, высокими моющими свойствами при низком пенообразовании | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, включая хирургические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним, окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов перед ДВУ | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и соблюдение дезинфекционной безопасности в соответствии с п. 125, п. 3689, п. 3690, п. 3687, п. 3583 СанПиН 3.3686–21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | совместимо с материалами ИМН, не корродирует металлы, не повреждает изделия из алюминия, полимерных материалов; высокоэффективно при очистке ИМН с высокими органическими загрязнениями (кровь, белки, слизь, углеводы, липиды); применяется при комнатной температуре рабочего раствора | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и соблюдение дезинфекционной безопасности в соответствии п.3583, п. 3690, п.3689 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы применения средства | ручным и механизированным в ультразвуковых установках, в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся | комплекс энзимов (в т. ч. протеаза, амилаза, липаза), ПАВ, антикоррозийные компоненты | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с СанПиН 3.3686–21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства не содержатся | щелочи, спирты, альдегиды, перекись водорода, производные фенола, гуанидина, алкиламинов | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных групп действующих веществ связано с необходимостью снижения токсикологической нагрузки на медицинский персонал, а также сохранения имущества, медицинских изделий и оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата для ПСО ИМН (не имеющих замковые части, каналы или полости) ручным способом, литр | ≥ 400 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество очистки и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ПСО ИМН (не имеющих замковые части, каналы или полости) ручным способом, минут | ≤ 10 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата для ПСО ИМН в ультразвуковых установках, литр | ≥ 400 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ПСО ИМН в ультразвуковых установках, минут | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата для ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ, литр | ≥ 250 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ, минут | ≤ 2 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерная канистра объемом, литр | ≥ 5 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000006* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 24 | Килограмм |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Порошок | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Кислородосодержащий водорастворимый концентрат (порошок) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для дезинфекции, в т. ч. совмещенной с ПСО ИМН, вкл. хирургические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним ручным и механизированным (в ультразвуковых установках или специализированных МДМ) способами; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, в т.ч. механизированным способом в МДМ установках; стерилизации ИМН (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); дезинфекции и мытья помещений, различного медоборудования, датчиков диагностического оборудования, генеральных уборок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и соблюдение дезинфекционной безопасности в соответствии с п. 3544, п. 3545, п. 3546, п. 3577 п.125, п. 3584, п. 3605 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, туберкулоцидная, спороцидная, вирулицидная, фунгицидная (грибы родов Candida, Trichophyton, плесневые) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении микроорганизмов с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика в соответствии с п. 125 СанПиН 3.3686-21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | моющие, совместимо с материалами ИМН, медицинского оборудования (в т.ч. эндоскопического), не фиксирует органические загрязнения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие фиксирующего действия на органические загрязнения в соответствии с нормативной документацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Действующее вещество рабочего раствора средства надуксусная кислота | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержится перкарбонат натрия, процент | ≥ 40 | процент | Указывают в заявке конкретное значение | АДВ отражают потребность, связанную с результатами производственного контроля, мониторинга чувствительности средств к госпитальной среде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержится тетраацетилэтилендиамина (ТАЭД), процент | ≥ 25 | процент | Указывают в заявке конкретное значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для ДВУ эндоскопов, минут | ≤ 5 | минут | Указывают в заявке конкретное значение | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время экспозиции для стерилизации ИМН и эндоскопов, минут | ≤ 15 | минут | Указывают в заявке конкретное значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерные емкости, килограмм | ≥ 1,5 | килограмм | Указывают в заявке конкретное значение | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 10 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовый к применению кожный антисептик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для гигиенической обработки рук медперсонала, обработки рук хирургов, обработки кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, дезинфекции поверхностей предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено необходимостью обеззараживания кожных покровов с целью уничтожения транзиторной и снижение количества резидентной микрофлоры и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1.3674-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства отсутствуют дополнительные АДВ | другие виды спиртов кроме заявленного, альдегиды, фенолы, амины, хлоргексидин, красители. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3478 СанПиН 3.3686-21 для уменьшения риска побочных эффектов с учетом индивидуальной переносимости (сухость кожи, раздражение кожи, аллергия, дерматиты) у персонала и пациентов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание изопропилового спирта в составе, процент | ≥ 60 | процент | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время гигиенической обработки рук персонала, секунд | ≤ 30 | секунд | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Необходимость обеззараживания кожных покровов, с целью гибели транзиторной микрофлоры и снижение количества резидентной микрофлоры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обработки рук хирургов двукратно (суммарно), минут | ≤ 3 | минут | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обработки кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, минут | ≤ 2 | минут | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерные флаконы объемом, литр | ≥ 1 | л; дм[3*] | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 150 | Литр;^кубический дециметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Жидкость | Литр;^кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовое антисептическое средство | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для обработки операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика в кожном антисептике с учетом специфики деятельности и в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1.3674-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная, туберкулоцидная, фунгицидная, вирулицидная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе не содержатся дополнительные АДВ | производные гуанидинов, в т.ч. хлоргексидин, аминов, кислоты, перекись водорода | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с п.3478 СанПиН 3.3686-21 для уменьшения риска побочных эффектов с учетом индивидуальной переносимости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краситель в составе средства | наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с п. 3445 СанПиН 3.3686-21 для визуального определения границы обработанного участка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт, процент | ≥ 60 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующих веществ содержит 2-феноксиэтанол, процент | ≤ 0,05 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Дополнительные АДВ увеличивают биоцидную активность средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Допустимо в составе наличие ЧАС, процент | ≤ 0,18 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обработка инъекционного поля, секунд | ≤ 30 | секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимость обеззараживания кожных покровов, с целью гибели транзиторной микрофлоры и снижение количества резидентной микрофлоры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обработки операционного поля и локтевых сгибов доноров, минут | ≤ 1 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: полимерный флакон объемом, литр | ≥ 1 | л; дм[3*] | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства, хранения и распределения у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000007* | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 304 | Упаковка |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Салфетка | Упаковка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество салфеток в упаковке, штук | ˃ 200 и ≤ 250 | штук | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Готовые к применению салфетки из нетканого материала, пропитанные дезсредством | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования по назначению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для очистки и дезинфекции, загрязненных и не загрязненных биологическими выделениями различных поверхностей и предметов (в том числе датчиков УЗИ, мониторов, наркозно-дыхательной аппаратуры), осветительной аппаратуры, жесткой мебели (в т. ч. операционных, манипуляционных столов), санитарно-технического оборудования, ручек дверей и пр. | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в связи с потребностью Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и соблюдение дезинфекционной безопасности в соответствии СанПиН 3.3686-21 и МР 3.1.0284-22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность | бактерицидная (вкл. возбудителей ИСМП), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов в соответствии с требованиями п. 3555 СанПиН 3.3686-21 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика, МР 3.1.0284-22 Профилактика инфекционных болезней обеспечение эпидемиологической безопасности ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | не повреждает обрабатываемые изделия из различных материалов | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Готовые к применению средства, позволяют добиться максимального эффекта в короткий срок в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов, способных образовывать биологические пленки в соответствии с СанПиН 3.3686-21, МР 3.1.0284-22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе средства содержатся ПАВ | наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование установлено в соответствии с СанПиН 3.3686-21 п. 3554 используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пропиточный состав не содержит | спирт в концентрации выше верхней границы заявленной, альдегиды, производные аминов, гуанидинов, хлора, кислот, фенола, перекись водорода, ферменты | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требование к отсутствию определенных групп действующих веществ связано необходимостью снижения токсикологической нагрузки на медицинский персонал, а также во избежание повреждающего действия на обрабатываемые объекты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид упаковки | в виде рулона с перфорацией для отрыва, упакованного в банку из плотного полимера с герметичной откидной крышкой и имеющей в центре функциональный разрез для извлечения салфетки | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для удобства применения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количественные дополнительные характеристики, не используемые в КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества пропиточный раствор содержит пропиловый спирт, процент | ≥ 18 и ≤ 20 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | АДВ отражают потребность, связанную с результатами производственного контроля, мониторинга чувствительности средств к госпитальной среде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве действующего вещества содержит ЧАС, процент | ≥ 0,3 и ≤ 0,4 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания поверхностей не загрязненных биологическими выделениями при бактериальных, вирусных инфекциях, кандидозах и дерматофитиях, минут | ≤ 3 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает надлежащее качество дезинфекции и препятствует развитию резистентности микроорганизмов согласно правилам применения дезинфектантов, для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями при всех видах инфекций, вкл. туберкулез, минут | ≤ 5 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания поверхностей, загрязненных биологическими выделениями при всех видах инфекций (включая туберкулез), минут | ≤ 10 | минут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер салфеток сторона 1, сантиметр | ≥ 15 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с потребностью Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер салфеток сторона 2, сантиметр | ≥ 17 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи