|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **08.02.2019** | № | **05-07/81** |
|  | *Ссылка на данный номер обязательна!* |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка расходных материалов )* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 03.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 10 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 банковских дней с момента подписания УПДВ течение 15 рабочих дней в случае закупки у СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 15.02.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во  | Цена за ед. с НДС\* | Сумма\* |
| 1 | Пластины-эдектроды запаивающие TSCD wafers | Основной материал должен быть медь. Размер (длина х ширина): не более 35 х 12 мм. Форма: прямоугольная с одним скошенным углом. Толщина не более 0,3 мм. Нагрев – не менее 300 град С за счет встроенной микросхемы. Количество контактов микросхемы – не менее 2 шт. Диаметр контакта микросхемы не более 3,5 мм. Упаковка: прозрачный контейнер с двумя подающими пружинами. Диаметр соединяемых трубок от 3,9 до 4,5 мм.  | шт | 1400 |  |  |
| 2 | Набор для обработки тромбоцитов (вирусинактивация) | Предназначен для инактивации аферезных тромбоцитов и тромбоцитов полученных из цельной крови. Одноразовый набор для тромбоцитов включает: прозрачную внешнюю упаковку с белой отрывной полоской для открывания, непрозрачная упаковочная фольга с пакетом раствора рибофлавина объемом 35±5 мл (500 µМ рибофлавина в 0,9% растворе хлорида натрия), пакет для хранения и облучения, снабженный трубками, хрупкими соединителями, прокалываемым портом и пробиркой для проб. Совместим с аппаратом для инактивации компонентов крови Mirasol. Terumo BCT, Inc (Соединенные Штаты Америки) | набор | 100 |  |  |
| 3 | Набор для плазмообмена "Exchange Set", Терумо БСТ, Инк.,  | Предназначена для проведения в автоматическом режиме плазмообмена, плазмообмена со вторичным фильтрующим элементом - каскадной плазмофильтрации, эритроцитафереза.Одноразовый стерильный полностью закрытый сет с системой отбора проб для анализа, адаптированную для вакуумных пробирок. Способ загрузки сета - кассетный, с автоматическим считыванием штрих-кода сета для отчета о процедуре. Схема подключения пациента - одно или двухигольная. Экстракорпоральный объём набора - не более 185 мл. Цветовая дифференцировка линий сбора антикоагулянта, восполняющего и замещающего растворов - наличие. Объем мешка для удаления плазмы - не менее 4000 мл. Объем вентиляционного мешка - не менее 200 мл. Возможность использования дополнительной магистрали для каскадных методик.- наличие. Совместимость с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia» - наличие. Упаковка - индивидуальная, стерильная.  | шт | 18 |  |  |
| 4 | Набор для сбора мононуклеаров "Collection Set", Терумо БСТ, Инк.,  | Предназначен для выполнения процедур по сбору мононуклеарных клеток крови. Одноразовый стерильный полностью закрытый сет с системой отбора проб для анализа, адаптированную для вакуумных пробирок. для соединения магистралейСпособ загрузки сета - кассетный, с автоматическим считыванием штрих-кода сета для отчета о процедуре. Схема подключения пациента - одно или двухигольная. Экстракорпоральный объём набора - не более 191 мл. Цветовая дифференцировка линий сбора антикоагулянта, восполняющего и замещающего растворов - наличие. Объем мешка для сбора плазмы, мл - не менее 1000 мл. Объем мешка для сбора клеток крови, мл - не менее 1000 мл. Объем вентиляционного мешка - не менее 200 мл. Совместимость с аппаратом для сепарации компонентов крови «Spectra Optia» - наличие. Упаковка - индивидуальная, стерильная.  | шт | 50 |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*