27.03.2026 № 21.1-03/618

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 03.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 180 дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 180 дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, | КТРУ/ОКПД2 | Единица измерения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара, которые не подлежат изменению участником закупки, или минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС, % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения чувствительности бактерий к множеству антибактериальных препаратов ИВД | 21.20.23.110 | набор | Назначение: Для анализатора Sensititre. | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска/ фасовка: | 96-луночный планшет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание: 96-луночный планшет для определения чувствительности Грам-отрицательных микроорганизмов к антибиотикам. | Соответствует |  | Специфика деятельности лаборатории обусловлена необходимостью выбора соответствующего набора реагентов для обеспечения получения достоверного результата при оптимальных условиях. Указанные параметры позволят использовать наборы в наиболее приемлемой для анализа форме выпуска, исключить влияние внешних факторов на ход анализа, гарантировать необходимую точность и правильность исследования, при этом сократить трудозатраты на всех этапах проведения анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Планшет должен содержать антимикробные препараты: | Амикацин; Амоксициллин/Клавулановая кислота; Азтреонам; Цефотаксим; Цефтазидим; Ципрофлоксацин; Эртапенем; Гентамицин; Имипенем; Меропенем; Пиперациллин/Тазобактам; Тигециклин; Тобрамицин; Триметоприм/Сульфаметоксазол; каждая лунка содержит лиофильно высушенный раствор антибиотика. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметр для определения чувствительности к антибиотикам | Минимально-ингибирующие концентрации (МИК). |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Планшет может быть использован для считывания вручную и с помощью бактериологического анализатора. | Соответствует |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фасовка: | ≥ 10 | тестов | Количество исследований, проводимых с использованием данного реагента, определяет общий объем требуемый к поставке | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 2 | Cреда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей | 21.20.23.110 | упак | СОСТАВ: | 1. Агар – не менее 15.0 г./л. 2. Пептон и дрожжевой экстракт – не менее 17.0 г. /л. 3. Хромогенная смесь – не менее 1.0 г./л. 4. Инструкция по применению | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH приготовленной среды: | 7.0 +/- 0.2 | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одну банку порошка можно использовать для приготовления 5000 мл жидкой среды | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Визуальная идентификация колоний микроорганизмов: | E.coli – красные; Enterococcus – бирюзовые; Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter – голубой металлик; Proteus – с коричневым ореолом; Pseudomonas -кремовые, полупрозрачные; Staph. Aureus – золотые, матовые или нет роста; Staph. saprophyticus – розовые, матовые или нет роста. | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность для E.coli составляет 99.3% (Merlino et al. 1996). | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Среда позволяет провести индольный тест на подтверждение E.coli и ТДА (толуендиамин) тест (c FeCl3) для подтверждения Proteus. Точная идентификация требует дополнительного тестирования | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 3 | Cреда для выделения и дифференциации Candida Spp | 21.20.23.110 | упак | СОСТАВ: | 1. Агар – не менее 15.0 г./л. 2. Пептон – не менее 10.2 г. /л. 3.Хлорамфеникол – не менее 0.5 г. /л. 4. Хромогенная смесь – не менее 22.0 г. /л. 5. Инструкция по применению | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Визуальная идентификация колоний микроорганизмов: | C.albicans – зеленого цвета; C.tropicalis – голубой металлик; C.krusei – розовые, нечеткие колонии; Прочие разновидности – от белого до розовато-лилового цвета; Специфичность и чувствительность для C.albicans, C.tropicalis и C.krusei превышает 99% (Odds and Bernaerts 1994). Точная идентификация требует дополнительных тестов | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одну банку порошка можно использовать для приготовления 5000 мл жидкой среды | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH приготовленной среды: | 6,1 +/- 0,2 | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 4 | Добавка КРС и среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей | 21.20.23.110 | упак | Основа | CHROMagar Orientation | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав | 1. Агар – не менее 15.0 г./л. 2. Пептон и дрожжевой экстракт – не менее 17.0 г. /л. 3. Хромогенная смесь – не менее 1.0 г. /л. pH приготовленной основы не менее 7.0 +/- 0.2 Селективная добавка – не менее 0,4 г. /л Инструкция по применению | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Визуальная идентификация колоний микроорганизмов | Штаммы, устойчивые к карбапенемам E.coli – от темно-розовых до красноватых; Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter – голубой металлик; Pseudomonas – кремовые, полупрозрачные; Штаммы, восприимчивые к карбапенемам – нет роста; Грамположительные штаммы и дрожжи - нет роста. | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одной упаковки достаточно для приготовления 5000 мл жидкой хромогенной селективной среды. | Соответствие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность и специфичность среды составляет | ≥ 95 | % | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окончательную идентификацию высеянных микроорганизмов проводят при помощи дополнительных тестов | Соответствие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 5 | Добавка ESBL и среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей | 21.20.23.110 | упак | Основа | CHROMagar Orientation | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав | 1. Агар – не менее 15.0 г./л. 2. Пептон и дрожжевой экстракт – не менее 17.0 г. /л. 3. Хромогенная смесь – не менее 1.0 г. /л. pH приготовленной основы: 7.0 +/- 0.2 Селективная добавка - 0,57 г. /л Инструкция по применению | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одной упаковки достаточно для приготовления 5000 мл жидкой хромогенной селективной среды | Соответствие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Визуальная идентификация колоний микроорганизмов: Предполагаемые ESBL штаммы | E.coli – от темно-розовых до красноватых; Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter – голубой металлик; Proteus – с коричневым ореолом; Прочие грамотрицательные штаммы – нет роста; Грамположительные штаммы и дрожжи - нет роста. | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окончательную идентификацию высеянных микроорганизмов проводят при помощи дополнительных тестов. | Соответствие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 6 | Хромогранин A ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110-00010198* | набор | Тип микропланшета | 96-луночный микропланшет, со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. | - | Возможность максимально дробного использования набора | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исследуемый материал | Сыворотка крови | - | Возможность проведения анализа в стандартных условиях за минимальное время | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длительность этапов | ≥145 | минут | Возможность проведения анализа в стандартных условиях за минимальное время | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Условия инкубации | При комнатной температуре, со встряхиванием | - | Возможность проведения анализа в стандартных условиях за минимальное время | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика реагентов | Полностью готовы к применению (промывочный буфер-концентрат) | - | Снижает затраты времени на проведение анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика калибраторов | Жидкие, готовые к применению | - | Обеспечивает возможность определения аналита в широком диапазоне | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество калибраторов | ≥5 | штука | Обеспечивает возможность определения аналита в широком диапазоне | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Концентрации калибраторов в диапазоне | 0 - 900 | мкг/л | Обеспечивает возможность определения аналита в широком диапазоне | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка крышек флаконов | Наличие | - | Снижает риск ошибки оператора при проведении анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальный объем исследуемого образца | ≥20 | мкл | Обеспечивает возможность при необходимости использовать образец минимального объема | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Двухуровневый контрольный материал в составе набора | Наличие | - | Снижает риск выдачи некорректных результатов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 7 | Тампон (сваб) с транспортной средой Stuart, стерильный | 21.20.23.110 | штука | Фасовка: в индивидуальной упаковке | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пробирка с транспортной средой Stuart с пластиковым аппликатором-тампоном | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.