|  |
| --- |
| **13.01.2020 № 20.1-09/3** |
|  | ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *"Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы двусторонней пневматической почты «Hanter MVX Medic (Sweden)»."* |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 01.2020 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Требования к оказанию услуг изложены в техническом задании. |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | Стоимость услуг должна включать в себя: стоимость всех оказываемых услуг; все расходы, связанные с использованием оборудования Исполнителя или третьего лица, а также расходные материалы, необходимые для оказания услуг; все накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, включая уплату налогов, сборов и иных платежей. |
| Предполагаемый срок(период) поставки товара / период оказания услуг / период выполнения работ | январь 2020-декабрь 2020 |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | в соответствии с ТЗ |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | в соответствии с ТЗ |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | 12 месяцев |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | нет |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При заключении Контракта с субъектами малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Срок предоставления ценовой информации | 17.01.2020 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара / услуги, технические характеристики | Количество | Ед.измерения. | Цена. |
|  | Услуги по техническому обслуживанию (ТО) оборудования системы двусторонней пневматической почты «Hanter MVX Medic (Sweden)». | 1 | Усл.ед. |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ**

Услуги по техническому обслуживанию (ТО) оборудования системы двусторонней пневматической почты «Hanter MVX Medic (Sweden)».

**Назначение услуг:**

 - Поддержание и восстановление работоспособности оборудования системы.

**Состав услуги:**

- Периодический контроль технического состояния;

- Периодическое техническое обслуживание;

- Внеплановое ТО.

**Наименование оборудования, подлежащего обслуживанию и адрес установки:**

**Оборудование**:

Система двусторонней пневматической почты «Hanter MVX Medic (Sweden)».

**Адрес установки**:

197758, Россия, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68.

**Перечень, объем оказываемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг**

| **№ п/п** | **Виды работ, выполняемых при оказании услуг** | **Периодичность** **(график) оказания Услуг** |
| --- | --- | --- |
| **1.**  | **Периодический контроль технического состояния** |
|  | - Целостность трубопровода.- Состояние клапанов станций.- Состояние и плотность прилегания слайдов.- Состояние воздухозаборных отверстий станций.- Надёжность муфтовых соединений станций.- Состояние тормозных кронштейнов станций.- Состояние шумоподавителя.- Состояние и надёжность крепления байпаса. | ежемесячно в течение каждого регламентного выезда |
|  | **Периодическое техническое обслуживание** |
| - Калибровка маршрутных стрелок.- Калибровка центральной станции.- Проверка работы воздушной стрелки и компрессора в сервисном режиме.- Проверка программирования системы.- Очистка оборудования от загрязнений и проверка надёжности контактов.- Контрольные запуски колб без груза и с максимальным грузом.- При контрольных запусках проверяется плавность прихода колбы в станцию. | ежемесячно в течение каждого регламентного выезда |
|  | **Техническое диагностирование:** |
| - Определение технического состояния системы | неограниченное количество раз по обращению Заказчика |
| 1.
 | **Внеплановое ТО:** |
| **Ремонтные работы, требующие замены запасных частей:**- замена любых узлов и отработавших ресурс запасных частей стоимостью не более 5 000 руб. для предотвращения поломок и остановки работы оборудования. | неограниченное количество раз в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика  |
| **Ремонтные работы, не требующие замены запасных частей:**- устранение неисправностей, не требующих замены запасных частей | неограниченное количество раз по обращению Заказчика |
| Время реагирования на заявку о неисправности | в рабочие дни (с 09:00 ч. до 17:30 ч.) не более 3 часов с момента поступления заявкивыходные и праздничные дни – не более 8 часов. |

**Порядок и условия оказания Услуг**

1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 09:00 ч. до 17:30 ч.).

2. Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных) по всем видам оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

3. Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания, указанного в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

4. Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ в рамках оказания Услуг.

5. Работы по техническому обслуживанию, выполняемые при оказании Услуг, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

6. При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на оборудование.

**Требования к результатам оказания Услуг**

Результатом оказания Услуг является обеспечение работоспособности и исправности оборудования при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).