30.03.2026 № 21.1-03/630

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 06.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка лотков кабельных (1875 - запрет не применяется 3500-р (ОИ)) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Нет |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | 3500-р (ОИ) |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | 1875 – запрет не применяется, согласно условиям пп "и" пункта 5 |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции (ОКПД2/ КТРУ) | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во | Ед. изм | Страна происхождения | Цена за ед. (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение х-к. | Ед. изм х-к. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал Промрукав белый 2-й замок в п/э 12х12 2м (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 150 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Прямая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ь | Двойной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты внутреннего пространства лотка от воздействия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал Промрукав белый 2-й замок в п/э 15х10 2м (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 150 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 15 и < 20 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Прямая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замка | Двойной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты внутреннего пространства лотка от воздействия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал Промрукав белый 2-й замок в п/э 40х16 2-х метровый (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 150 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 15 и < 20 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 40 и < 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Прямая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замка | Двойной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты внутреннего пространства лотка от воздействия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал Промрукав белый 2-й замок в п/э 40х40 2м (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 150 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 40 и < 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 40 и < 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Прямая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замка | Двойной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты внутреннего пространства лотка от воздействия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал "In-liner Front" белый 90х50 мм с фронтальной крышкой 09501 DKC (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 30 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 40 и < 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 80 и < 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Прямая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замка | Двойной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты внутреннего пространства лотка от воздействия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Короб с крышкой белыйс направляющими для установки разделителей TA-GN "In-liner Classic" 100x40 01782 DKC (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 40 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 40 и < 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 100 и < 120 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Прямая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замка | Двойной |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для защиты внутреннего пространства лотка от воздействия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель канал ЭРА KK-20-12-F полукруглый, 20x12, серый, 2 м Б0054630 (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 30 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 20 и < 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Полукруглая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Серый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабельканал ЭРА напольный черный RAL 9004 35x10мм 2м Б0064447 (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 30 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 30 и < 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Напольные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Полукруглая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Черный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель канал ЭРА KK-20-12-FW полукруглый, 20x12 Белый, 2 м Б0056077 (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 150 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 20 и < 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Полукруглая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель канал ЭРА KK-30-13-FW полукруглый, 30x13 Белый, 2 м Б0054629 (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 30 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 30 и < 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Полукруглая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал ЭРА KK-20-12-B полукруглый бежевый 20х12мм Б0058626 (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 100 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 20 и < 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Полукруглая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Бежевый |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лоток кабельный пластиковый | 22.29.29.190-00000060 | Кабель-канал ЭРА KK-20-12-GR полукруглый графит 20х12мм Б0058624 (или эквивалент) | Тип | Неперфорированный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | 180 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 10 и < 15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 20 и < 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип монтажа | Парапетные |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма крышки | Полукруглая |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для удобного размещения кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Графит |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *В виду отсутствия данных характеристик в КТРУ, Заказчик определил, дополнительные характеристики для эстетической совместимости с помещением |  |  |  |  |  |  |  |  |