06.08.2026 № 21.1-03/1671

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 13.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Контракта. |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 % |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) на позиции с 1-6 |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам сухая | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам (Мюллера-Хинтон агар) дискдиффузионным методом. СОСТАВ (г/л): Мясной экстракт: 3,0 Гидролизат казеина кислотный: 17,5 Крахмал растворимый: 1,5 Агар микробиологический: 14,5 Фасовка: ≥ 0,25 килограмм. | 1 | упак | 20.59.52.140 |  |  |  |  |
| 2 | Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая | Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая для идентификации культур энтеробактерий, выделенных из клинического материала и объектов окружающей среды, по их способности ферментировать лактозу. Фасовка: ≥ 0.25 килограмм. Состав (г/л): ГМФ-основа – 13,5 г; натрия хлорид – 2,5 г; натрий фосфорнокислый двузамещенный – 1,0 г; натрий сернистокислый – 2,5 г; агар микробиологический – 10,0 г; лактоза – 10,0 г; фуксин основной – 0,5 г - Мелкодисперсный аморфный порошок от розовато-серого до лилового цвета. | 1 | кг | 20.59.52.140 |  |  |  |  |
| 3 | Питательная среда для выделения стафилококков сухая | Питательная среда предназначена для выделения стафилококков из исследуемого материала. Фасовка: ≥ 0.25 килограмм. Принцип действия: обеспечение избирательного роста стафилококков с получением изолированных колоний для дальнейшей идентификации. Элективный солевой агар может быть использован в качестве питательной основы для приготовления желточно-солевого агара для дифференциации патогенных и непатогенных штаммов стафилококков по лецитиназной активности. Состав (г/л): ГМФ-основа - 33,5 г; Глюкоза – 3,75 г; Натрия хлорид – 62,75 г; Агар микробиологический – 10,5г. | 1 | упак | 20.59.52.140 |  |  |  |  |
| 4 | Питательная среда для культивирования грибов сухая (агар) | Питательная среда для культивирования грибов сухая предназначена для выделения, культивирования и хранения различных сапрофитных и патогенных грибов, включая дрожжеподобные грибы рода Candida и Cryptococcus, из клинического материала, пищевых продуктов, пищевого сырья и объектов внешней среды. Фасовка: ≥ 0.25 килограмм. Состав пептон сухой ферментативный - 10,0 г; глюкоза – 40,0 г; агар микробиологический 10,0 г Мелкодисперсный аморфный порошок желтого цвета. | 1 | кг | 20.59.52.140 |  |  |  |  |
| 5 | Питательная среда для культивирования грибов сухая (бульон) | Питательная среда для выделения и культивирования различных сапрофитных и патогенных грибов, включая дрожжеподобные грибы рода Candida, Cryptococcus, из клинического материала (образцы пораженных волос и ногтей, соскобы с кожи и слизистых, образцы мочи, кала, мокроты; материал, полученный при биопсии и аутопсии), пищевых продуктов, пищевого сырья и объектов внешней среды. Также бульон Сабуро предназначен для испытания на стерильность. Фасовка: ≥ 0.25 килограмм. Состав (г/л): Пептон ферментативный - 10,0 Глюкоза - 40,0 Представляет собой мелкодисперсный аморфный порошок желтого цвета. | 1 | кг | 20.59.52.140 |  |  |  |  |
| 6 | Основа колумбийского агара сухая | Основа колумбийского агара сухая предназначена для выращивания и изоляции из клинического образца микроорганизмов, требовательных к факторам роста, в том числе стрептококков, пневмококков. Основа колумбийского агара представляет собой мелкодисперсный однородный порошок, полностью растворимый в воде при кипячении в течение 2 минут. Концентрация водородных ионов в 2% экстракте, ед.рН: 7,2- 7,6 Основа колумбийского агара после приготовления и стерилизации согласно инструкции, представляет собой прозрачный раствор с опалесценцией, желтого цвета. Упаковка: ≥ 0.25 килограмм. Основа колумбийского агара сухая расфасована в банки полимерные с самогерметизирующейся крышкой. Банки дополнительно герметизированы алюминиевой фольгой. Состав (в расчете на 1 л готовой основы колумбийского агара): Гидролизат казеина ферментативный сухой для микробиологических питательных сред – 4,7 г Пептон для бактериологических питательных сред сухой – 4,0 г Пептон соевый сухой (для микробиологии) – 4,0 г ГМФ-основа – 3,0 г Мясной экстракт сухой (для микробиологии) – 3,0 г Дрожжевой экстракт сухой для микробиологических питательных сред – 1,5 г Крахмал растворимый или декстрин кукурузный – 1,0 г Натрия хлорид – 4,0 г Натрий углекислый – 0,8 г Агар микробиологический – 11,0 г - Для приготовления 1 л готового колумбийского агара используется 37,0 г сухой основы. При застудневании формируется плотный опалесцирующий гель. Концентрация водородных ионов в готовой основе, рН: 7,2-7,6 | 1 | упак | 20.59.52.140 |  |  |  |  |
| 7 | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | Количество выполняемых тестов: ≥ 1000 штука. Назначение: для ручной постановки - Окраска 6000-8000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания. 1 флакон ≥ 20 Кубический сантиметр; ^миллилитр. Состав набора (Комплектация 3): Краситель азур-эозин по Романовскому (Профессионал) - 1 флакон не менее 1 л. - Диахим-Буфер Г - 1 флакон не менее 20 мл. Готовится разведением 20 мл в 20 литрах воды. Краситель по Романовскому используется для универсальной окраски препаратов крови, костного мозга, лимфоузлов, хромосом, выпотных жидкостей, малярии, цитологических, цитохимических и др. препаратов. Буфер для приготовления забуференной воды, необходимой для приготовления рабочих растворов красителей для гематологии (рН 6,8-7,2). Представляет собой смесь жидких реагентов: двузамещенного фосфата натрия и однозамещенного фосфата калия. Бесцветная, прозрачная жидкость, флакон из матового полиэтилена, с цветной крышкой. | 3 | набор | 21.20.23.110 |  |  |  |  |
| 8 | Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД | Объём реагентов: 1000 кубический сантиметр; ^миллилитр. Назначение: для ручной постановки. Возможна фиксация 3000 препаратов и окраска 4000 препаратов. Готовится разведением 20 мл в 20 литрах воды. Фиксатор-краситель форменных элементов представляет собой раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле. Фиксация в течение 2-3 минут (кровь), 2-3 мин костный мозг, 1-2 мин другие биопрепараты. Возможно докрашивание рабочим раствором фиксатора, приготовленным из расчета 1:3 (фиксатор-забуференная вода) в течение 10-15 мин. Состав набора: Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду - 1 флакон (не менее 1 л); Буфер Г - 1 флакон (не менее 20мл.) Буфер для приготовления забуференной воды, представляет собой смесь жидких реагентов: двузамещенного фосфата натрия и однозамещенного фосфата калия. Бесцветная, прозрачная жидкость, флакон из матового полиэтилена, с цветной крышкой. 1 флакон ≥ 20 Кубический сантиметр;^миллилитр. | 3 | шт | 21.20.23.110 |  |  |  |  |